Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

(поточний ремонт даху адміністративної будівлі Кам'янської міської ради, яка розташована за адресою: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Свободи, буд.2/1)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів»)

1. Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 - 45260000-7 - покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт даху адміністративної будівлі Кам'янської міської ради, яка розташована за адресою: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Свободи, буд.2/1).

2. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

3. Номер оголошення закупівлі: UA-2022-11-15-011403-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обсяг та місце надання послуг:

Кількість послуг: 1 послуга

Місце надання послуг: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м.Кам’янське, проспект Свободи, 2/1.

Під впливом погодних умов (температурних перепадів, дощів, вітрів) покрівля адміністративної будівлі міської ради (проспект Свободи, 2/1) зазнала значних пошкоджень. Покриття даху та шви між плитами перекриття мають тріщини, через які в дощову погоду стікає вода. Ці фактори призводять до подальшого руйнування будівлі, особливо в осінньо-зимовий період. Для запобігання виникнення нещасних випадків настала нагальна потреба у проведені поточного ремонту покрівлі.

Поточний ремонт даху адміністративної будівлі Кам'янської міської ради, яка розташована за адресою: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Свободи, буд.2/1, а також будівельні матеріали та вироби, які будуть використовуватись при здійсненні поточного ремонту покрівлі повинні відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо.

Технічні характеристики закупівлі поточного ремонту частини даху адміністративної будівлі наведені у Дефектному акті.

Дефектний акт

ДК 021:2015 - 45260000-7 - покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт даху адміністративної будівлі Кам'янської міської ради, яка розташована за адресою: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Свободи, буд.2/1)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 246,7 |
| 2 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 148 |
| 3 | Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар | м2 | 246,7 |
| 4 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 246,7 |
| 5 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм (парапетів) | м2 | 24 |
| 6 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 40 |
| 7 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 600 мм) | м | 40 |
| 8 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,74 |
| 9 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 80,4 |
| 10 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 80,4 |
| 11 | Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар | м2 | 80,4 |
| 12 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 201 |
| 13 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм (парапетів) | м2 | 32,4 |
| 14 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 54 |
| 15 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 600 мм) | м | 54 |
| 16 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,72 |

Очікувана вартість сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі за процедурою закупівлі, а саме:

| № з/п | Суб’єкти господарювання | Загальна цінова пропозиція, грн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учасник 1 | 650 000,00 грн., без ПДВ | відповідно до дефектного акту |
| 2 | Учасник 2 | 652 700,00 грн, без ПДВ | відповідно до дефектного акту |
| 3 | Учасник 3 | 647 200,00 грн., з ПДВ | відповідно до дефектного акту |

Найменша пропозиція склала – 647 200,00 грн. без ПДВ

В річному плані закупівель внесено – 650 000, 00 грн. з ПДВ