Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33192230-3 - Операційні столи) НК 024:2023 : 33152 Універсальний операційний стіл електромеханічний

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги » ; 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. В. Чорновола,79А;ЄДРПОУ – 01985854.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33192230-3 - Операційні столи) НК 024:2023 : 33152 Універсальний операційний стіл електромеханічний .

Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти). Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-09-001271-a .

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 299 799 грн з ПДВ.

Закупівля здійснюється на очікувану вартість потреби у товарі на  2024 року.

5. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено згідно  загальнодоступною інформацією щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, в тому числі іноземних, тощо). Інформацію, отриману шляхом проведення запиту потенційним постачальникам щодо ціни та можливості поставки  відповідного товару в зазначені терміни.

5.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі визначені в Додатку №3 до тендерної документації. У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках, технічній специфікації  посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Кількісні характеристики предмета закупівлі

(технічні вимоги)

Електричний операційний стіл – 1 шт.

Застосування:

| Призначення | Відповідність так/ні, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- |
| Електричний операційний стіл застосовується в грудній, абдомінальній хірургії, нейрохірургії, офтальмології, ЛОР, акушерстві та гінекології, урології, хірургії хребта. |  |

Загальні відомості:

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Дані приладу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | Вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | Вказати |  |
| 3. | Модель | Вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

Комплектація:

| № | Найменування | Кількість | Відповідність так/ні, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дуга анестезіологічна | 1 шт |  |
| 2 | Опора тіла | 1 пара |  |
| 3 | Опора рук | 1 пара |  |
| 4 | Опора для плечей | 1 пара |  |
| 5 | Опора для ніг | 1 пара |  |
| 6 | Ручний пульт дистанційного керування | 1 шт |  |
| 7 | Ручка ниркового мосту | 1 шт |  |
| 8 | Матрац | 1 шт |  |

Технічні параметри:

| № | Найменування | Вимоги |  | Відповідність так/ні, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура столу: дошка для ніг, колона, основа, дошка сидіння, нирковий міст, задня дошка, підтримка плечового суглоба, узголів'я ліжка | Відповідність |  |  |
| 2 | Довжина та ширина | 2050мм*500мм |  |  |
| 3 | Висота (Вгору і вниз) | не менше 920мм/ 670мм |  |  |
| 4 | Головна пластина (вгору і вниз) | 45°/90° |  |  |
| 5 | Задня панель (вгору і вниз) | 70°/20° |  |  |
| 6 | Пластина для ніг (вниз/назовні) | 90°/ 90° |  |  |
| 7 | Тренделенбург / Зворотний Тренделенбург | 20°/20° |  |  |
| 8 | Бічний нахил (вліво та вправо) | 20°/20° |  |  |
| 9 | Підняття ниркового мосту | ≥110мм |  |  |
| 10 | Гнучкість / Рефлекс | Комбінована операція |  |  |
| 11 | Рентгенівська дошка | Можливість |  |  |
| 12 | Панель керування | Стандартний |  |  |
| 13 | Напруга | 220В/110В |  |  |
| 14 | Частота | 50 Гц/ 60 Гц |  |  |
| 15 | Основний матеріал | 304 Нержавіюча сталь |  |  |
| 16 | Максимальне навантаження | не менше 260 кг |  |  |
| 17 | Сумісність з рентгенівськими променями | Стандартний |  |  |
| 18 | Основні дії операційного столу: поздовжнє переміщення столу, трендленбург і зворотний трендленбург, нахил вліво і вправо, вгору і вниз столу, а також поворот задньої пластини - все це здійснюється за допомогою електричних пристроїв, які складаються з контролера і електричного штовхача. Поворот узголів'я і поворот підніжжя контролюється газовою пружиною, а поперекова дошка управляється механічно. | Відповідність |  |  |

Інші умови:

| № | Документи на прилад | Вимога | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженого постановою КМУ № 753 від 2 жовтня 2013р. | наявність |  |
| 2 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | наявність |  |

*У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках, технічній специфікації  посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Загальні вимоги:

1. Товар, що поставляється повинен відповідати медико – технічним вимогам. На підтвердження Учасник повинен надати інструкцію по використанню та/або технічний опис та/або інший документ, що підтверджує технічні вимоги, викладені українською мовою.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні. На підтвердження Учасник повинен надати довідку в довільній формі, яка містить вище зазначені вимоги.

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та необхідні терміни Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  Гарантійний лист повинен включати в себе: назву Учасника, назву Замовника, ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу та назву предмета закупівлі згідно оголошення.