ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі:

ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-03-000077-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

Обсяг закупівлі медичних виробів визначено з урахуванням даних попереднього року та обсягу фінансування.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Для підтвердження відповідності медико-технічним вимогам, учасник повинен надати копію декларації про відповідність, копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікат якості/відповідності на запропонований товар або лист-пояснення щодо відсутності даних документів з вказанням законних підстав щодо ненадання вищевказаних документів.

2. Для підтвердження відповідності медико-технічним вимогам, учасник повинен надати документ з інформацією про технічні характеристики на весь запропонований товар

3. Надати гарантійний лист, виданий або офіційним імпортером або уповноваженим представником виробника або офіційним дистрибутором, який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією із вказанням повної назви замовника, повної назви учасника, номеру оголошення, ідентифікатору, предмету закупівлі, дати публікації, повного переліку запропонованого товару з відомостями про виробника (ця вимога стосується позиції №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17)

4. Запропонований учасником товар повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмету закупівлі, встановленим замовником в таблиці щодо відповідності до тендерної документації.

5. Доставка товару, завантажувальні - розвантажувальні роботи товару у місце, яке буде зазначене Замовником, здійснюються за рахунок Учасника про що необхідно надати лист-гарантію. Товар постачається за рахунок Учасника за попередньою згодою за адресами: заклади охорони здоров’я м. Кам’янське, Дніпропетровська область, згідно заявок Замовника.

6. Товар повинен мати залишковий термін зберігання не менше 80% від встановленого виробником, про що необхідно надати гарантійний лист в довільній формі.

7. Товар повинен відповідати діючим державним стандартам України, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості даного виду товару.

8. Маркування на упаковці повинно відповідати вимогам нормативних документів, в тому числі повинно бути зазначено: назва товару, розмір, дата випуску, термін придатності,  виробник тощо.

9. У разі виявлення неякісного товару, що був поставлений або такого, що не відповідає умовам договору, постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

10.	У разі виникнення обґрунтованих підстав у Замовника вважати, що поставлений товар можливо являється неякісним, не відповідає заявленим технічним характеристикам, має ознаки фальсифікованого та є таким, що може нанести шкоду здоров’ю людей, Замовник має право замовити проведення досліджень поставленого товару на відповідність наданим документам щодо якості та безпеки в спеціальних акредитованих на це лабораторіях. В разі встановлення невідповідності продукції заданим параметрам замовник залишає за собою право повернення продукції постачальнику та у подальшому розірвання існуючого договору на постачання продукції (надати гарантійний лист довільної форми в тендерній пропозиції).

| № | Найменування | Назва* | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підгузки для дорослих, розмір Small | Підгузки SUPER SENI TRIO small | - Рівень поглинання – не менше 2600 мл. - Подвійний поглинаючий шар з суперабсорбентом - Подвійні липучки для кріплення - Наявність індикатору вологонасичення - Система нейтралізації неприємного запаху |
| 2 | Підгузки для дорослих, розмір Medium | Підгузки TENA Slip Maxi Medium | - Рівень поглинання – не менше 3550 мл. - Подвійний поглинаючий шар з суперабсорбентом - Наявність індикатору вологонасичення - Система нейтралізації неприємного запаху |
| 3 | Підгузки для дорослих, розмір XLarge | Підгузки SENI STANDARD PLUS AIR extra large | - Рівень поглинання – не менше 3200 мл. - Подвійний поглинаючий шар з суперабсорбентом - Наявність індикатору вологонасичення - Система нейтралізації неприємного запаху |
| 4 | Підгузки для дорослих, розмір Large | Підгузки TENA Slip Maxi Large | - Рівень поглинання – не менше 3550 мл. - Виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - Зовнішня поверхня вологонепроникна; – Поглинальний шар складається з целюлози |
| 5 | Підгузки для дорослих, розмір Medium | Підгузки TENA Slip Plus Medium | - Рівень поглинання – не менше 2102 мл. - Подвійний поглинаючий шар з суперабсорбентом - Наявність індикатору вологонасичення Система нейтралізації неприємного запаху |
| 6 | Підгузки для дорослих, розмір XLarge | Підгузки TENA Slip Plus XLarge | - Рівень поглинання – не менше 2550 мл. - Виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - Зовнішня поверхня вологонепроникна; - Поглинальний шар складається з целюлози |
| 7 | Підгузки для дорослих, розмір Large | Підгузки TENA Slip Plus Large | - Рівень поглинання – не менше 2410 мл. - Виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - Зовнішня поверхня вологонепроникна; - Поглинальний шар складається з целюлози |
| 8 | Підгузки-трусики для дорослих, розмір XLarge | Підгузки-трусики TENA Pants Maxi XL | - Рівень поглинання – не менше 2600 мл. - Подвійний поглинаючий шар з суперабсорбентом - Анатомічна форма - Система нейтралізації запаху - Мають еластичні гумки по окружності талії та стегон задля надійного прилягання – Бокові шви розриваються, що дозволяє легко міняти підгузки-трусики |
| 9 | Підгузки, розмір ХSmall | Підгузки дитячі SUPER SENI extra small | - Рівень поглинання – не менше 1800 мл. - Виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - Зовнішня поверхня вологонепроникна; – Поглинальний шар складається з целюлози |
| 10 | Підгузки для дітей (15-30кг.) | Підгузки дитячі Dry Kids XL+ | – Рівень поглинання – не менше 1100 мл. – Подвійний поглинаючий шар з суперабсорбентом – 2 багаторазові застібки зі спеціальною зоною для їх кріплення на передній поверхні підгузка. – Анатомічна форма. |
| 11 | Підгузки для дітей (12-25кг.) | Підгузки дитячі HAPPY BELLA BABY junior | – Рівень поглинання – не менше 890 мл. – Подвійний поглинаючий шар з суперабсорбентом – 2 багаторазові застібки зі спеціальною зоною для їх кріплення на передній поверхні підгузка. – Анатомічна форма. |
| 12 | Підгузки-трусики для дітей (16-26кг.) | Підгузки-трусики дитячі LIBERO Up&Go 7 | - Рівень поглинання - не менше ніж 670 мл. - Виготовлені з гіпоалергенних матеріалів, повітропроникні - Анатомічна форма - Зовнішня поверхня - вологонепроникна; - Внутрішня поверхня - з поглинаючого матеріалу; - Бар’єри для попередження протікання; - М’який еластичний поясок з еластичними гумками всередині задля забезпечення надійної фіксації; – Бокові шви, що розриваються при заміні |
| 13 | Урологічні прокладки 5 капель | Урологічні прокладки SENI LADY super 5 капель | - Рівень поглинання – не менше 950 мл. - Анатомічна форма - Поглинаючий шар з суперабсорбентом – Мають бічні волани та складки з еластичною пряжею для попередження протікання |
| 14 | Урологічні прокладки 2,5 капель | Урологічні прокладки TENA Lady Slim Mini Plus | - Рівень поглинання – не менше 330 мл. - Анатомічна форма - Подвійний поглинаючий дихаючий шар з абсорбентом - Система нейтралізації неприємного запаху – Для надійної фіксації прокладка оснащена липкою смужкою. |
| 15 | Пелюшки поглинаючі 60x90 см | Пелюшки TENA Bed Super SecureZone 60x90 | - Рівень поглинання – не менше 2330 мл. - повинні бути виконані із гіпоалергенних матеріалів; - нестерильні, призначені для одноразового використання; - повинні мати зовнішню вологонепроникну поверхню; - повинні мати поглинаючий шар з целюлозно-волоконної основи |
| 16 | Калоприймач стомічний однокомпонентний Alterna Free, непрозорий, розмір для вирізання 12-75 мм | Калоприймач (однокомпонентний, відкритого типу з двома клейовими основами) | - Калоприймач стомічний - однокомпонентний Alterna Free - непрозорий - розмір для вирізання 12-75 мм |
| 17 | Підгузки для дорослих, розмір Large | Підгузки TENA Slip Ultima Large | - Рівень поглинання – не менше 4430 мл. - Виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - Зовнішня поверхня вологонепроникна; - Поглинальний шар складається з целюлози |

Очікувана вартість закупівлі фармацевтичної продукції 1 930 115,10 грн. з ПДВ. При визначенні очікуваної вартості враховувався розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради від 22.12.2021 року № 466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2022-2024 роки» (зі змінами).