ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі:

ДК 021:2015 код – 33630000-5 - Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату (антисептичні та дезінфекційні засоби)

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-17-012567-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

Обсяг закупівлі антисептичні та дезінфекційні засоби визначено з урахуванням даних попереднього року та обсягу фінансування.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Медико-технічні вимоги

| № | Найменування | Пакування | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дезінфекційний засіб для гігієнічної та хірургічної обробки рук, швидкої дезінфекції невеликих за площею об’єктів «АХД 2000 експрес» або еквівалент | Флакон, 1000 мл з дозуючим пристроєм | - Готовий до використання розчин. - Загальний вміст суміші спиртів від 65%. рН 5,5 ± 1,5% - Засіб на основі пропілового не більше 40%, ізопропілового спиртівне менше 35% алкілдиметилбензиламоніум хлорид - не більше 0,15%. - У засобі не повинно міститись етанолу, хлоргексидину, бензалконіум хлориду, молочної кислоти, феноксіетанолу, феноксіпропанолу, ПГМГ. - Широкий спектр антимікробної активності по відношення до бактерій (у тому числі туберкульоз), вірусів (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, коронавірус, парентеральні вірусні гепатити В,С, вірус СНІД (ВІЛ), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій). - Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. - Призначення: - Гігієнічна обробка рук: 3 мл-15 с. - Хірургічна обробка рук: 5-10 мл-60 с. - Антисептична обробка шкіри пацієнта перед проведенням маніпуляцій – двократне протирання – 15 с-10 хв. - Швидка дезінфекція невеликих за площею об’єктів та ВМП: не більше 30 мл/м² - 15 с. - Засіб повинен проявляти високу дію в присутності білка, крові, сироватки, забезпечувати антиперспірантну дію, сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки. - Засіб повинен володіти пролонгованою (залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин. - Засіб не повинен виявляти кумулятивних, мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних властивостей. - Флакон 1000 мл з дозуючим пристроєм та настінним тримачем. - Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С. - Термін придатності засобу не більше 3 років (у т. ч. у відкритому флаконі не більше 1 року) - Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника), надати у складі тендерної пропозиції. |
| 2. | Засіб дезінфікуючий для гігієнічної обробки рук, шкіри та прилеглих слизових, невеликих за площею поверхонь, некритичних медичних виробів «Серветки Етасепт (універсальні)» або еквівалент | М'яка упаковка з клапаном, 120 шт. | - Серветки з нетканого матеріалу просочені дезінфікуючим засобом на основі етанолу у концентрації в межах від 9,5 до 10,5%, хлоргексидин диглюконат від 0,252 до 0,475%, перекис водню в межах від 0,285 до 0,315%. - Допоміжні речовини: повідон, молочна кислота. - Засіб не викликає сухості та подразнень шкіри та слизових. - Розмір серветки не менше 180*175 мм. - Засіб має виявляти антимікробні властивості по відношенню до збудників бактеріальної етіології, включаючи туберкульоз, вірусної, грибкової. - Засіб повинен бути безпечним для здоровя людей та навколишнього природного середовища, не виявляти шкірно-подразнюючих, сенсибілізуючих, а також мутагенних, канцерогенних, тератогенних властивостей.. - Засіб має бути призначений для гігієнічної дезінфекції рук, для обробки шкіри перед постановкою переферичного венозного катетеру, для обробки шкіри та слизових, для обробки шкіри перед медичними та косметичними маніпуляціями, для дезінфекції невеликих за площею поверхонь, обладнання та апаратури, медичних меблів. - Розхід на поверхні не більше 1 серветки на 1м.кв., 30 сек. - У засобі не повинен міститись пропіловий та ізопропіловий спирт, етанол в когцентрації вище 11%, ЧАС, ПГМГ, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол. - Температура зберігання у межах від +5°С до +25°С. - Термін придатності засобу не менше 3 років. - Термін придатності після першого відкриття клапану не менше 60 діб. - М'яка полімерна упаковка з клапаном для запобігання випаровування засобу, 120 серветок в упаковці. - Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 та ISO 14001, 22000 (наявність копії сертифікату виробника), надати у складі тендерної пропозиції. |
| 3. | Засіб дезінфікуючий для полоскання ротової порожнини та зіва «Етасепт» засіб для полоскання ротової порожнини або еквівалент | Флакон, 100 мл | - Дезінфікуючий засіб для полоскання ротової порожнини та зіву. - Засіб на основі етилового спирту у концентрації в межах від 9,5 до 10,5%, хлоргексидин диглюконат від 0,252 до 0,475%, перекис водню в межах від 0,285 до 0,315%. - Призначений для профілактики вірусних інфекцій (у т.ч. що викликають пневмонію) у період загострення вірусних інфекцій. - Засіб не повинен викликати сухості та подразнень шкіри та слизових, рН 5,9 ±0,1од. - Засіб володіє вираженою протимікробною активністю (бактерії, віруси (у т.ч. рота-, корона-, ханта-, вакцинія-, коксакі, поліовіруси, респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовіруси тощо), гриби). - Має приємний аромат. - Флакон 100 мл з дозуючим пристроєм та ковпачком. - Термін придатності засобу не менше 3 років. - Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 та ISO 14001 ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника), надати у складі тендерної пропозиції. |
| 4. | Засіб дезінфікуючий для обробки рук, шкіри та прилеглих слизових, невеликих за площею поверхонь, некритичних медичних виробів «Етасепт» або еквівалент | Флакон 1000 мл з дозуючим носиком | - Прозора безбарвна рідина із запахом м’яти, що не містить барвників. - До складу засобу повинні входити спирт у концентрації в межах від 9,5 до 10,5%, хлоргексидин диглюконат від 0,252 до 0,475%, перекис водню в межах від 0,285 до 0,315%. - Загальна кількість АДР у засобі не більше 12%. - Допоміжні речовини: повідон, молочна кислота,макроголагліцерол - Засіб не викликає сухості та подразнень шкіри та слизових, рН 5,9 ±0,1од. - Широкий спектр антимікробної дії, бактерицидні властивості (вкл. Mycobacterium tuberculosis, M.terrae), віруліцидні (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, коронавірус, парентеральні гепатити В,С, вірус СНІД (ВІЛ) тощо, фунгіцидні (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби Aspergillus niger). - Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. - Засіб повинен проявляти високу дію в присутності білка, крові, сироватки, забезпечувати антиперспірантну дію, володіти пролонгованою антимікробною дією не менше 3-х годин. - Засіб нанесений на скарифіковану шкіру повинен сприяти загоєнню штучно нанесених ран. - Призначення: - Обробка шкіри та прилеглих слизових в закладах охорони здоров’я різного профілю (вкл. стоматологічну, отоларингологічну, акушерську, урологічну, дерматовенерологічну практику тощо). - Обробка рук медичного персоналу (гігієнічна та хірургічна обробка рук); - Дезінфекція рук хірургів та членів хірургічної бригади; - Антисептична обробка шкіри пацієнта; - Обробка післяопераційних швів на слизових; - Обробка шкіри та прилеглих слизових до та після проведення ендоскопічних досліджень; - Дезінфекція УЗД – датчиків (у тому числі вагінальних) до ультразвукових діагностичних апаратів; - Дезінфекція кувезів; - Дезінфекція поверхонь апаратів штучної вентиляції легень; - Дезінфекція обладнання для гемодіалізу; - Дезінфекція рідкокристалічних моніторів. - Методи використання засобу (тампонний метод, метод зрошення, метод промивання або полоскання, використання серветок). - Однаковий час експозиції при всіх збудниках інфекції не більше 30 сек. - У засобі не повинно міститись: пропіловий та ізопропіловий спирт, етанол в когцентрації вище 11%, ЧАС, ПГМГ, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол. - Температура зберігання у межах від +5°С до +25°С. - Термін придатності засобу не менше 3 років. - Флакон 1000 мл з дозуючим пристроєм 17.Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 та ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника), надати у складі тендерної пропозиції. |
| 5. | Дезінфікуючий засіб для гігієнічної дезінфекції рук «Бланідас софт дез» або еквівалент | Каністра 5 л. | - Засіб у вигляді в’язкої рідини світло-зеленого кольору. - Вміст діючої речовини 5-хлор-2-(2,4-дихлорфеноксі) фенол не більше 0,5%. - Антимікробна активність відносно грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів, грибів та збудників туберкульозу. - За параметром гострої токсичності належить до мало безпечних речовин при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру (4-й клас). Засіб не повинен спричиняти мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних, гонадотропних властивостей. - Призначення: - Гігієнічна дезінфекція рук хірургічної бригади та медичного персоналу; - Гігієнічне миття рук медичного персоналу; - Гігієнічне миття рук та шкіри персоналу; - Миття шкірних покривів пацієнтів під час перебування в лікувально-профілактичних закладах; - Гігієнічне миття лежачих пацієнтів для профілактики відлежок та усунення неприємного запаху; - Для миття голови лежачихпацієнтів. - Витрата засобу на хірургічну обробку не <3 мл/ з експозицією обробки 1 хв. - Витрата засобу на гігієнічну обробку не <3 мл/ з експозицією обробки не >30 сек. - У засобі не повинно міститись ЧАС, ПГМГ, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол тощо. - Температура зберігання у межах від +5°С до +25°С. - Термін придатності засобу не менше 1 року. - Каністра 5 л. - Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 та ISO 14001, 22000 (наявність копії сертифікату виробника), надати у складі тендерної пропозиції. |
| 6. | Дезінфекційний засіб для швидкої дезінфекції поверхонь «Лізоформін Плюс піна» або еквівалент | Флакон 1000 мл | - Рідина жовтуватого кольору, готова до використання. - Вміст діючих речовин похідні алкіламіну не більше 0,46%, похідних гуанідину не більше 0,18%, дидецилдиметиламонію хлориду не більше 0,10%. - Широкий спектр антимікробної активності бактерицидна (бактеріальної етіології) (вкл. Helicobacter pylori, туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), віруліцидна (вірусної етіології) (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, парентеральні гепатити В,С, ВІЛ), фунгіцидна (грибкової етіології) (вкл. кандидози, дерматомікози, трихофітії). - За параметрами гострої токсичності має бути малонебезпечною речовиною. - Призначення: - Для дезінфекції виробів медичного призначення багаторазового використання у т.ч. попереднього очищення гнучких та жорстких ендоскопів, дезінфекції тонометрів та манжет до них, фонендоскопів, стетоскопів, отоскопів, термометрів, джгутів, валиків для забору венозної крові та інших некритичних виробів, які потребують дезінфекції перед та після використання; - Дезінфекція поверхонь чутливих до дії спиртів; - Дезінфекції поверхонь медичного обладнання та устаткування (в тому числі барокамер, операційних та оглядових столів, кушеток, обладнання для гемодіалізу, операційних ламп тощо); - Дезінфекція поверхонь особливо-чутливих апаратів (в т.ч. датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, хірургічно-реанімаційних моніторів пацієнта, апаратів ШВЛ, рентгендіагностичних систем і комплексів, радіологічного і цифрового обладнання для діагностики, обладнання для комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ангіографічних систем тощо. - Можливість знезараження поверхонь при нормі витрати засобу не більше 10 мл/м2. - Можливість обробки поверхонь при експозиції не менше 5 хв. - У засобі не повинно міститись спиртів та їх похідних. - Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С. - Термін придатності засобу не менше 3 років. - Флакон 1000 мл з піноутворюючим тригером (кількость засобу при одному натисканні на розпилювач повинна бути зазначена в інструкції) - Наявність документів (Оригінал гарантійного листа виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу, надати у складі тендерної пропозиції. |
| 7. | Готовий засіб для швидкої дезінфекції об’єктів «Аеродизин» або еквівалент | Флакон 1000 мл з дозуючим тригером | - Готова до використання прозора безбарвна рідина. - Вміст діючої речовини 1-пропанол не більше 32,5% та етанол не менше 18%. - Вміст додаткових діючих речовин дидецилдиметиламонію хлорид не >0,025%, стабілізатор та регулятор рН. рН7,8±1од. - Вміст АДР у засобі не менше 50%. - Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз), інфекцій вірусної етіології (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, парентеральні гепатити В,С, ВІЛ), інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, трихофітії). - Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. - За параметрами гострої токсичності при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Засіб не повинен спричиняти мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних, гонадотропних властивостей. - Наявність уніфікованих режимів для всіх збудників внутрішньолікарняних інфекцій. - Призначення: - Поточне,профілактичне, заключне, генеральне прибирання; - Дезінфекція ВМП; - Дезінфекція поверхонь медичного обладнання та устаткування; - Дезінфекція об’єктів у стоматологічних клініках та кабінетах; - Дезінфекція санітарно-технічного обладнання, інвентарю,кухонних зон, предметів догляду за хворими. - Витрата засобу на 1 м/² від 10 мл, при максимальному забруднені 20-30мл/м². - Експозиція обробки не більше 30 секунд для всіх збудників внутрішньо лікарняних інфекцій. - У засобі не повинно міститись ізопропанолу, феноксієтанолу,перекису водню, кислоти. - Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С. - Термін придатності засобу не менше 3 років. - Флакон 1000 мл шкалою для контролю наявності засобу та дозуючим тригером. - Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 та ISO 14001, 22000 (наявність копії сертифікату виробника), надати у складі тендерної пропозиції. |
| 8. | Дезінфекційний засіб для дезінфекції поверхонь, дезінфекції, достерилізаційного очищення, стерилізації виробів медичного призначення «Бланідас Актив ензим» або еквівалент | Пляшка, 1000 мл | - Прозора рідина безбарвного або жовтого кольору. - Вміст діючих речовин, алкілдиметилбензиламонію хлорид 12%, дидецилдиметиламонію хлорид 8%, полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ) – 2%, ферменти (ліпаза, амілаза, протеаза) - В засобі не повинні міститись третинні аміни, альдегіди, гліосаль, кислоти, перекис водню, феноксіпропанол, тощо. - Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), інфекцій вірусної етіології (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус, інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві, має овоцидні та спороцидні властивості. - Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. - За параметрами гострої токсичності при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. - Призначення: - Поточне, заключне, генеральне прибирання. - Дезінфекція виробів медичного призначення при вірусній етіології з експозицією не більше 5 хв; - Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; - ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 5 хв; - Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищенням ВМП ручним та механічним способом. Наявність окремих режимів; - Дезінфекція поверхонь за допомого системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; - Дезінфекція білизни методом процесі прання в автоматичній пральній машині; - Дезінфекція поверхонь для боротьби з пліснявою. Наявність окремих режимів; - Знезараження біологічних рідин. Наявність окремих режимів; - Знезараження медичних відходів, контейнерів для збирання та утилізації. Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; - Дезінфекція, очищення , миття та дезодорування сміттєзбирального обладнання, сміттєвих баків і сміттєзбірників, знезараження вмісту накопичувальних баків. Наявність окремих режимів; - Дезінфекція повітря, систем вентиляції та кондиціювання повітря. Наявність режимів знезараження (Секції центральних і побутових кондиціонерів, повітря приймальників, повітрярозподільників; повітряні фільтри; радіаторні решітки, насадки; накопичувачі конденсату; повітроводи; повітря; Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; - Дезінфекції взуття при експозиції не більше 5 хв. Наявність окремих режимів. - Термін придатності робочого розчину не менше 28 діб. - Наявність в регламенті чіткої технології (інструкції) прибирання системою двох відер; - Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, ручним способом не менше 2000 л. - Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, механічним способом не менше 250 л (режим швидкої дезінфекції 5 хв.). - Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, ручним способом – не менше 2000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв –не менше 125л. - Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, механічним способом – не менше 5000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв – не менше 250л. - Кількість робочого розчину для дезінфекціїї при вражені пліснявою не менше 5000л. - Можливість приготування робочого розчину при проведення генеральних прибирань не менше 10000 з 1 л концентрату. - Температура зберігання не нижче 0°С та не вище +30°С. - Термін придатності засобу не менше 5 років. - Пляшка 1000 мл з корком подвійного контролю першого відкриття для запобігання фальсифікації продукту. - Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 та ISO 14001, 22000 (наявність копії сертифікату виробника), надати у складі тендерної пропозиції. |
| 9. | Дезінфекційний засіб для обробки поверхонь, ВМП, знезараження медичних відходів та медичних виробів одноразового використання «Бланідас 300» гранули 370 стіків по 2,68г або еквівалент | Коробка 370 стіків | - Гранульований засіб при розчинені якого виділяєть активний хлор не менше 50%. - Вміст діючих речовин, (дихлорізоціанурова кислота) небільше 80,5 %. рН 6-7од. - Широкий спектр антимікробної активності бактерицидна (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), віруліцидна (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), фунгіцидна (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), спороцидна активність. - Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. - За параметрами гострої токсичності має відноситись до 3 класу небезпеки при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру, не виявлятє шкірно-подразнюючих, сенсибілізуючих, а також мутагенних, канцерогенних, тератогенних властивостей. - Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення; Знезараження води при нецентралізованому водопостачанні; Знезараження ємностей для зберігання води; Знезараження води в плавальних басейнах; Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. Знезараження стічних вод, завантаження дезінфекційних бар’єрів - Термін придатності робочого розчину не менше 6 діб. - Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 370 стіків засобу не менше 3700 л при концентрації 0,015%, та не менше 5550л при концентрації 0,01%. - У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова к-та. - Температура зберігання у межах від -20°С до +30°С. - Загальний термін придатності не менше 5 років. - Коробка зі стіками не менше 2,68г кожен у кількості 370 стіків. - Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 та ISO 14001, 22000 (наявність копії сертифікату виробника), надати у складі тендерної пропозиції. |
| 10. | Дезінфекційний засіб для обробки поверхонь, ВМП, знезараження медичних відходів та медичних виробів одноразового використання «Бланідас 300» гранули або еквівалент | Банка, 1 кг | - Гранульований засіб при розчинені якого виділяєть активний хлор не менше 50%. - Вміст діючих речовин, (дихлорізоціанурова кислота) небільше 80,5 %, адипінова кислота та бікарбонат натрію в рівних пропорціях. рН 6-7од. - Широкий спектр антимікробної активності бактерицидна (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), віруліцидна (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), фунгіцидна (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), спороцидна активність. - Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. - За параметрами гострої токсичності має відноситись до 3 класу небезпеки при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру, не виявлятє шкірно-подразнюючих, сенсибілізуючих, а також мутагенних, канцерогенних, тератогенних властивостей. - Призначення: - Поточне, заключне, генеральне прибирання; - Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення; - Знезараження води при нецентралізованому водопостачанні; - Знезараження ємностей для зберігання води; - Знезараження води в плавальних басейнах; - Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. - Знезараження стічних вод, завантаження дезінфекційних бар’єрів - Термін придатності робочого розчину не менше 6 діб. - Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 1 кг засобу (гран.) не менше 3731л при концентрації 0,015%, та 5597л при концентрації 0,01%. - У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова к-та - Температура зберігання у межах від -20°С до +30°С. - Загальний термін придатності не менше 5 років. - Банка 1 кг з мірною ложкою. - Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 та ISO 14001, 22000 (наявність копії сертифікату виробника), надати у складі тендерної пропозиції. |

Очікувана вартість закупівлі фармацевтичної продукції 2 985 960,00 грн. з ПДВ. При визначенні очікуваної вартості враховували інформація зазначена в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради від 22.12.2021 року № 466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2022-2024 роки» (зі змінами).