ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

ДК 021:2015 33710000-0 – «Парфуми, засоби гігієни та презервативи (підгузки, пелюшки, урологічні прокладки) (НК 024:2019:11239 - Підгузник для дорослих; 35008 - Дитячий підгузник, 60709 - Пелюшка вбирає, 35817 - Прокладки для нетримання)»

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-04-07-003638-a )

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | Характеристики запропонованого товару |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підгузки, розмір XS | Поглинальна здатність не менше 1400 мл; Підгузки для осіб з середньою і важким нетриманням сечі. - два поглинаючі вкладиші анатомічної форми з целюлозної пульпи з суперабсорбентом; - чотири еластичні застібки-липучки; - бічні волани уздовж поглинаючого вкладиша, відігнуті назовні; - складки з еластичною пряжею, що запобігають витіканню сечі. |  |
|  | Підгузки розмір S | Поглинальна здатність не менше 1600 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки. |  |
|  | Підгузки розмір М | Поглинальна здатність не менше 2102 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки. |  |
|  | Підгузки, розмір L | Поглинальна здатність не менше 2410 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки. |  |
|  | Підгузки розмір ХL | Поглинальна здатність не менше 2550 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки. |  |
|  | Підгузки-труси, розмір М | Поглинальна здатність не менше 1010 мл; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - м’який еластичний поясок з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації. |  |
|  | Підгузки-труси, розмір L | Поглинальна здатність не менше 1010 мл; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - м’який еластичний поясок з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації. |  |
|  | Підгузки-труси, розмір ХL | Поглинальна здатність не менше 1440 мл; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - м’який еластичний поясок з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації. |  |
|  | Труси поглинальні для дорослих, розмір ХХL | Поглинальна здатність не менше 2000 мл; - внутрішні й зовнішні шари виробу виготовлені з м'яких нетканих матеріалів; - індикатор вологості; - зовнішній паропроникний шар; - поглинальний вкладиш з целюлозної пульпи з суперабсорбентом; - розмір ХХL, (об’єм стегон 140-190см.+-5см.) |  |
|  | Поясні підгузки, розмір ХL | Поглинальна здатність не менше 4470 мл; - спеціальний м’який перфорований пояс з еластичними вставками з боків; - поясний підгузок має спеціальну форму, при якій бокові поверхні стегон є повністю відкритими; - виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху. |  |
|  | Урологічні прокладки/ вкладки | Поглинальна здатність не менше 2200 мл; - повинні забезпечувати швидке поглинання та надійне утримання рідини; - повинні мати спеціальний круговий бар’єр, що захищає від протікань; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати м’яку «дихаючу» поверхню. |  |
|  | Трусики сітчасті, розмір М | Еластичні сітчасті фіксуючі трусики для фіксації вкладишів, урологічних та гінекологічних прокладок. - повинні мати смугасте сплетіння; - повинні бути багаторазовими; - розмір М (об’єм стегон 70-130см.+-5см.) |  |
|  | Трусики сітчасті, розмір L | Еластичні сітчасті фіксуючі трусики для фіксації вкладишів, урологічних та гінекологічних прокладок. - повинні мати смугасте сплетіння; - повинні бути багаторазовими; - розмір L (об’єм стегон 80-140см.+-5см.) |  |
|  | Урологічні прокладки для жінок 5 крапель | Поглинальна здатність не менше 800 мл.; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати бічні оборки задля запобігання витіканню; - повинні мати у складі подвійний поглинаючий шар з САП; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючих смужок. |  |
|  | Урологічні прокладки для жінок 5,5 крапель | Поглинальна здатність не менше 790 мл.; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати бічні оборки задля запобігання витіканню; - повинні мати вбираючий шар з суперабсорбентом; - повинні мати бічні оборки з еластичною пряжею задля запобігання протіканню. |  |
|  | Урологічні прокладки для жінок 6 крапель | Поглинальна здатність не менше 910 мл.; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати бічні оборки задля запобігання витіканню; - повинні мати у складі подвійний поглинаючий шар з САП; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючих смужок. |  |
|  | Урологічні прокладки для чоловіків | Поглинальна здатність не менше 810 мл.; - анатомічна форма; - бічні складки з еластичною пряжею для запобігання протіканню; - з целюлозної пульпи та суперабсорбенту. |  |
|  | Підгузки, вагова категорія 11-25кг. +- 2кг. | Поглинальна здатність не менше 930мл. - повинні мати шар з целюлози з суперабсорбентом; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати м'який еластичний поясок ззаду, еластичні боковини, м'які резинки навколо ніжок; - повинні мати 2 застібки; - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів, дерматологічно протестовані; - вагова група 11-25+/-2кг. |  |
|  | Підгузки, вагова категорія 15-30кг. +-2кг. | Поглинальна здатність не менше 1005мл. - повинні мати шар з целюлози з суперабсорбентом; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати м'який еластичний поясок ззаду, еластичні боковини, м'які резинки навколо ніжок; - повинні мати 2 застібки; - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів, дерматологічно протестовані; - вагова група 15-30+/-2кг. |  |
|  | Підгузки-труси, вагова категорія 19-30кг. +-2кг. | - повинні мати шар целюлозно-волокнистої основи з суперабсорбентом; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати еластичні гумки по окружності талії та стегон задля щільного прилягання та полегшення одягання; - повинні мати бокові шви, що розриваються за необхідності; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів, дерматологічно протестовані; - вагова група 19-30кг +/-2кг . |  |
|  | Пелюшки сечопоглинальні 60х90см | Поглинальна здатність не менше 1900 мл.; - виконані із гіпоалергенних матеріалів; - зовнішня вологонепроникна поверхня; - подвійний поглинаючий шар, САП. |  |

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 7 072 100,00 грн. з ПДВ. При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради від 22.12.2021 року №466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2022-2024 роки» (зі змінами).