ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі:

ДК 021:2015 «33690000-3 Лікарські засоби різні» (реактиви та контрастні речовини)  (НК 024:2019:30833 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунодефіциту людини; 30830 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg); 30829 Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз; 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи; 54514 Численні аналізи сечі IVD,набір,колориметрична тест-смужка,експрес-аналіз; 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД; 30531-Гематологічний контроль / калібратор; 52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53229 Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; 53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 52647-Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 61579-Скарификатор неавтоматичний, одноразового використання; 32450 Nontreponemal, комплект).

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-01-012745-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється                          про закупівлю.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт                               або подібних послуг.

Обсяг закупівлі фармацевтичної закупівлі визначено з урахуванням даних попереднього року та обсягу фінансування.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру лікарських засобів у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування на території України. На підтвердження Учасник повинен надати:

- Гарантійний лист про те що лікарські засоби, які пропонуються, внесені до Державного реєстру лікарських засобів

- Гарантійний лист про те що сертифікати якості, Інструкції для медичного застосування лікарського засобу будуть надані під час постачання.

2. На момент поставки товару залишковий термін його придатності повинен бути не меншим, ніж 70% загального терміну придатності, заявленого виробником, в іншому випадку (з меншим терміном придатності) – за погодженням з Замовником.

- На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що залишковий термін придатності лікарських препаратів на момент їх постачання буде складати не менше 70% загального терміну придатності, заявленого виробником, в іншому випадку (з меншим терміном придатності) – за погодженням з Замовником.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

5. Ціни на запропоновані Учасником лікарські засоби на момент здійснення поставки повинні бути задекларовані відповідно до «Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби», затвердженого постановою КМУ «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» від 2 липня 2014 р. № 240  зі змінами (надати гарантійний лист).

7. Запропонований Учасником товар повинен відповідати вимогам із захисту довкілля.                    У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист у довільній формі щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи» тощо.

8. Додатково можливе надання зі сторони Учасника інших документів що підтверджують відповідність Товару, що пропонується Учасником, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником.

Очікувана вартість закупівлі фармацевтичної продукції 1300 000,00 грн. з ПДВ.                При визначенні очікуваної вартості враховували інформація зазначена в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради від 22.12.2021 року №466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2022-2024 роки» 
(зі змінами).