ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі:

ДК 021:2015 «24450000-3 Агрохімічна продукція» (Дезинфекційні засоби)

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-09-012865-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

Обсяг закупівлі антисептичні та дезінфекційні засоби визначено з урахуванням даних попереднього року та обсягу фінансування.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Медико-технічні вимоги

| № п/п | Найменування | Пакування | Медико-технічні вимоги | Кількість в шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Засіб дезінфікуючий «АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)» або еквівалент | Флакон, 1000 мл з дозуючим пристроєм | 1.Готовий до застосування засіб на основі суміші двох спиртів не менше 75%, ( діючі речовини), мас., %: спирт ізопропіловий- не більше 35, спирт пропіловий- не менше 40,0 , алкілдиметилбензил-амоніум хлорид-не менше 0,15 2. Має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes) ,вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус Ебола (ХВВЕ)) ,патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) Призначення: Гігієнічна дезінфекція рук: 3 мл при експозиції обробки від 15 сек. Дезінфекція (антисептична обробка, маркування) шкіри пацієнта – шкіру повністю двократно зволожити засобом при експозиції обробки від 15 сек до 10 хв. Санітарна обробка шкірних покривів, профілактична обробка шкіри ніг ( взуття)з метою профілактики грибкових та інших інфекцій: 3 мл при експозиції обробки від 15 сек. Швидка дезінфекція поверхонь, медичного обладнання, виробів медичного призначення, у тому числі некритичних інструментів, рукавичок та інших невеликих за розмірами об’єктів: не >30 мл/м² - 15 сек. Засіб проявляє високоякісну дію в присутності білка, сироватки, крові. Засіб перешкоджає виділенню резидентної мікрофлори. Засіб володіє пролонгованою (реманентною, залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин Засіб не спричиняє ембріотоксичної, мутагенної, тератогенної, гонадоксичної , канцерогенної дії. Засіб зберігають в герметичному пакуванні виробника за температури від +5°С до +30°С. 8.Термін придатності засобу – 3 років з дати виготовлення. 9.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 3000 шт |
| 22. | Засіб дезінфікуючий «Мікрасепт (Micrasept)» або еквівалент | Флакон, 1000 мл | Засіб на основі суміші двох спиртів не менше 75%, ( діючі речовини) та ЧАСів мас., %: спирт ізопропіловий- не більше 35, спирт пропіловий- не менше 40,0; ЧАСи не менше 0,09 Має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes) вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, корона-, рота-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1) та ін.), вірус Ебола (ХВВЕ), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій) Призначення: Гігієнічна дезінфекція: на сухі руки нанести 3 мл засобу та втирати протягом 15 сек. Дезінфекція шкіри пацієнта перед маніпуляцією: шкіра, яка потребує обробки, повністю змочується засобом за допомогою ватяного тампона або способом розпилення. Час експозиції - 15 сек. Маркування операційного поля: операційне поле повністю змочується засобом (двократно) за допомогою стерильної серветки. Експозиція від 15 сек. до 10 хв. Санітарна обробка ніг з метою профілактики грибкових інфекцій: нанести на шкіру засіб в кількості не менше 3 мл. Час експозиції становить не менше 15 сек. Швидка дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення, у тому числі некритичних інструментів, рукавичок на інших невеликих за розмірами об’єктів в екстрених (ургентних ) ситуаціях: проводиться методом протирання або зрошення об’єктів засобом, підтримуючи поверхню (виріб, інструмент тощо) зволоженою протягом 15 сек. Норма витрат засобу не повинна перевищувати 20-30 мл/м². 3.Засіб проявляє високоякісну дію в присутності білка, сироватки, крові. 4.Засіб забезпечує антиперспірантну дію, зменшує кількість вологи під рукавичками, що перешкоджає виділенню резидентної мікрофлори. 5.Засіб володіє пролонгованою (реманентною, залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин (у т.ч. під медичними рукавичками). 6.Засіб не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних). 7.У засобі не повинно міститись етанолу, феноксіетанолу, феноксіпропанолу, хлоргексидину, ПГМГ, перекису. 8.Засіб зберігають в герметичному пакуванні виробника при температурі від +5°С до +30°С. 9.Термін придатності засобу у всіх модифікаціях – 5 років з дати виготовлення. 10.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 3000 шт |
| 33. | Засіб для дезінфекційнї рук “Бланідас софт дез (Blanidas soft des)” або еквівалент | Каністра 5 л | 1.Готовий до застосування миючий засіб у вигляді в’язкої рідини 2.Засіб для гігієнічного миття рук та шкіри в складі якого міститься триклозан та функціональні добавки. 3.Засіб володіє вираженою протимікробною активністю відносно грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, туберкульозу, грибів (в т.ч. кандидозів, трихофітій). 4.Засіб за параметрами гострої токсичності згідно класифікації ГОСТ 12.1.007-76 при нанесенні на шкіру і введенні в шлунок відноситься до 4 класу малонебезпечних речовин. 5.Місцево-подразнюючі, шкірно-резорбтивні і сенсибілізуючі властивості в рекомендованих режимах засіб не проявляє. 6.Засіб призначений: для гігієнічної дезінфекції рук у закладах охорони здоров’я; для санітарної обробки шкіри пацієнтів та персоналу у закладах охорони здоров’я; для миття голови (волосся), шкіри лежачих пацієнтів, для профілактики пролежнів та усунення неприємного запаху 7.Хірургічне миття рук – 3 мл засобу наносять на долоні та розподіляють по поверхні рук, - Гігієнічне обробка рук – на зволожену шкіру рук нанести 3 мл мила та втирати до утворення піни протягом 30 сек. 8.У засобі не повинно міститись ЧАС, ПГМГ, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол, срібло, тощо. 9.Зберігати засіб в сухих складських приміщеннях при температурі від +5°С до +25º С. 10. Гарантійний термін зберігання – не менше 24 місяців з дати виробництва. 11. Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 1000 шт |
| 44. | Засіб дезінфікуючий "Етасепт (Etasept)" або еквівалент | Флакон 1000 мл з дозуючим пристроєм | 1.Готовий до застосування засіб на основі етилового спирту не більше 10,5% та інших допоміжних речовин, вода до 100%. Загальна кількість діючих речовин не менше трьох. 2.Засіб має бактерицидні властивості має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes) вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, корона-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус Ебола (ХВВЕ)) патогенних грибів (вкл. збудни-ків кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) 3.Засіб проявляє високоякісну дію в присутності білка, сироватки, крові. 4.Засіб забезпечує, перешкоджає виділенню резидентної мікрофлори. 5.Засіб володіє пролонгованою (реманентною, залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин (у т.ч. під медичними рукавичками). 6.Засіб не має вікових обмежень. 7.Призначення: Обробка шкіри та прилеглих слизових Обробка рук медичного персоналу (гігієнічна та хірургічна обробка рук); Дезінфекція рук хірургів та членів хірургічної бригади; Антисептична обробка шкіри пацієнта; Обробка післяопераційних швів на слизових; Обробка шкіри та прилеглих слизових до та після проведення ендоскопічних досліджень; Дезінфекція УЗД – датчиків (у тому числі вагінальних) до ультразвукових діагностичних апаратів; 8.У засобі не повинно міститись: пропіловий та ізопропіловий спирт, аміни, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол. 9.Температура зберігання засобу від +5°С до +25°С. 10.Термін придатності засобу - 3 роки з дати виготовлення. 11.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 900 шт |
| 55. | Засіб дезінфікуючий «Етасепт (Etasept)» серветки універсальні або еквівалент | М’яка упаковка з клапаном, 120 шт. | 1. Дезінфекційний засіб для швидкої дезінфекції що містить в складі перекис водню та інші діючі речовини, які не пошкоджують об’єкти, що виготовлені із металів, скла, порцеляни, гуми 2.Засіб випускають у вигляді готових до застосування серветок з безворсового матеріалу 3.Розмір серветки не менше 180 мм х 175 мм. 4.Засіб має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. Збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу (відповідає Європейським стандартам EN 14348), Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes) (відповідає Європейським стандартам EN 14561), вірусів (вкл. Парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, корона-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус Ебола (ХВВЕ)) (відповідає Європейським стандартам EN 14476), патогенних грибів (вкл. Збудни-ків кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) (відповідає Європейським стандартам EN 13624). 5. Засіб не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних). 6. Засіб має бути призначений для : попереднє очищення ендоскопів (в тому числі гнучких і жорстких та інструментів до них), медичного інструментарію, для обробки УЗД – датчиків (у тому числі вагінальних) до ультразвукових діагностичних апаратів тощо); медичне обладнання, устаткування (включаючи стоматологічне); стоматологічні інструменти (в т.ч. ендодонтичні та ротаційні) ; важкодоступні поверхні (підлога, стіни, двері, тверді меблі, кувези,різноманітне обладнання, устаткування , офісної техніки, РК моніторів, гаджетів, навушників, ноутбуків, дезінфекційної обробки шкіри та рукавичок. 7.У засобі не повинен міститись пропіловий та ізопропіловий, аміни, ЧАС, ПГМГ, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол. 8.Термін придатності засобу – не менше 2 років з дати виготовлення. 9.Термін використання серветок після розкриття контейнера-банки (упаковки) – 60 діб з дати відкриття банки/ упаковки при умові зберігання в щільно закритому упакуванні виробника. Фасування: м’яка упаковка 100-120 шт 10.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості ,оригинал гарантійного листа виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 28 шт |
| 66. | Засіб дезінфікуючий «Бланідас Актив (Blanidas Active)» або еквівалент | Пляшка, 1000 мл | 1.Засіб на основі суміші ЧАСів та третинних амінів:додецилбіспропілентриамін (1,3-пропандіамін) – 15,0-20,0%; алкілдиметилбензиламоній хлорид – 10,0-15,0%( діючі речовини):, інгібітор корозії 2.Миюча здатність не менше 85%. 3.Засіб має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу), Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes), збудників особливо-небезпечних інфекцій–чуми, холери, черевного тифу, а також туляремії та інших вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, корона- COVID-19, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1),патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) (відповідає Європейським стандартам EN 13624) ), спороцидні властивості (B.subtilis), засіб має овоцидні властивості 4. Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних та гонадотропних властивостей. 5.Після дезінфекції розчином засобу має місце залишкова (пролонгована) антимікробна дія. 6.Призначення: проведення поточної, заключної, профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань; дезінфекція, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення і стерилізація усіх видів виробів медичного призначення (вкл. термолабільні інструменти, жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них); дезінфекція високого рівня гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них; дезінфекція поверхонь методом «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; дезінфекція поверхонь методом розпилення за допомогою туманогенератора при нормі витрати робочого розчину не більше 30 мл/м²; дезінфекція білизни в процесі прання в автоматичній пральній машині. 7. Термін придатності робочих розчинів засобу – не менше 16 діб за умови зберігання у тарі зі щільно закритою кришкою. 8. Робочі розчини засобу для достерилізаційного очищення виробів медичного призначення можна використовувати багаторазово протягом терміну їх придатності за умови відсутності зміни зовнішнього вигляду розчину (помутніння, поява пластівців тощо). 9. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП, сан.тех.обладнання при особливо-небезпечних інфекціях (окремий режим дезінфекції в інструкції) не менше 1000 л; 10. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, поєднаної з достерилізаційним очищенням ВМП не менше 1000 л, не менше 200 л для швидкої дезінфекції, при туберкульозі не менше 333 л. 11. У засобі не повинно міститись хлору, альдегідів, кислот, ферментів, ПГМГ, спиртів та їх похідні, барвників та ароматизаторів. 12. Гарантійний термін зберігання –не менше 36 місяців з дати виробництва. Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. | 1200 шт |
| 77. | Засіб дезінфікуючий “Бланідас Актив Ензим (Blanidas Active Enzyme)” або еквівалент | Пляшка, 1000 мл | 1.Засіб на основі ЧАСів не більше 20% та полігексаметиленгуанідин гідрохлориду не менше 2%, а також комплексу ферментів( амілаза, ліпаза, протеаза), інгібітор корозії та фунціональні добавки. 2.Робочі розчини засобу мають виражені миючі (миюча здатність не менше 85% для тканинних матеріалів, та 100%-для ВМП),дезодоруючі, змочувальні, емульгуючі властивості. Не викликають корозії металів, не пошкоджують об’єкти, що виготовлені із корозійностійких і нестійких до корозії металів,термостабільних та термолабільних матеріалів, скла, гуми, каучуку, штучної шкіри, полімерних матеріалів. 3.Засіб має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу), Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes), збудників особливо-небезпечних інфекцій – чуми, холери, черевного тифу, а також туляремії та інших вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, корона- , SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус Ебола (ХВВЕ) , Зіка ,патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) (відповідає Європейським стандартам EN 13624) ), спороцидні властивості (B.subtilis, B.anthracoides, сибірка), засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб. Засіб «Бланідас Актив ензим» активний проти мікроорганізмів в біологічних плівках, легко та ефективно видаляє біологічні плівки та попереджає їх утворення. 4.Засіб не виявляє сенсибілізуючої, резорбтивної, ембріотоксичної, мутагенної, терратогенної, гонатоксичної, канцерогенної дії.. 5.Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання. Дезінфекція виробів медичного призначення при вірусній етіології з експозицією не більше 5 хв; Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 5 хв; Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищенням ВМП ручним та механічним способом. Наявність окремих режимів; Дезінфекція поверхонь за допомого системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; Дезінфекція білизни методом процесі прання в автоматичній пральній машині; Дезінфекція поверхонь для боротьби з пліснявою. Знезараження біологічних рідин. Наявність окремих режимів; Знезараження медичних відходів, контейнерів для збирання та утилізації. Наявність окремих режимів. Дезінфекція повітря, систем вентиляції та кондиціювання повітря. Наявність режимів знезараження (Секції центральних і побутових кондиціонерів, повітря приймальників, повітрярозподільників; повітряні фільтри; радіаторні решітки, насадки; накопичувачі конденсату; повітроводи; повітря; Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; Дезінфекції взуття при експозиції не більше 5 хв. Наявність окремих режимів. 6.В засобі не повинні міститись третинні аміни, альдегіди, гліосаль, кислоти, перекис водню, феноксіпропанол, тощо. 7.Термін придатності – 5 років з дати виробництва. 8.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 900 шт |
| 88. | Засіб дезінфікуючий “Аеродизин (Aerodesin)” або еквівалент | Флакон 1000 мл з дозуючим тригером | 1. Готовий до застосування розчин на основі суміші етилового та пропілового спиртів в межах 50-51% та ЧАС не менше 0,025%, інгібітор корозіі. Загальна кількість діючих речовин не менше трьох. 2. Являє собою готову до застосування прозору безбарвну рідину з характерним специфічним запахом . 3.Засіб має антимікробні властивості щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу, M. terrae, кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології, у т.ч. резистентні штами внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), ентерокок, синьогнійну паличку, протей, Helicobacter pylory, ешерихії (Enterohaemorrhagic E. coli 0157 (EHEC), Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Helicobacter pylori, Ps. aeruginosa, ванкомицин-резистентний єнтерококк (VRE), штами бактерій, продукуючі бета-лактамази широкого і розширеного спектрів (ESBL), та збудники інших внутрішньолікарняних інфекцій, у т.ч. антибіотикорезистентні), шигели, клостридії, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стрептококи, стафілококи, менінгококи, особливо-небезпечні інфекції: чума, туляремія, черевний тиф, холера та інші види бактерій, вірусів (в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, D, E, F, G, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, корона-, каліці-, параміксо-, ханта-, вакцинія-, рота-, папова-, ентеро- (в т.ч. поліовірусні), респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема: A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози (у т.ч. трихофітії), плісняві гриби, (у т.ч. аспергильози)) та спороцидні властивості (B. subtilis, B. anthracoides, сибірка); засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, ооцист найпростіших, яєць і личинок гельминтів, гостриків). 4.Засіб ефективний проти груп мікроорганізмів у біоплівках (руйнує та видаляє біологічні плівки) та володіє пролонгованою у часі антимікробною дією протягом 3-х годин. 5.Засіб зберігає усі властивості та забезпечує високоефективну антимікробну дію у присутності забруднень органічного походження (кров, сироватка, мокротиння, сеча тощо), навіть при наявності великої кількості органічного забруднення. 6.Засіб протестований у відповідності до Європейських стандартів: EN1040, EN 13624, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476 , EN 14561, EN14562, EN14563, 16615). 7.За параметрами гострої токсичності відноситься до 4 класу малонебезпечних речовин при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру; подразнює слизові оболонки очей, не спричиняє шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії: не виявляє мутагенних, канцерогенних, тератогенних та гонадотропних властивостей. 8.Призначення: поточне,профілактичне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція ВМП; Дезінфекція поверхонь медичного обладнання та устаткування; Дезінфекція об’єктів у стоматологічних клініках та кабінетах; Дезінфекція санітарно-технічного обладнання, інвентарю,кухонних зон, предметів догляду за хворими. 9.Норми витрат засобу: в залежності від органічного забруднення – 20-30 мл/м². 10.У засобі не повинно міститись ізопропанолу, феноксієтанолу,перекису водню, кислоти. 11.Засіб зберігають в пакуванні виробника за температури від +5°С до +30°С. 12.Термін зберігання (термін придатності) – 3 роки з дати виготовлення. Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 900 шт |
| 99. | Засіб дезінфікуючий «Acrylan® premium clinic (Акрилан преміум клінік)» або еквівалент | Флакон 1000 мл | 1.Готовий до використання прозорий розчин, на основі полігексаметилен-бігуанідін гідрохлориду та дидецилдиметил-амоній хлориду. 2. У засобі повинно міститись не більше двох активно діючих речовин. 3..Засіб має бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В,С), вірус СНІД (ВІЛ),поліомієліт, ротавірусний гастроентерит), вірусів ЕСНО, Коксакі, кору, епідемічного паротиту, грипу фунгіцидні властивості. 4.Засіб за параметрами гострої токсичності належить до малонебезпечних речовин (відповідно до вимог ГОСТ 12.01.007-76) при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру (4-й клас). 5.Призначення: - дезінфекції та одночасного очищення невеликих за площею поверхонь, твердих меблів; медичних приладів, апаратів, устаткування з лакофарбовим, гальванічним, полімерним і гумовим покриттям; Дезінфекція поверхонь медичного обладнання та устаткування Дезінфекція ліжок, столів, взуття Дезінфекція об’єктів у стоматологічних,офтамологічних клініках та кабінетах; Дезінфекція санітарно-технічного обладнання, інвентарю, предметів догляду за 6.У засобі не повинно міститись спиртів, амінів, перекису водню, кислот, феноксіетанолу, феноксіпропанолу. 7.Засіб зберігають в пакуванні виробника за температури від +5°С до +30°С. 8.Термін придатності не менше 3 років з дати виготовлення. 9.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 400 шт |
| 110. | Засіб дезінфекційний «Лізоформін плюс піна (Lysoformin plus foam)» або еквівалент | Флакон 1000 мл | 1.Готовий до застосування засіб з піноутворюючим розпилювачем , зручно та швидко наноситься на поверхню, утворюючи піну. 2.В складі засобу мають міститись полігексаметиленбігуанід гідрохлорид, дидецилдиметиламонію хлорид та інші речовини. 3.Засіб має активність по відношенню до збудників внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій бактеріальної етіологі (включаючи туберкульоз, Listeriamonocytogenes, P.aeruginosa (Antibioticresistant), E.hirae, S.aureus та S.aureusмультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічна кишкова паличка (Escherichiacoli), сальмонели, Helicobacterpylori), інфекцій вірусної етіології (парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), коронавірус, герпес, грип, парагрип, вірус «пташиного грипу» А(H5N1), вірус «свинячого грипу» А (H1N1), поліомієліт, ротавірусний гастроентерит, гепатит А, інфекцій грибкової етіології (кандидози, дерматомікози, трихофітії). 4.За параметрами гострої токсичності є малонебезпечною речовиною. 5.Призначення: поточної та заключної дезінфекції в закладах охорони здоров'я, у вогнищах інфекційних захворювань бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної та грибкової етіології; профілактичної дезінфекції: Для дезінфекції виробів медичного призначення багаторазового використання, дезінфекції тонометрів та манжет до них, фонендоскопів, стетоскопів, отоскопів, термометрів, -Дезінфекція поверхонь чутливих до дії спиртів; Дезінфекції поверхонь медичного обладнання та устаткування (в тому числі барокамер, операційних та оглядових столів, кушеток, тощо); Дезінфекція поверхонь особливо-чутливих апаратів (в т.ч. датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, хірургічно-реанімаційних моніторів пацієнта, апаратів ШВЛ, тощо. 6.У засобі не повинно міститись спиртів та їх похідних. 7. 8.Зберігають в пакуванні виробника від +5°Сдо +30°С. 9.Гарантійний термін зберігання 3 роки виготовлення. Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. | 24 шт |
| 111. | Засіб для дезінфекції рук «АХД 2000гель(AHD 2000gel)»або еквівалент | Флакон 1000 мл з дозуючим пристроєм | 1. Спиртовмісний засіб у вигляді гелю з вмістом комплексу по догляду за шкірою. 2. Засіб на основі етилового спирту не менше 75% 3. У засобі не повинно міститись більше однієї діючої речовини., рН 5,5-8,5. 4. Засіб має володіти антимікробною активністю по відношенню до бактерій (у тому числі збудників туберкульозу), вірулоцидну (вкл. віруси грипу, парентеральні вірусні гепатити В,С, вірус СНІД (ВІЛ), коронавірус), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій). Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN (бактерицидна, віруліцидна, фунгіцидна дія). 5. Призначення: - Гігієнічна та хірургічна обробка рук - антисептичної обробки шкіри пацієнта 6.Засіб не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, ембріо-токсичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних).. 7.У засобі не повинно міститись: ЧАС, пропанол, ізопропанол, феноксіетанол, феноксіпропанол, хлоргексидин, гуанідини, ПГМГ. 8.Температура зберігання не вище +30°С. 9.Термін придатності засобу не менше 3 років. 10.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відністі з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 4 шт |
| 112. | Засіб дезінфікуючий “Бланідас 300 (Blanidas 300)” або еквівалент | Коробка 370 стіків (індивідуальні пакети, сошетки) | 1. Діюча речовина, мас., %: 80-81 -натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти. 2.Засіб випускається у вигляді гранул,які швидко розчиняються у воді . 3.При розчиненні гранул у воді виділяється активний хлор (не менше 50%)-підтвердження сертифікатом (паспортом) якості. 4.Має активність по відношенню до збудників внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій бактеріальної етіології (включаючи туберкульоз псевдотуберкульоз, дизентерію, легіонельоз, туляремію, чуму, холеру, коліти, ентерити, гастроентерити, черевний тиф, паратифи, клостридії, мультирезистентний стафілокок (MRSA),протеї, шигели, Helicobacter pylori, клебсієли, ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), сальмонельози, дифтерію, скарлатину, коклюш, стрептококи, менінгококову інфекцію, кору, інфекції, викликані синьогнійною паличкою тощо), вірусів (включаючи гепатити А, парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), герпес, грип, парагрип, рота-, поліо-(поліомієліт), корона-, папова-, ентеровіруси (в т.ч. Коксакі, ЕСНО),, хантавіруси, вакциніявірус, аденовірус, вірус Avian influenza («пташиний грип»), SARS («атипічна пневмонія»), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), респіраторно-синтиціальні, риновірусні, ротавірусні та цитомегаловірусної інфекційі грибків (кандидози, дерматомікози, трихофітії, A.niger,плісняві грибки) спор (B.subtilis, B.anthracoides, сибірка) засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, оцист найпростіших, яєць і личинок гельмінтів, гостриків 5.За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу (у вигляді пари) та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу мало небезпечних речовин. Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей. 6.Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення; Знезараження води при нецентралізованому водопостачанні; Знезараження ємностей для зберігання води; Знезараження води в плавальних басейнах; Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. 7.Термін зберігання робочого розчину дезінфекційного засобу – не менше 3діб за умови зберігання у тарі зі щільно закритою кришкою. 8.Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 1 кг засобу (табл.) не менше 4500 л при бактеріальних та вірусних інфекціях. 9.У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова к-та. 10.Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 3років з дати виготовлення. Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, оригинал гарантійного листа виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 20 кор |
| 113. | Засіб дезінфікуючий “Бланідас 300 (Blanidas 300)” або еквівалент | Банка, 1 кг (в таблетках) | 1.Діюча речовина, мас., %: 80-81 -натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти. 2. Засіб випускається у вигляді таблеток білого кольору, вагою 3,2±0,1 г, які мають поверхневі насічки для поділу таблетки на частини та які добре самостійно розчиняються у воді При розчиненні однієї таблетки у воді виділяється 1,6±0,05 г активного хлор (не менше 50%)-підтвердження сертифікатом (паспортом) якості. 3.Має активність по відношенню до збудників внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій бактеріальної етіології (включаючи туберкульоз псевдотуберкульоз, дизентерію, легіонельоз, туляремію, чуму, холеру, коліти, ентерити, гастроентерити, черевний тиф, паратифи, клостридії, мультирезистентний стафілокок (MRSA),протеї, шигели, Helicobacter pylori, клебсієли, ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), сальмонельози, дифтерію, скарлатину, коклюш, стрептококи, менінгококову інфекцію, кору, інфекції, викликані синьогнійною паличкою тощо), вірусів (включаючи гепатити А, парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), герпес, грип, парагрип, рота-, поліо-(поліомієліт), корона-, папова-, ентеровіруси (в т.ч. Коксакі, ЕСНО),, хантавіруси, вакциніявірус, аденовірус, вірус Avian influenza («пташиний грип»), SARS («атипічна пневмонія»), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), респіраторно-синтиціальні, риновірусні, ротавірусні та цитомегаловірусної інфекційі грибків (кандидози, дерматомікози, трихофітії, A.niger,плісняві грибки) спор (B.subtilis, B.anthracoides, сибірка) засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, оцист найпростіших, яєць і личинок гельмінтів, гостриків 4.За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу (у вигляді пари) та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу мало небезпечних речовин. Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей. 5.Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення; Знезараження води при нецентралізованому водопостачанні; Знезараження ємностей для зберігання води; Знезараження води в плавальних басейнах; Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. 6.Термін зберігання робочого розчину дезінфекційного засобу – не менше 3діб за умови зберігання у тарі зі щільно закритою кришкою. 7.Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 1 кг засобу (табл.) не менше 4500 л при бактеріальних та вірусних інфекціях. 8.У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова к-та. 9.Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 3років з дати виготовлення. 10.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, оригинал гарантійного листа виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 2240 шт |
| 114. | Засіб дезінфікуючий “Бланідас 300 (Blanidas 300)” або еквівалент " | Банка, 1 кг (у гранулах) | 1.Діюча речовина, мас., %: 80-81 -натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти. 2.Засіб випускається у вигляді гранул,які швидкко розчиняються у воді . 3.При розчиненні гранул у воді виділяється активний хлор (не менше 50%)-підтвердження сертифікатом (паспортом) якості. 4.Має активність по відношенню до збудників внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій бактеріальної етіології (включаючи туберкульоз псевдотуберкульоз, дизентерію, легіонельоз, туляремію, чуму, холеру, коліти, ентерити, гастроентерити, черевний тиф, паратифи, клостридії, мультирезистентний стафілокок (MRSA),протеї, шигели, Helicobacter pylori, клебсієли, ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), сальмонельози, дифтерію, скарлатину, коклюш, стрептококи, менінгококову інфекцію, кору, інфекції, викликані синьогнійною паличкою тощо), вірусів (включаючи гепатити А, парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), герпес, грип, парагрип, рота-, поліо-(поліомієліт), корона-, папова-, ентеровіруси (в т.ч. Коксакі, ЕСНО),, хантавіруси, вакциніявірус, аденовірус, вірус Avian influenza («пташиний грип»), SARS («атипічна пневмонія»), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), респіраторно-синтиціальні, риновірусні, ротавірусні та цитомегаловірусної інфекційі грибків (кандидози, дерматомікози, трихофітії, A.niger,плісняві грибки) спор (B.subtilis, B.anthracoides, сибірка) засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, оцист найпростіших, яєць і личинок гельмінтів, гостриків 5.За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу (у вигляді пари) та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу мало небезпечних речовин. Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей. 6.Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція суміщена з достерилізацій-ним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення; Знезараження води при нецентралізова-ному водопостачанні; Знезараження ємностей для зберігання води; Знезараження води в плавальних басейнах; Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. 7.Термін зберігання робочого розчину дезінфекційного засобу – не менше 3діб за умови зберігання у тарі зі щільно закритою кришкою. 8.Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 1 кг засобу (табл.) не менше 4500 л при бактеріальних та вірусних інфекціях. 9.У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова к-та. 10.Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 3років з дати виготовлення. 11.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, оригинал гарантійного листа виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквівалентів надати порівняльну таблицю відповідності з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 1550 шт |

Очікувана вартість закупівлі фармацевтичної продукції 4 080 000,00 грн. з ПДВ. При визначенні очікуваної вартості враховували інформація зазначена в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради від 22.12.2021 року № 466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2022-2024 роки» 
(зі змінами).