ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

ДК 021:2015 33710000-0 – «Парфуми, засоби гігієни та презервативи (підгузки, пелюшки, урологічні прокладки) (НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих; 60709 - Пелюшка вбирає, 35817 - Вкладиші урологічні всмоктуючі при нетриманні сечі; 35008 – Дитячий підгузник)

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-06-000560-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | Характеристики запропонованого товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підгузки, розмір XS | Поглинальна здатність не менше 1400 мл; Підгузки для осіб з середньою і важким нетриманням сечі. - два поглинаючі вкладиші анатомічної форми з целюлозної пульпи з суперабсорбентом; - чотири еластичні застібки-липучки; - бічні волани уздовж поглинаючого вкладиша, відігнуті назовні; - складки з еластичною пряжею, що запобігають витіканню сечі. |  |
| 2 | Підгузки розмір М | Поглинальна здатність не менше 2102 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - - чотири застібки – липучки. |  |
| 3 | Підгузки, розмір L | Поглинальна здатність не менше 2410 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки. |  |
| 4 | Підгузки розмір ХL | Поглинальна здатність не менше 2550 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки. |  |
| 5 | Підгузки-труси, розмір М | Поглинальна здатність не менше 1010 мл; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - м’який еластичний поясок з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації. |  |
| 6 | Підгузки-труси, розмір L | Поглинальна здатність не менше 1010 мл; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - м’який еластичний поясок з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації. |  |
| 7 | Труси поглинальні для дорослих, розмір ХХL | Поглинальна здатність не менше 2000 мл; - внутрішні й зовнішні шари виробу виготовлені з м'яких нетканих матеріалів; - індикатор вологості; - зовнішній паропроникний шар; - поглинальний вкладиш з целюлозної пульпи з суперабсорбентом; - розмір ХХL, (об’єм стегон 140-190см.+-5см.) |  |
| 8 | Поясні підгузки, розмір ХL | Поглинальна здатність не менше 4470 мл; - спеціальний м’який перфорований пояс з еластичними вставками з боків; - поясний підгузок має спеціальну форму, при якій бокові поверхні стегон є повністю відкритими; - виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху. |  |
| 9 | Трусики сітчасті, розмір М | Еластичні сітчасті фіксуючі трусики для фіксації вкладишів, урологічних та гінекологічних прокладок. - повинні мати смугасте сплетіння; - повинні бути багаторазовими; - витривалість – не менше ніж 25 прань - розмір М (об’єм стегон 70-130см.+-5см.) |  |
| 10 | Трусики сітчасті, розмір L | Еластичні сітчасті фіксуючі трусики для фіксації вкладишів, урологічних та гінекологічних прокладок. - повинні мати смугасте сплетіння; - повинні бути багаторазовими; - витривалість – не менше ніж 25 прань - розмір L (об’єм стегон 80-140см.+-5см.) |  |
| 11 | Урологічні прокладки для жінок 3 краплі | Поглинальна здатність не менше 345 мл.; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати всмоктуючий шар; - повинні мати бічні оборки з еластичною пряжею задля запобігання протіканню; - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючих смужок. |  |
| 12 | Урологічні прокладки для жінок 4,5 краплі | Поглинальна здатність не менше 590 мл.; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати бортики задля запобігання витіканню; - повинні мати у складі ізоляційний шар та целюлозу; - повинні мати у складі поглинаючий вкладиш з суперабсорбентом. |  |
| 13 | Урологічні прокладки для жінок 5 крапель | Поглинальна здатність не менше 800 мл.; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати у складі ізоляційний шар та целюлозу; - повинні мати бортики задля запобігання витіканню; - повинні мати у складі поглинаючий вкладиш з суперабсорбентом. |  |
| 14 | Урологічні прокладки для жінок 5,5 крапель | Поглинальна здатність не менше 790 мл.; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати всмоктуючий шар; - повинні мати бічні оборки з еластичною пряжею задля запобігання протіканню; - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючих смужок. |  |
| 15 | Урологічні прокладки для жінок 6 крапель | Поглинальна здатність не менше 910 мл.; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати всмоктуючий шар; - повинні мати бічні оборки з еластичною пряжею задля запобігання протіканню; - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючих смужок. |  |
| 16 | Пелюшки сечопоглинальні 60х90см | Поглинальна здатність не менше 1350 мл.; - мають поглинаючу серцевину; - поглинаючий шар з целюлозно-волоконної основи. |  |
| 17 | Підгузки-трусики для дітей, розмір 3 | Підгузки-трусики для дітей, розмір 3 - вага дитини 5-11 кг+-2кг. - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - мають бокові шви, що розриваються; - з гипоалергенних матеріалів; - мають еластичні гумки по всій окружності талії задля щільного прилягання. |  |
| 18 | Підгузки-трусики для дітей, розмір 4 | Підгузки-трусики для дітей, розмір 4 - вага дитини 9-13 кг+-2кг. - анатомічна форма; - вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - мають бокові шви, що розриваються; - з гипоалергенних матеріалів; - мають еластичні гумки по всій окружності талії задля щільного прилягання. |  |

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 3 000 000,00 грн. з ПДВ. При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради від 22.12.2021 року  
№466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2022-2024 роки» (зі змінами).