ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

ДК 021:2015 «33140000-3 – Медичні матеріали» (діафіл набір; Endomethasone N, матеріал для постійного пломбування кореневих каналів; шприц ін'єкційний трикомпонентний, 5 мл, 1 голка; пульпоекстрактори; лоток для інструментів; елеватор кореневий; щипці для видалення; пінцет стоматологічний; зонд стоматологічний зігнутий; шпатель для цементу, дзеркало стоматологічне; тримач стоматологічного дзеркала; матеріали шовні хірургічні стерильні; люксатор; інструмент для видаленя апексу) (НК 024:2023 - 62477-Набір зі стоматологічним композитом; 62200-Цемент стоматологічний на основі оксиду цинку з евгенолом; 63095 - шприц/голки загального призначення; 35784-Голка коренева зазубрена, багаторазового використання; 16480 - Підйомник коренів; 35552 - Щипці для видалення зубів; 42500-Багаторазові пінцетоподібні щипці для перев'язування; 35812 Зонд стоматологічний; 38530 Шпатель стоматологічний; 31776 Дзеркало стоматологічне; 13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку; 16480 - Підйомник коренів)

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-05-020695-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

| № п/п | Назва та характеристики товару | Технічні характеристики | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Діафіл набір 28гр | Мікрогібридний світлозатверджуваний реставраційний матеріал. Стартовий набір А: 5 шприців (4г) (А1; А2; А3; А3,5; В2) Адгезив (5мл) – 1 флакон Протравлюючий гель (3мл) - 1 шприц Аксесуари: 50 насадок-пензликів, 1 ручка для пензликів, шпатель, блокнот для замішування, 10 аплікаторів, шкала кольорів | 288 наб. |
| 2. | Endomethasone N, матеріал для постійного пломбування кореневих каналів + Endomethasone рідкий, розчин для заповлення кореневих каналів | Endomethasone N – препарат без формальдегіду. Дозволяє уникнути подразнення періапікальних тканин та можливих алергічних рекцій. Рентгеноконтрастний. Показання: використовується в комбінації з гуттаперчею для постійного пломбування кореневих каналів; сумісний з усіма обтураційними техніками: -техніка одного штифта; -Латеральна конденсація; - вертикальна конденсація та ущільнення; -Термообтурація. Комплектація: порошок банку -14 г Рідина банку – 10 мл | 160 наб. |
| 3 | Шприц ін'єкційний трикомпонентний, 5 мл, 1 голка: 22Gх1 1/2" 0,7х38mm | Стерильний одноразовий гіподермальний шприц, 5 мл, 1 голка: 22Gх1 1/2" 0,7х38mm, трикомпонентний | 7200 шт. |
| 4 | Пульпоекстрактори Спіро Колорінокс 20-60 | Одноразовий інструмент для отримання пульпи з кореневих каналів(10 шт) | 70 пак. |
| 5 | Лоток для інструментів 200х100 mm (мм) | Лоток для стерилізації, металевий, з нержавіючої сталі. Лоток має виїмки під кожен інструмент, які обмежуються невеликою згладженої перегородкою. Призначений для стерилізації інструментів. Довжина: 200мм Ширина: 100мм Глибина: 15мм Матеріал: нержавіюча сталь | 150 шт. |
| 6 | Елеватор кореневий Bein 3.0 mm (мм) | Елеватор кореневий для видалення зубів і їх коренів. Рукоятка елеватора найчастіше має стандартну форму, робоча частина різниться товщиною, гостротою. Виготовлені з нержавіючої сталі. Прямий з вузькою робочою частиною | 20 шт. |
| 7 | Елеватор кореневий Bein 4.0 mm (мм) | Елеватор кореневий для видалення зубів і їх коренів. Рукоятка елеватора найчастіше має стандартну форму, робоча частина різниться товщиною, гостротою. Виготовлені з нержавіючої сталі. Прямий з широкою робочою частиною | 20 шт. |
| 8 | Елеватор кореневий Flohr правий 3.5 mm (мм) | Елеватор кореневий для видалення зубів і їх коренів. Рукоятка елеватора найчастіше має стандартну форму, робоча частина різниться товщиною, гостротою. Виготовлені з нержавіючої сталі. Кутовий елеватор , правий | 20 шт. |
| 9 | Елеватор кореневий Flohr лівий 3.5 mm (мм) TW2-52 | Елеватор кореневий для видалення зубів і їх коренів. Рукоятка елеватора найчастіше має стандартну форму, робоча частина різниться товщиною, гостротою. Виготовлені з нержавіючої сталі. Кутовий елеватор , лівий | 20 шт. |
| 10 | Щипці для видалення верхніх коренів , баянети | Щипці для видалення верхніх коренів (баянети) Підлягають багаторазовій стерилізації; Зручні ручки з насічками для кращої фіксації в руці; Надійний механізм кріплення; Необмежений термін використання Скалад -нержавіюча сталь відповідно до ISO 7153/1.1 і ASTM F899. | 20 шт. |
| 11 | Щипці для видалення верхніх коренів | Щипці для видалення верхніх коренів Підлягають багаторазовій стерилізації; Зручні ручки з насічками для кращої фіксації в руці; Надійний механізм кріплення; Необмежений термін використання Скалад -нержавіюча сталь відповідно до ISO 7153/1.1 і ASTM F899. | 20 шт. |
| 12 | Пінцет стоматологічний | Пінцет. Інструмент застосовується для утримання і перенесення в порожнину рота ватних тампонів (ізоляція від слини, медикаментозна обробка каріозної порожнини і порожнини зуба); Визначення ступеня рухливості зуба; Утримування і перенесення дрібного інструменту; Допоміжних маніпуляцій при лікуванні. Довжина 16 см Упаковка: 1 штука. | 250 шт. |
| 13 | Зонд стоматологічний зігнутий | Ручний стоматологічний інструмент багаторазового використання вироблений із високоміцної сталі для тактильного обстеження (огляду) в порожнині рота поверхні зубів і / або ясен . | 250 шт. |
| 14 | Шпатель для цементу | Шпатель стоматологічний застосовується в терапевтичної, ортопедичної, ортодонтичної стоматології для замішування до однорідної консистенції тимчасових і постійних пломбувальних матеріалів, і цементів для фіксації ортопедичних конструкцій. Форма випуску: штука | 250 шт. |
| 15 | Дзеркало стоматологічне Ø 24 mm (мм) не збільшуюче | Інструмент для огляду порожнини рота і / або маніпуляцій, що складається з дзеркальця в оправі (діам. 24 мм не збільшуюче) Виготовлене з нержавіючої сталі. Форма випуску: штука | 250 шт. |
| 16 | Тримач стоматологічного дзеркала | Ручка для дзеркала стоматологічного Застосування: -має різьбове з'єднання, що дозволяє щільно фіксувати стоматологічне дзеркало на ручці; -для відсунення й утримання м'яких тканин (щік і мови) під час лікування; -застосовується з діагностичною метою для огляду порожнини рота; -для кріплення стоматологічних дзеркал будь-якого діаметру. Форма випуску: штука | 250 шт. |
| 17 | Щипці для видалення верхніх коренів (S-образні) | Щипці для видалення верхніх коренів (S-образні) Підлягають багаторазовій стерилізації; Зручні ручки з насічками для кращої фіксації в руці; Надійний механізм кріплення; Необмежений термін використання Скалад -нержавіюча сталь відповідно до ISO 7153/1.1 і ASTM F899. | 30 шт. |
| 18 | Щипці для видалення верхніх правих молярів | Щипці для видалення верхніх правих молярів Підлягають багаторазовій стерилізації; Зручні ручки з насічками для кращої фіксації в руці; Надійний механізм кріплення; Необмежений термін використання Скалад -нержавіюча сталь відповідно до ISO 7153/1.1 і ASTM F899. | 30 шт. |
| 19 | Щипці для видалення верхніх лівих молярів | Щипці для видалення верхніх лівих молярів Підлягають багаторазовій стерилізації; Зручні ручки з насічками для кращої фіксації в руці; Надійний механізм кріплення; Необмежений термін використання Скалад -нержавіюча сталь відповідно до ISO 7153/1.1 і ASTM F899. | 30 шт. |
| 20 | Щипці для видалення нижніх молярів | Щипці для видалення нижніх молярів Підлягають багаторазовій стерилізації; Зручні ручки з насічками для кращої фіксації в руці; Надійний механізм кріплення; Необмежений термін використання Скалад -нержавіюча сталь відповідно до ISO 7153/1.1 і ASTM F899. | 30 шт. |
| 21 | Щипці для видалення нижніх коренів | Щипці для видалення нижніх коренів Підлягають багаторазовій стерилізації; Зручні ручки з насічками для кращої фіксації в руці; Надійний механізм кріплення; Необмежений термін використання Скалад -нержавіюча сталь відповідно до ISO 7153/1.1 і ASTM F899. | 30 шт. |
| 22 | Матеріали шовні хірургічні стерильні, з атравм. голкою, нитка поліамідна 3/0 кол. | Тип, колір: Монофіламент, синій або чорний Поліамід (нейлон) мультифіламент Тип, колір: Плетений або кручений мультифіламент, синій або чорний Склад: Поліамід (нейлон, капрон) Розсмоктування: Не розсмоктується, поступова інкапсуляція сполучною тканиною. Маса нитки зменшується приблизно на 10% на рік завдяки розриву хімічних зв'язків (гідроліз). Реакція тканини мінімальнаОбласть застосування: У загальній та серцево-судинній хірургії, хірургії черевної порожнини, офтальмології, нейрохірургії, косметичній та пластичній хірургії | 40 шт. |
| 23 | Люксатор LM-LiftOut S4 прямий | Люксаційні інструменти серії LiftOut призначені для атравматичного видалення зубів. Надзвичайно тонкий дизайн забезпечує максимально безболісне видалення зуба, що важливо для швидкого загоювання і можливості подальшої імплантації. Тонке лезо вводиться в періодонтальну щілину, рухається в сторону апексу, одночасно розхитуючими рухами "вперед-назад", відбувається екстракція зуба. - Прямий, 2.5-5 мм - Добре збалансований, контрольоване стискання рукоятки - Вузький шов у місцях з'єднання - покращення гігієна - Ергономічний дизайн, зручно тримати і обертати Міцний сталевий сплав LM-DuraGradeMAX, який має високу зносостійкість, стійкість до появи корозій і може повторно заточуватись | 10 шт. |
| 24 | Інструмент для видаленя апексу з ручкою ЕргоМакс | Для видалення кінчика кореня - відмінно підходить для всіх важкодоступних місць - ергономічна ручка для зручності лікаря при роботі - Діаметр ручки 11,5 мм Міцний сталевий сплав LM-DuraGradeMAX, який має високу зносостійкість, стійкість до появи корозій і може повторно заточуватись | 10 шт. |

Інші вимоги:

- На підтвердження у складі своєї тендерної пропозиції Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа від виробника товару або заявника товару (уповноваженого представника, представництва, філії виробника або заявника в Україні), яким гарантується можливість поставки Учаснику товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, належної якості, з належним терміном придатності та у визначені строки, з посиланням на номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

- Строк поставкитовару здійснюється на протязі 2-х календарних днів з моменту підписання договору, надати гарантійний лист.

- У складі своєї пропозиції учасники мають надати гарантійний лист із гарантією поставки товару з відстрочкою платежу на 120 календарних днів.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1 522 000,00 грн. з ПДВ.
При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради від 22.12.2021 року №466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2022-2024 роки» (зі змінами).