ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та/або очікуваної вартості щодо закупівлі: ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція (Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №9"за адресою:м.Кам'янське,просп.Аношкіна,72. Коригування»)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради, 51931, м. Кам’янське, 
 вул. Галини Романової, 4; код за ЄДРПОУ – 02012740;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція (Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №9"за адресою:м.Кам'янське,просп.Аношкіна,72. Коригування»)

Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти). Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-03-06-014001-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 3 до Тендерної документації.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на Підготовчі роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 379,4 |  |
| 2 | (Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | м2 | 1187 |  |
| 3 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 838 |  |
| 4 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 2076 |  |
| 5 | Демонтаж водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм | м | 131 |  |
| 6 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см | шт | 3 |  |
| 7 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см | шт | 3 |  |
| 8 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см | пнів | 3 |  |
| 9 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 4373,78 |  |
| 10 | Перевезення сміття до 30 км | т | 4373,78 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажі |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 11 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 291,3175 |  |
| 12 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 1868,3 |  |
| 13 | Розбирання залізобетонних основ та перемичок | м3 | 27,892 |  |
| 14 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі | м2 | 4463,3 |  |
| 15 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 548,7 |  |
| 16 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2 | м2 | 1292,43 |  |
| 17 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 164,28 |  |
| 18 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 1295,68 |  |
| 19 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 1131,4 |  |
| 20 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток | м2 | 798,42 |  |
| 21 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | м2 | 330,79 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | (Демонтаж) Демонтаж заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 9,43 |  |
| 23 | (Демонтаж) Демонтаж заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 47,07 |  |
| 24 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | м2 | 9,6 |  |
| 25 | (Демонтаж) Демонтаж заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 92,54 |  |
| 26 | (Демонтаж) Демонтаж заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 216,2 |  |
| 27 | (Демонтаж) Демонтаж заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 794,12 |  |
| 28 | Демонтаж пластикових пiдвiконних дошок | м | 616,5 |  |
| 29 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 1,8 |  |
| 30 | (Демонтаж) Демонтаж віконних зливів | м | 742,3 |  |
| 31 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (у тому числі парпетів та примикань) | м2 | 1602,81 |  |
| 32 | (Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 34,95 |  |
| 33 | (Демонтаж) Установлення воронок водостічних | шт | 15 |  |
| 34 | Розбирання цегляних стін | м3 | 18,03 |  |
| 35 | Розбирання дрібноблочних стін | м3 | 5,23 |  |
| 36 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 1515,2 |  |
| 37 | (Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію | м3 | 227,28 |  |
| 38 | (Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 30 |  |
| 39 | (Демонтаж) Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год | блок | 30 |  |
| 40 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 132,6 |  |
| 41 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 132,6 |  |
| 42 | Розбирання монолiтних залiзобетонних сходів та пандусів | м3 | 7,65 |  |
| 43 | Розбирання цегляних парапетів | м3 | 6,17 |  |
| 44 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 185,7 |  |
| 45 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 39,7 |  |
| 46 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 130 |  |
| 47 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 250 |  |
| 48 | Знімання трапів чавунних | шт | 15 |  |
| 49 | Демонтаж змішувачів | шт | 73 |  |
| 50 | (Демонтаж) Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | шт | 15 |  |
| 51 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 400 |  |
| 52 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 231 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 53 |  |
| 54 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 65 |  |
| 55 | Знімання сифонів | шт | 69 |  |
| 56 | Демонтаж ванн чавунних | к-т | 2 |  |
| 57 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками та біде | к-т | 14 |  |
| 58 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 6 |  |
| 59 | Очищення приміщень від сміття | т | 210,5 |  |
| 60 | Навантаження сміття вручну | т | 958,1454 |  |
| 61 | Перевезення сміття до 30 км | т | 958,1454 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Загально-будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги, кафель |  |  |  |
| 62 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 167,5 |  |
| 63 | Улаштування розділюючого шару з плiвки полiетиленової | м2 | 167,5 |  |
| 64 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 167,5 |  |
| 65 | Додавати до 45 мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 167,5 |  |
| 66 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 167,5 |  |
| 67 | Грунтування | м2 | 167,5 |  |
| 68 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 167,5 |  |
| 69 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 167,5 |  |
|  | Роздiл 2. Сходові марші, кафель |  |  |  |
| 70 | Грунтування | м2 | 26,37 |  |
| 71 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 26,37 |  |
|  | Роздiл 3. Наливні поли |  |  |  |
| 72 | Антисептування водними розчинами стін | м2 | 150 |  |
| 73 | Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм | м2 | 2423,83 |  |
| 74 | Додавати до 15мм на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | м2 | 2423,83 |  |
| 75 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 2423,83 |  |
| 76 | Додавати до 80мм на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок | м2 | 2423,83 |  |
| 77 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 2423,83 |  |
| 78 | Грунтування | м2 | 2423,83 |  |
| 79 | Полiпшене фарбування пiдлоги поліуретановою фарбою | м2 | 2423,83 |  |
|  | Роздiл 4. Стелі |  |  |  |
| 80 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 2368,35 |  |
| 81 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 2368,35 |  |
| 82 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну | м2 | 204,59 |  |
| 83 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою стартовою | м2 | 204,59 |  |
| 84 | Додавати до 2 мм на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 204,59 |  |
| 85 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою фінішною | м2 | 204,59 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Додавати до 2 мм на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 204,59 |  |
| 87 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi (СТ-52) | м2 | 204,59 |  |
| 88 | Установлення погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порiзки, пояса, фризи, каплi тощо] висотою до 100 мм | м | 420 |  |
|  | Роздiл 5. Стіни |  |  |  |
| 89 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 5524,19 |  |
| 90 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 1252,04 |  |
| 91 | Грунтування | м2 | 6776,23 |  |
| 92 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою старт | м2 | 3998,31 |  |
| 93 | Додавати до 2 мм на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 1888,59 |  |
| 94 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою фініш | м2 | 3998,21 |  |
| 95 | Додавати до 2 мм на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 3998,21 |  |
| 96 | Полiпшене фарбування стiн фабою Ceresit CT 52 по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 3803,51 |  |
| 97 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 2972,72 |  |
|  | Роздiл 6. Двері та вікна |  |  |  |
| 98 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 131,46 |  |
| 99 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 205,744 |  |
| 100 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 73,05 |  |
| 101 | Установлення ворiт зi стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами | м2 | 16,5 |  |
| 102 | Заповнення вітражів готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 172,005 |  |
| 103 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 7,88 |  |
| 104 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 37,57 |  |
| 105 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,75 |  |
|  | Роздiл 7. Стіни та перегородки |  |  |  |
| 106 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 1875,87 |  |
|  | Роздiл 8. Укоси |  |  |  |
| 107 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 427,02 |  |
| 108 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою старт | м2 | 427,02 |  |
| 109 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 427,02 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою фініш | м2 | 427,02 |  |
| 111 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 427,02 |  |
|  | Роздiл 9. Укоси віконні внутрішні |  |  |  |
| 112 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 474,99 |  |
|  | Роздiл 10. Відновлення ганків |  |  |  |
| 113 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 77,75 |  |
| 114 | Додавати до 40мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 77,75 |  |
| 115 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 77,75 |  |
| 116 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 77,75 |  |
| 117 | Улаштування кутиків захисних та накладок шовних | м | 44 |  |
| 118 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 87,79 |  |
| 119 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 87,79 |  |
| 120 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну (вирівнюючий штукатурний шар) | м2 | 87,79 |  |
| 121 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 87,79 |  |
|  | Роздiл 11. Огорожа |  |  |  |
| 122 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 2,160063336 |  |
| 123 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 1216 |  |
| 124 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 191,52 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Внутрішні санітарно- технічні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Господарчо-питний водопровiд |  |  |  |
| 125 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 715 |  |
| 126 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 237 |  |
| 127 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 40 |  |
| 128 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 92 |  |
| 129 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 40 |  |
| 130 | Установлення безпеки бойлера | шт | 24 |  |
| 131 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,16 |  |
| 132 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 7,16 |  |
| 133 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 964 |  |
|  | Роздiл 2. Гаряче водопостачання |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | компл. | 24 |  |
|  | Роздiл 3. Протипожежний водопровід |  |  |  |
| 135 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 25 |  |
| 136 | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | шт | 12 |  |
| 137 | Монтаж комплекта пожежного, маса до 50 кг | шт | 12 |  |
|  | Роздiл 4. Побутова каналізація |  |  |  |
| 138 | Монтаж електрорушника | шт | 19 |  |
| 139 | Установлення водорозбірних кранів настінних | шт | 8 |  |
| 140 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 100 |  |
| 141 | Установлення змішувачів | шт | 100 |  |
| 142 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 6 |  |
| 143 | Установлення змішувачів | шт | 17 |  |
| 144 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 22 |  |
| 145 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 17 |  |
| 146 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 27 |  |
| 147 | Установлення гарнiтури туалетної: поручнiв для інвалідів | шт | 6 |  |
| 148 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 285 |  |
| 149 | Під'єднання у дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм | шт | 144 |  |
| 150 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 290 |  |
|  | Роздiл 5. Дощова каналізація |  |  |  |
| 151 | Під'єднання у дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм | шт | 32 |  |
| 152 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 30 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення та вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |
| 153 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 115 |  |
| 154 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 700 |  |
| 155 | Установлення радiаторiв біметалевих | кВт | 163,59 |  |
| 156 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 48,849 |  |
| 157 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 200 |  |
| 158 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 500 |  |
|  | Роздiл 2. Кондиціонування |  |  |  |
| 159 | Установлення кондиціонерів ежекційних | шт | 25 |  |
| 160 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй до 18 мм | м | 640 |  |
| 161 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 640 |  |
| 162 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 320 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | Прокладання дренажних трубопроводiв дiаметром 32 мм | м | 100 |  |
|  | Роздiл 3. Вентиляція |  |  |  |
| 164 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 5 |  |
| 165 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 12 |  |
| 166 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 7 |  |
| 167 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 2,08 |  |
| 168 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 8 |  |
| 169 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 7 |  |
| 170 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 79,76 |  |
| 171 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | м2 | 33,85 |  |
| 172 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | м2 | 94,01 |  |
| 173 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 6,4 |  |
| 174 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 87,79 |  |
| 175 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 115,8 |  |
| 176 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих перерiзом 600х350 мм | шт | 6 |  |
| 177 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 371 |  |
| 178 | Установлення грат жалюзiйних стальних нерухомих зовнішніх, розмiр 200х500 мм | грати | 16 |  |
| 179 | Установлення грат жалюзiйних стальних регулювальних, розмiр 150х300 мм | грати | 16 |  |
| 180 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | шт | 59 |  |
| 181 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй до 18 мм | м | 80 |  |
| 182 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 80 |  |
| 183 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 233,66 |  |
| 184 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 134,45 |  |
| 185 | (Демонтаж)Установлення грат жалюзiйних стальних регулювальних, розмiр 150х200 мм | грати | 112 |  |
| 186 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
| 187 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм | клапан | 5 |  |
|  | Роздiл 4. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 188 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 | установ. | 5 |  |
| 189 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом | пристр. | 5 |  |
| 190 | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок 1 | пристр. | 5 |  |
| 191 | Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати | вузол | 5 |  |
| 192 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | вен.мер. | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління | система | 5 |  |
| 194 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 | пристр. | 7 |  |
| 195 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий | пристр. | 8 |  |
| 196 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | вен.мер. | 7 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Локальний кошторис на придбання обладнання систем ОВК |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Кондиціонування |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Електротехнічні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Оповіщення про пожежу, 14-П-2021-ОП1.С |  |  |  |
| 197 | Монтаж моноблока "ВЕЛЛЕЗ" | шт | 1 |  |
| 198 | Блок живлення, монтаж | шт | 3 |  |
| 199 | Монтаж акумулятора | шт | 3 |  |
| 200 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5 | шт | 6 |  |
| 201 | Монтаж блока узгодження | шт | 1 |  |
| 202 | Пристрій формування спеціальних повідомлень | шт | 1 |  |
| 203 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 162 |  |
| 204 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт | 25 |  |
| 205 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 1605 |  |
| 206 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | м | 15 |  |
| 207 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 1110 |  |
| 208 | Прокладання лотків | м | 52 |  |
| 209 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 61 |  |
| 210 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 6 |  |
| 211 | Монтаж коробок КВР | коробка | 29 |  |
|  | Роздiл 2. Протипожежний захист, 11-05/РП-ЕМЗ.С |  |  |  |
| 212 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |  |
| 213 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 205 |  |
| 214 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 3. Мережі живлення, 11-05/РП-ЕМ4.С |  |  |  |
| 215 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 2 |  |
| 216 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 10 |  |
| 217 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 40 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 60 |  |
| 219 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 30 |  |
| 220 | Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 8 |  |
|  | Роздiл 4. Електричне освітлення (внутрішнє) |  |  |  |
| 221 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг | шт | 7 |  |
| 222 | Монтаж кнопки визову | компл | 2 |  |
| 223 | Приймач сигналу від кнопки, кiлькiсть сигналiв до 5 | шт | 2 |  |
| 224 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт | 26 |  |
| 225 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | шт | 402 |  |
| 226 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2 | шт | 99 |  |
| 227 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 45 |  |
| 228 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт | шт | 24 |  |
| 229 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 8590 |  |
| 230 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 4225 |  |
| 231 | Установлення розподільних коробок | шт | 926 |  |
| 232 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 257 |  |
|  | Роздiл 5. Силове електрообладнання. Опалення, вентиляції та кондиціонування. 11-05/РП-ЕМ2.C |  |  |  |
| 233 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг | шт | 5 |  |
| 234 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 160 |  |
| 235 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 1702 |  |
| 236 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 110 |  |
| 237 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1456 |  |
| 238 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 406 |  |
| 239 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 110 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | Установлення розподільних коробок | шт | 20 |  |
|  | Роздiл 6. Силове електрообладнання. Технологія. 11- 05/РП-ЕМ1.C |  |  |  |
| 241 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг | шт | 5 |  |
| 242 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг | шт | 18 |  |
| 243 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 25 |  |
| 244 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 1374 |  |
| 245 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 3377 |  |
| 246 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 819 |  |
| 247 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 64 |  |
| 248 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 3391 |  |
| 249 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 1440 |  |
| 250 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 64 |  |
| 251 | Шафа з шиною заземлення, що установлюється розпiрними дюбелями в нiшi, маса щитка до 6 кг | шт | 8 |  |
| 252 | Монтаж коробок КВР | коробка | 1086 |  |
| 253 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 26 |  |
| 254 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 2 |  |
| 255 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 2 |  |
| 256 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 428 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Пусконалагоджувальні роботи (система пожежної сигналізації) |  |  |  |
| 257 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 258 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 162 |  |
| 259 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 25 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на Прорізи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підвіконня |  |  |  |
| 260 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 689,15 |  |
|  | Роздiл 2. Вікна |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 65,51 |  |
| 262 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 246,48 |  |
| 263 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 913,93 |  |
| 264 | Установлення віконних зливів | м | 689,15 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на Утеплення фасаду |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Фасад |  |  |  |
| 265 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 3975 |  |
| 266 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих | м2 вп | 3492 |  |
| 267 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 4366,69 |  |
| 268 | Герметизація мастикою вертикальних швів | м шва | 130 |  |
| 269 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні | м2 | 4366,69 |  |
| 270 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 4314,4 |  |
| 271 | Улаштування стяжок цементних під відливи товщиною 20 мм | м2 | 175,755 |  |
| 272 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 1370,34 |  |
| 273 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 5958 |  |
| 274 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 316,9 |  |
| 275 | Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на рідині ГКЖ-10 | м2 | 184,3 |  |
| 276 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 316,9 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на Скляний фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Каркас фасаду |  |  |  |
| 277 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,06554 |  |
| 278 | Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях | т | 1,06554 |  |
| 279 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 15 |  |
| 280 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 15 |  |
|  | Роздiл 2. Скління фасаду |  |  |  |
| 281 | Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях | т | 1,00076 |  |
| 282 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 1600 |  |
| 283 | Hавішування канатних систем | навішув | 1 |  |
| 284 | Перенавішування канатних систем | перен. | 2 |  |
| 285 | Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2 | м2 | 391 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на Покрівля |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Покрівля |  |  |  |
| 286 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 1515,2 |  |
| 287 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар | м2 | 1515,2 |  |
| 288 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар | м2 | 1515,2 |  |
| 289 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 1515,2 |  |
| 290 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар | м2 | 1515,2 |  |
| 291 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 1515,2 |  |
| 292 | Улаштування до 120 мм вирiвнюючих стяжок цементно- пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини | м2 | 1515,2 |  |
| 293 | Армування стяжки дротяною сіткою у два шари | м2 | 1515,2 |  |
| 294 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 1515,2 |  |
| 295 | Улаштування покрiвель плоских двошарових iз рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй мастицi | м2 | 1515,2 |  |
| 296 | Улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй мастицi (двошарова покрівля) | м2 | -1515,2 |  |
| 297 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | м | 244,87 |  |
| 298 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 146,922 |  |
| 299 | Улаштування деформаційних швів | м | 144 |  |
| 300 | Кладка окремих дiлянок цегляних стiн при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3 (відновлення кладки каналів) | м3 | 18,03 |  |
| 301 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 57,68 |  |
| 302 | Установлення воронок водостічних | шт | 15 |  |
| 303 | Улаштування ковпаків над шахтами у два канали | колпак | 6 |  |
| 304 | Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1 | колпак | 3 |  |
|  | Роздiл 2. Огорожа |  |  |  |
| 305 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,94432 |  |
| 306 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 1111,04 |  |
| 307 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 174,9888 |  |
|  | Роздiл 3. Піддашок |  |  |  |
| 308 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 269,84 |  |
| 309 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар | м2 | 269,84 |  |
| 310 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар | м2 | 269,84 |  |
| 311 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 167,1 |  |
| 312 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар | м2 | 167,1 |  |
| 313 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 167,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | Улаштування до 120 мм вирiвнюючих стяжок цементно- пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини | м2 | 167,1 |  |
| 315 | Армування стяжки дротяною сіткою у два шари | м2 | 167,1 |  |
| 316 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 269,84 |  |
| 317 | Улаштування покрiвель плоских двошарових iз рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй мастицi | м2 | 167,1 |  |
| 318 | Улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй мастицi (двошарова покрівля) | м2 | -167,1 |  |
| 319 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 131,625 |  |
| 320 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | м | 175 |  |
| 321 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм | шт | 9 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на Фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішнє оздоблення пологового корпусу |  |  |  |
| 322 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 1695 |  |
| 323 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 1695 |  |
| 324 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 1695 |  |
| 325 | Додавати до 4 мм на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 1695 |  |
| 326 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1695 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-01 на Фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішнє оздоблення резервного пологового корпусу |  |  |  |
| 327 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 1695 |  |
| 328 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 1695 |  |
| 329 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 1695 |  |
| 330 | Додавати до 4 мм на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 1695 |  |
| 331 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1695 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на вимощення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вимощення П-4 |  |  |  |
| 332 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 662,4 |  |
| 333 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 331,2 |  |
| 334 | Улаштування температурних швів шириною 8 мм, глибиною 120 мм та заповнення їх тимчасовими шпонками в бетонних підлогах із зміцненим полімерцементним покриттям-топінгом | пм | 250 |  |
| 335 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 331,2 |  |
| 336 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар | м2 | 331,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 | Пристіновий дренаж з фільтруючою мембраною з геотекстилю типу DELTA-Teraxx | м2 | 331,2 |  |
| 338 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 331,2 |  |
| 339 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 331,2 |  |
| 340 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 579,6 |  |
| 341 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 1493 |  |
| 342 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 12см | м2 | -1493 |  |
| 343 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 104,51 |  |
| 344 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 1493 |  |
| 345 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 1493 |  |
| 346 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 552 |  |
| 347 | Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм | м | 87 |  |
|  | Роздiл 2. Вимощення П-3 |  |  |  |
| 348 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 112,4 |  |
| 349 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 112,4 |  |
| 350 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 179,84 |  |
| 351 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 84,3 |  |
| 352 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 562 |  |
| 353 | Улаштування асфальтового вимощення на щебеневій основі товщиною 20 см | м2 | 562 |  |
| 354 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 185 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на улаштування приямків |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Приямки |  |  |  |
| 355 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 2,201 |  |
| 356 | Монтаж каркасу приямку | т | 2,201 |  |
| 357 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 75 |  |
| 358 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 75 |  |
| 359 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 200 |  |
| 360 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 125 |  |
| 361 | Додавати до 50мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 125 |  |
| 362 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 125 |  |
| 363 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 125 |  |
| 364 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 190 |  |
| 365 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 190,8375 |  |
| 366 | Установлення планок противоковзних у покриття | м | 91,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,564 |  |
| 368 | Облицювання приямків профiльованим листом | м2 | 140 |  |
| 369 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 39,6 |  |
| 370 | Улаштування жолобів підвісних | м | 50 |  |
| 371 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 10 |  |
|  | Роздiл 2. ПРИЯМКИ (13шт.) |  |  |  |
| 372 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 3,337126 |  |
| 373 | Монтаж каркасу приямку | т | 3,337126 |  |
| 374 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 143 |  |
| 375 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 143 |  |
| 376 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 162,5 |  |
| 377 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 26 |  |
| 378 | Додавати до 50мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 26 |  |
| 379 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 26 |  |
| 380 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 26 |  |
| 381 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 26 |  |
| 382 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 187,2 |  |
| 383 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,32904 |  |
| 384 | Облицювання приямків профiльованим листом | м2 | 117 |  |
| 385 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 51,012 |  |
| 386 | Улаштування жолобів підвісних | м | 78 |  |
| 387 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 26 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-03 на благоустрій |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Автомобільні проїзди |  |  |  |
| 388 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 4700 |  |
| 389 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 4700 |  |
| 390 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 940 |  |
| 391 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 705 |  |
| 392 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 4700 |  |
| 393 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см зменшувати до 8 см | м2 | -4700 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 394 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 4700 |  |
| 395 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до 6 см | м2 | 4700 |  |
|  | Роздiл 2. Відновлення покриття доріг |  |  |  |
| 396 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см | м2 | 5050 |  |
| 397 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см | м2 | 5050 |  |
|  | Роздiл 3. Бортовий камінь |  |  |  |
| 398 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 2842 |  |
| 399 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 1245 |  |
|  | Роздiл 4. Тротуарні доріжки 2717 м2 |  |  |  |
| 400 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 2717 |  |
| 401 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 407,55 |  |
| 402 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піщано- цементної суміші автогрейдером | м3 | 380,38 |  |
| 403 | Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | м2 | 2717 |  |
|  | Роздiл 5. Проїзд для пожежної техніки |  |  |  |
| 404 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 70 |  |
| 405 | Улаштування основи зі щебеню до 30см, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 70 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-05 на огородження |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Огорожа |  |  |  |
| 406 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 428 |  |
| 407 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 25,68 |  |
| 408 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 154,08 |  |
| 409 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,054784 |  |
| 410 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 856 |  |
| 411 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 102,72 |  |
| 412 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 102,72 |  |
| 413 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 164,352 |  |
| 414 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 30,677712 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 415 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1966,52 |  |
| 416 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1966,52 |  |
| 417 | Монтаж огорожi | т | 31,29126624 |  |
| 418 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,218088 |  |
| 419 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 13,98 |  |
| 420 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 13,98 |  |
| 421 | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | шт | 3 |  |
| 422 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-06 на озеленення |  |  |  |
| 423 | Планування ділянки механізованим способом | м2 | 13287 |  |
| 424 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 7887 |  |
| 425 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 7887 |  |
| 426 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 50% | шт | 22 |  |
| 427 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м | шт | 22 |  |
| 428 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті | шт | 69 |  |
| 429 | Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м | шт | 69 |  |
| 430 | Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну | м2 | 64 |  |
| 431 | Вилучати на кожнi 10 см змiни глибини корита пiд квiтники, розробленi вручну до 20 см | м2 | -64 |  |
| 432 | Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см | м2 | 64 |  |
| 433 | Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2 | м2 | 64 |  |

Розмір бюджетного призначення: 176 619 089,00 гривень (147 182 574 грн. кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) та 29 436 515,00 грн. кошти місцевого бюджету).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік та розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої  наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».