ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

ДК 021:2015 33180000-5 – «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (слухові апарати) (НК 024:2023:30082 - Слуховий апарат (придатний                 для носіння)»

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-04-02-010010-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється                               про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт                            або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

| № з/п | Найменування | Од. вим | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слуховий апарат завушного типу для компенсації середньої втрати слуху модель FR MT бренду Helix | шт. | 170 |
|  | Слуховий апарат завушного типу для компенсації важкої втрати слуху модель FR LT бренду Helix | шт. | 30 |
|  | Слуховий апарат «Інтерфон» У-03Р | шт. | 2 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Обов’язкова наявність сервісного центру в м. Кам’янське або в м. Дніпро. Якщо учасником, гарантійне обслуговування устаткування буде здійснюватися не у власному сервісному центрі, то у цьому випадку у складі тендерної пропозиції йому необхідно надати від сервісного центру, де буде здійснюватися гарантійне обслуговування, офіційний документ (гарантійний лист, довідку-підтвердження тощо), яким підтверджується взяття ними обов’язків (чи вони їх візьмуть) у випадку підписання договору між учасником                        та замовником тендеру щодо здійснення гарантійного обслуговування слухових апаратів передбаченого цією тендерною документацією.

2. Запропонований товар повинен мати чинний сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів та декларацію відповідності, видану виробником 
(з переліком моделей медичних виробів, які підпадають під дію наданої декларації відповідності). Надати відповідний документ у складі тендерної пропозиції.

3. Надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист (оригінал) від виробника     (або його уповноваженого представника в Україні), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією.

Гарантійний лист повинен включати: повну назву учасника, назву предмету закупівлі, одиницю виміру, кількість та інформацію про комплект поставки згідно 
з вимогами тендерної документації.

4. Слухові апарати повинні мати інструкцію з експлуатації українською мовою, зміст          та маркування якої має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами             в сфері регулювання обігу медичних виробів, з обов’язковим зазначенням адреси потужностей виробництва та контактів виробника або адреси, e-mail та телефонів уповноваженого представника виробника в Україні, якщо виробник іноземний. У складі тендерної пропозиції обов’язково надати копію інструкції з експлуатації завірену виробником.

5. Устаткування, яке пропонується, повинно бути новим та таким, що не було 
у використанні (надати гарантійний лист).

6. Надати у складі тендерної пропозиції технічну специфікацію (технічний проспект, брошуру тощо), яка містить технічні параметри запропонованих слухових апаратів, завірену печаткою та підписом виробника.

7. Гарантійний термін експлуатації слухових апаратів повинен складати не менше 
12 місяців з моменту видачі споживачеві.

8. Товар поставляється транспортом Учасника, на адресу вказану Замовником 
на протязі 5-ти календарних днів з моменту отримання заявки.

9.  Постачальник зобов’язаний відпускати товар в упаковці, яка б забезпечувала належний захист товару від пошкоджень при транспортуванні та тривалому зберіганні.

10. Ціна за одиницю Товару вказується в тендерній пропозиції з урахуванням витрат            на транспортування товару, страхування, завантаження, розвантаження, сплати всіх необхідних податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

11. Додатково можливе надання зі сторони Учасника інших документів                                  що підтверджують відповідність Товару, що пропонується Учасником, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1819250,38 грн. з ПДВ.                          При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена                     на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради 22.12.2021 року №466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2022-2024 роки» (зі змінами).