ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та/або очікуваної вартості щодо закупівлі: ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація ("Капітальний ремонт будівлі КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: м. Кам'янське, вул. Сергія Слісаренко, 3Е". Коригування)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради, 51931, м. Кам’янське, 
 вул. Галини Романової, 4; код за ЄДРПОУ – 02012740;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація ("Капітальний ремонт будівлі КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: м. Кам'янське, вул. Сергія Слісаренко, 3Е". Коригування).

Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти). Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому.

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2024-04-22-013102-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 3 до Тендерної документації.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. 1-й поверх |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 732,8 |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 140 |  |
| 3 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 20,8 |  |
| 4 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 170,8 |  |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 46 |  |
| 6 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 86 |  |
| 7 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 15,56 |  |
| 8 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 47 |  |
| 9 | Знімання дверних полотен | м2 | 85,7 |  |
| 10 | (Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 11,41 |  |
| 11 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т-дверних блоків | т | 0,53 |  |
| 12 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т-віконних блоків | т | 0,52 |  |
| 13 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,1 |  |
| 14 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т-грат гардеробної | т | 0,25 |  |
| 15 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т-елементи вхідної групи | т | 0,3 |  |
| 16 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 3 |  |
| 17 | Улаштування прорізу в цегляній стіні для встановлення рентгенозахисного вікна 300х300мм | м3 | 0,015 |  |
| 18 | Розбирання перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м | м2 | 7,9 |  |
| 19 | Розбирання дерев'яних перегородок | м2 | 30,2 |  |
| 20 | Виймання цiлого скла з дерев'яних рам (деревяна засклена перегородка) | м2 | 30,2 |  |
| 21 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 667,2 |  |
| 22 | Перевезення сміття до 20 км | т | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. 2-й поверх |  |  |  |
| 23 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 492,1 |  |
| 24 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 140 |  |
| 25 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 172,8 |  |
| 26 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 58 |  |
| 27 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 113,1 |  |
| 28 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 21,46 |  |
| 29 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 57 |  |
| 30 | Знімання дверних полотен | м2 | 105 |  |
| 31 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 5 |  |
| 32 | Розбирання дерев'яних перегородок | м2 | 8,1 |  |
| 33 | Виймання цiлого скла з дерев'яних рам (деревяна засклена перегородка) | м2 | 8,1 |  |
| 34 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 771 |  |
| 35 | Демонтаж залізобетонних конструкцій чаші існуючоії ванни зі сходами | м3 | 0,9 |  |
| 36 | Перевезення сміття до 20 км | т | 15 |  |
|  | Роздiл 3. 3-й поверх |  |  |  |
| 37 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 837,1 |  |
| 38 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 77,8 |  |
| 39 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 172,8 |  |
| 40 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 58 |  |
| 41 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 113,1 |  |
| 42 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 21,46 |  |
| 43 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 63 |  |
| 44 | Знімання дверних полотен | м2 | 113,8 |  |
| 45 | Розбирання дерев'яних перегородок | м2 | 12,1 |  |
| 46 | Виймання цiлого скла з дерев'яних рам (деревяна засклена перегородка) | м2 | 12,1 |  |
| 47 | Розбирання перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м | м2 | 7,1 |  |
| 48 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 816 |  |
| 49 | Перевезення сміття до 20 км | т | 10 |  |
|  | Роздiл 4. 4-й поверх |  |  |  |
| 50 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 896,7 |  |
| 51 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 25,6 |  |
| 52 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 172,8 |  |
| 53 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 58 |  |
| 54 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 113,1 |  |
| 55 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 21,46 |  |
| 56 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 57 |  |
| 57 | Знімання дверних полотен | м2 | 94,3 |  |
| 58 | Розбирання перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м | м2 | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Розбирання дерев'яних перегородок | м2 | 8,1 |  |
| 60 | Виймання цiлого скла з дерев'яних рам (деревяна засклена перегородка) | м2 | 8,1 |  |
| 61 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 3,3 |  |
| 62 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 786 |  |
| 63 | Перевезення сміття до 20 км | т | 10 |  |
|  | Роздiл 5. Збільтшення отворів дверних прорізів 1-го -4- го поверхів |  |  |  |
| 64 | Розбирання цегляної кладки несучих стін (h=380мм) без застосування методів ударної руйнації (перемички П-1) | м3 | 13,6 |  |
| 65 | Розбирання цегляної кладки перегородок (h=120...150 мм) без застосування методів ударної руйнації (перемички П-2) | м3 | 2,52 |  |
| 66 | Розбирання цегляної кладки несучих стін (h=380мм) без застосування методів ударної руйнації після свердління отворів O50 алмазними свердлами | м3 | 0,08 |  |
| 67 | Перевезення сміття до 20 км | т | 23,652 |  |
|  | Роздiл 6. Опалення |  |  |  |
| 68 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 134 |  |
| 69 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 73 |  |
| 70 | (Демонтаж) Установлення регістрів з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих, діаметр нитки регістра до 70мм | м | 96 |  |
| 71 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 1006 |  |
| 72 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 80 |  |
| 73 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 80 |  |
| 74 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 60 |  |
| 75 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 100 |  |
| 76 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 40 |  |
| 77 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 89х4,5 мм | м | 40 |  |
| 78 | (Демонтаж) Установлення повітровідвідників діаметром 200 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 7. ВОДОПРОВІД ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНИЙ (В1) |  |  |  |
| 79 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 300 |  |
| 80 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 40 |  |
| 81 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 80 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм | м | 10 |  |
| 83 | (Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
| 84 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 106 |  |
| 85 | (Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 8. ВОДОПРОВІД ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ( В2) |  |  |  |
| 86 | (Демонтаж) Розбирання трубопроводiв водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм | м | 50 |  |
| 87 | Демонтаж пожежних кранiв дiаметром 50 мм | шт | 12 |  |
| 88 | (Демонтаж) Шкаф пожежний | шт | 12 |  |
|  | Роздiл 9. КАНАЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВА ( К1) |  |  |  |
| 89 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 80 |  |
| 90 | Демонтаж унітазів | к-т | 20 |  |
| 91 | Демонтаж ванн | к-т | 4 |  |
| 92 | Розбирання трубопроводу iз труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 50 мм | м | 330 |  |
| 93 | Розбирання трубопроводу iз труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 100 мм | м | 130 |  |
|  | Роздiл 10. Електропостачання |  |  |  |
| 94 | Демонтаж розподільних щитів | шт | 8 |  |
| 95 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 430 |  |
| 96 | Демонтаж вимикачiв | шт | 240 |  |
| 97 | Демонтаж розеток | шт | 250 |  |
|  | Роздiл 11. Тамбур вхідної групи |  |  |  |
| 98 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 11,5 |  |
| 99 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 10 |  |
| 100 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т-дверних блоків | т | 0,12 |  |
| 101 | Перевезення сміття до 20 км | т | 1 |  |
|  | Роздiл 12. ФАСАД |  |  |  |
| 102 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 2819 |  |
| 103 | (Демонтаж) Установлення грат жалюзійних вентиляційних шахт | грати | 10 |  |
| 104 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,26 |  |
| 105 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 10,2 |  |
| 106 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток ганків 1,2,3 | м2 | 8,44 |  |
| 107 | (Демонтаж) Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю ганків 1,2,3 | м | 18,5 |  |
| 108 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли ганок 4 | м3 | 2,76 |  |
| 109 | Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі | м | 39 |  |
| 110 | Розбиття основи з шлаку із застосуванням гідромолоту, товщина основи до 200 мм (щільнозлежаної шлакової засипки внутрішньої порожнини ганку4) | м3 | 13,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві конструкції пандусу ганку з прокатних профілей) ганків 4,5 | т | 0,4 |  |
| 112 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 ганку5 | м2 | 3 |  |
| 113 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 50 |  |
| 114 | Перевезення сміття до 20 км | т | 50 |  |
| 115 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (метал.стійки піддашка №2) | т | 0,05 |  |
| 116 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних піддашка №2 | м2 | 8,5 |  |
| 117 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари піддашка №2 | м2 | 8,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Ремонтно-будівельні роботи |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. 1-й поверх 90/25.03.22.П-АБ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Перегородки |  |  |  |
| 118 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 15 |  |
| 119 | Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 3,6 |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |  |
| 120 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,19 |  |
| 121 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 119,2 |  |
| 122 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 45,6 |  |
| 123 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 74,4 |  |
|  | Роздiл 3. Двері |  |  |  |
| 124 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 56 |  |
| 125 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,7 |  |
| 126 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 10,05 |  |
| 127 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 69,44 |  |
| 128 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 11,41 |  |
| 129 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (зовнішні) | м2 | 11,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 4. Оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 130 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 5 |  |
| 131 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 974,6 |  |
| 132 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -974,6 |  |
| 133 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 25,8 |  |
| 134 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 241,6 |  |
| 135 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 272,5 |  |
| 136 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 605,6 |  |
| 137 | Шпаклювання стін шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 1580,2 |  |
| 138 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 2,5мм (гіпсокартон) | м2 | 974,6 |  |
| 139 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 5мм | м2 | 605,6 |  |
| 140 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 1580,2 |  |
| 141 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 974,6 |  |
| 142 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 518,9 |  |
| 143 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці | м2 | 86,7 |  |
| 144 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (ренгенкабінет) | м2 | 33,3 |  |
| 145 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 22,4 |  |
| 146 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 55,7 |  |
| 147 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (ренгенкабінет) | м2 | 55,7 |  |
| 148 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до 5мм | м2 | 55,7 |  |
| 149 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 55,7 |  |
| 150 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (фарбою Ceresit IN 52 Super)(рентгенкабінет) | м2 | 55,7 |  |
| 151 | Установлення дошки-відбійника з кріпленням шурупами | м | 247,8 |  |
| 152 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 868,1 |  |
| 153 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 868,1 |  |
| 154 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 41,9 |  |
| 155 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 9,45 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами | м2 | 32,4 |  |
| 157 | Шпаклювання стель шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 41,9 |  |
| 158 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до 2,5мм | м2 | 41,9 |  |
| 159 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 41,9 |  |
| 160 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 41,9 |  |
| 161 | Облицювання віконних укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 73,21 |  |
| 162 | Шпаклювання віконних укосів під фарбування шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 62,91 |  |
| 163 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 2,5мм | м2 | 62,91 |  |
| 164 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 62,91 |  |
| 165 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 56,7 |  |
| 166 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (фарбою Ceresit IN 52 Super)(рентгенкабінет) | м2 | 3,8 |  |
| 167 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 6,18 |  |
| 168 | Облицювання поверхонь віконних укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 10,3 |  |
| 169 | Облицювання дверних укосів листами гіпсоволокнистими | м2 | 143,9 |  |
| 170 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 143,9 |  |
| 171 | Шпаклювання дверних укосів під фарбування шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 128,3 |  |
| 172 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання до 2,5мм | м2 | 128,3 |  |
| 173 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами дверних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 124,5 |  |
| 174 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами дверних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (фарбою Ceresit IN 52 Super)(рентгенкабінет) | м2 | 1,96 |  |
| 175 | Поліпшене фарбування колером олійним дверних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 3,84 |  |
| 176 | Облицювання поверхонь дверних укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 13,6 |  |
| 177 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 714,4 |  |
| 178 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 714,4 |  |
| 179 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 714,4 |  |
| 180 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 18,2172 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 450,5 |  |
| 182 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 19,4 |  |
| 183 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 288,6 |  |
| 184 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 279,6 |  |
| 185 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 (ренгенкабінет) | м2 | 24,7 |  |
| 186 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | м2 | 129 |  |
| 187 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 129 |  |
| 188 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 129 |  |
| 189 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 129 |  |
| 190 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 6,45 |  |
| 191 | Улаштування гідроізоляції шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 129 |  |
| 192 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 129 |  |
| 193 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | м2 | 129 |  |
| 194 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 129 |  |
| 195 | Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 129 |  |
| 196 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 129 |  |
| 197 | Розігрівання бітуму в котлах | т | -0,65274 |  |
| 198 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 129 |  |
|  | Роздiл 5. Ліфти |  |  |  |
| 199 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 4,48 |  |
| 200 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,48 |  |
|  | Вiддiл 2. 2-й поверх |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Перегородки |  |  |  |
| 201 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 13,5 |  |
| 202 | Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 3 |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |  |
| 203 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 172,26 |  |
| 204 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 107,3 |  |
| 205 | Установлення віконних зливів | м | 113,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 3. Двері |  |  |  |
| 206 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 84 |  |
| 207 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,6 |  |
| 208 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 13 |  |
|  | Роздiл 4. Оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 209 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 2294,3 |  |
| 210 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -2294,3 |  |
| 211 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 1215,7 |  |
| 212 | Шпаклювання стін шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 1078,6 |  |
| 213 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 2,5мм (гіпсокартон) | м2 | 1078,6 |  |
| 214 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 1078,6 |  |
| 215 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 1078,6 |  |
| 216 | Установлення дошки-відбійника з кріпленням шурупами | м | 186,3 |  |
| 217 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 912,8 |  |
| 218 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 912,8 |  |
| 219 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 41,9 |  |
| 220 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 9,45 |  |
| 221 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами | м2 | 32,4 |  |
| 222 | Шпаклювання стель шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 41,9 |  |
| 223 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до 2,5мм | м2 | 41,9 |  |
| 224 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 41,9 |  |
| 225 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 41,9 |  |
| 226 | Суцільне вирівнювання штукатурки віконних укосів усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 109,2 |  |
| 227 | Облицювання віконних укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 109,2 |  |
| 228 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 109,2 |  |
| 229 | Шпаклювання віконних укосів під фарбування шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 37,1 |  |
| 230 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання віконніх укосів до 2,5мм | м2 | 37,1 |  |
| 231 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 37,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 37,1 |  |
| 233 | Облицювання поверхонь віконних укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 72,1 |  |
| 234 | Суцільне вирівнювання штукатурки дверних укосів усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 108,8 |  |
| 235 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 108,8 |  |
| 236 | Шпаклювання дверних укосів під фарбування шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 100,2 |  |
| 237 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання до 2,5мм | м2 | 100,2 |  |
| 238 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 100,2 |  |
| 239 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами дверних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 100,2 |  |
| 240 | Облицювання поверхонь дверних укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 8,6 |  |
| 241 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 317,6 |  |
| 242 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 595,2 |  |
| 243 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 912,8 |  |
| 244 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 912,8 |  |
| 245 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 23,276 |  |
| 246 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 764,9 |  |
| 247 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 49,14 |  |
| 248 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм | м2 | 49,14 |  |
| 249 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 30,7 |  |
| 250 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 147,9 |  |
| 251 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 13,44 |  |
|  | Роздiл 5. Ліфти |  |  |  |
| 252 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 4,48 |  |
| 253 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,48 |  |
|  | Вiддiл 3. 3-й поверх |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Перегородки |  |  |  |
| 254 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 7,1 |  |
| 255 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів | м | 4,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |  |
| 256 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 172,26 |  |
| 257 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 107,3 |  |
| 258 | Установлення віконних зливів | м | 113,1 |  |
|  | Роздiл 3. Двері |  |  |  |
| 259 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 99 |  |
| 260 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,6 |  |
| 261 | Заповнення дверних прорізів (вхідні групи) готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 19,5 |  |
|  | Роздiл 4. Оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 262 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 2423,7 |  |
| 263 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -2423,7 |  |
| 264 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 419,3 |  |
| 265 | Шпаклювання стін шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 2004,4 |  |
| 266 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 2,5мм | м2 | 2004,4 |  |
| 267 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 2004,4 |  |
| 268 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 2004,4 |  |
| 269 | Установлення дошки-відбійника з кріпленням шурупами | м | 194,4 |  |
| 270 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 914,4 |  |
| 271 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 914,4 |  |
| 272 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 41,9 |  |
| 273 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 9,45 |  |
| 274 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами | м2 | 32,4 |  |
| 275 | Шпаклювання стель шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 41,9 |  |
| 276 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до 2,5мм | м2 | 41,9 |  |
| 277 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 41,9 |  |
| 278 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 41,9 |  |
| 279 | Суцільне вирівнювання штукатурки віконних укосів усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 107,1 |  |
| 280 | Облицювання віконних укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 107,1 |  |
| 281 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 107,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | Шпаклювання віконних укосів під фарбування шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 92,7 |  |
| 283 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання до 2,5мм | м2 | 92,7 |  |
| 284 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 92,7 |  |
| 285 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 92,7 |  |
| 286 | Облицювання поверхонь віконних укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 14,4 |  |
| 287 | Суцільне вирівнювання штукатурки віконних укосів усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 124,6 |  |
| 288 | Облицювання дверних укосів листами гіпсоволокнистими | м2 | 124,6 |  |
| 289 | Шпаклювання дверних укосів під фарбування шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 121,8 |  |
| 290 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання до 2,5мм | м2 | 121,8 |  |
| 291 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 121,8 |  |
| 292 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами дверних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 121,8 |  |
| 293 | Облицювання поверхонь дверних укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 2,8 |  |
| 294 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 427,7 |  |
| 295 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 487,2 |  |
| 296 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 914,9 |  |
| 297 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 914,9 |  |
| 298 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 23,33 |  |
| 299 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 419,2 |  |
| 300 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 24,5 |  |
| 301 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм | м2 | 24,5 |  |
| 302 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 16,9 |  |
| 303 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 495,7 |  |
| 304 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 478 |  |
|  | Роздiл 5. Ліфти |  |  |  |
| 305 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 4,48 |  |
| 306 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,48 |  |
|  | Вiддiл 4. 4-й поверх |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Перегородки |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою водостійкими гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 13,8 |  |
| 308 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 8,1 |  |
| 309 | Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 1,6 |  |
| 310 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів | м | 9,5 |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |  |
| 311 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 172,26 |  |
| 312 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 107,3 |  |
| 313 | Установлення віконних зливів | м | 113,1 |  |
|  | Роздiл 3. Двері |  |  |  |
| 314 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 88 |  |
| 315 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,6 |  |
| 316 | Заповнення дверних прорізів (вхідні групи) готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 13 |  |
|  | Роздiл 4. Оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 317 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 2294,6 |  |
| 318 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -2294,6 |  |
| 319 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 570,1 |  |
| 320 | Шпаклювання стін шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 1724,5 |  |
| 321 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 1724,5 |  |
| 322 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 1170,4 |  |
| 323 | Установлення дошки-відбійника з кріпленням шурупами | м | 179,8 |  |
| 324 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 922,3 |  |
| 325 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 922,3 |  |
| 326 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 41,9 |  |
| 327 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 9,45 |  |
| 328 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами | м2 | 32,4 |  |
| 329 | Шпаклювання стель шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 41,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до 2,5мм | м2 | 41,9 |  |
| 331 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 41,9 |  |
| 332 | Суцільне вирівнювання штукатурки віконних укосів усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 111,2 |  |
| 333 | Облицювання віконних укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 111,2 |  |
| 334 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 111,2 |  |
| 335 | Шпаклювання віконних укосів під фарбування шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 80,3 |  |
| 336 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання до 2,5мм | м2 | 80,3 |  |
| 337 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 80,3 |  |
| 338 | Облицювання поверхонь віконних укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 30,9 |  |
| 339 | Суцільне вирівнювання штукатурки дверних укосів усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 98,8 |  |
| 340 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 98,8 |  |
| 341 | Шпаклювання дверних укосів під фарбування шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 89 |  |
| 342 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання до 2,5мм | м2 | 89 |  |
| 343 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами дверних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 89 |  |
| 344 | Облицювання поверхонь дверних укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 9,6 |  |
| 345 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 353,8 |  |
| 346 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 568,5 |  |
| 347 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 922,3 |  |
| 348 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 922,3 |  |
| 349 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 479,6 |  |
| 350 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 25,6 |  |
| 351 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм | м2 | 25,6 |  |
| 352 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 18,9 |  |
| 353 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 442,7 |  |
| 354 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 407,8 |  |
|  | Роздiл 5. Ліфти |  |  |  |
| 355 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 4,48 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,48 |  |
|  | Роздiл 6. Збільшення отворів дверних прорізів |  |  |  |
| 357 | Просте штукатурення поверхонь стін без улаштування каркасу в місцях встановлення перемичок та елементів посилення прорізів цементно-піщаним розчином М150 | м2 | 593 |  |
| 358 | Закладання борозен цементно-песчаним розчином М100 після встановлення перемичок П-1 | м3 | 1,09 |  |
| 359 | Забивання отворів в перекриттях та стінах у місцях проходу трубопроводу цементино-пісчаним розчином М150 після встановлення футлярів для пропуску сантехнічних комунікацій | шт | 27 |  |
| 360 | Вирубування в кладці стін горизонтальних борозен глибиною 50 мм для встановлення перемичок П-1 | м3 | 16,32 |  |
| 361 | Прорізання в кладці стін горизонтальних борозен глибиною 60 мм та шириною 10 мм для встановлення перемичок П-2 | м | 135 |  |
| 362 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в кам'яних конструкціях наскрізних горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 340 |  |
| 363 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в кам'яних конструкціях наскрізних горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 380мм) | шт | 340 |  |
| 364 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в кам'яних конструкціях глухих горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм | шт | 850 |  |
| 365 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в кам'яних конструкціях наскрізних горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм | шт | 144 |  |
| 366 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в кам'яних конструкціях наскрізних горизонтальних отворів діаметром 50 мм (до 380мм) | шт | 144 |  |
| 367 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в бетонних конструкціях наскрізних вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм | шт | 1008 |  |
| 368 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в бетонних конструкціях наскрізних вертикальних отворів діаметром 50 мм | шт | 1008 |  |
| 369 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( металеві перемички П-1 та елементи посилення прорізів у стінах існуючих будівель) | т | 9 |  |
| 370 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( металеві перемички П-2 у стінах існуючих будівель) | т | 0,9 |  |
|  | Роздiл 7. Тамбур вхідної групи 90/25.03.22.П-АБ2 |  |  |  |
| 371 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 1,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 372 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 12,5 |  |
| 373 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 20,6 |  |
| 374 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -20,6 |  |
| 375 | Шпаклювання стін шпаклівкою "KNAUF" | м2 | 20,6 |  |
| 376 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 2,5мм (гіпсокартон) | м2 | 20,6 |  |
| 377 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування по гіпсокартону | м2 | 20,6 |  |
| 378 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (ренгенкабінет) | м2 | 20,6 |  |
| 379 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | м | 20 |  |
| 380 | Установлення дошки-відбійника з кріпленням шурупами | м | 9 |  |
| 381 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 11,5 |  |
| 382 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 11,5 |  |
| 383 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 11,5 |  |
| 384 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 11,5 |  |
| 385 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 11,5 |  |
| 386 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 11,5 |  |
| 387 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,45 |  |
|  | Роздiл 8. 132/25.04.22.П-АБ |  |  |  |
| 388 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 0,26 |  |
| 389 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (стіни приямків) | м2 | 54 |  |
| 390 | Поліпшене штукатурення піщано- цементним розчином стін приямків б=20мм | м2 | 54 |  |
| 391 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (стіни і покриття вентиляційних шахт) | м2 | 18,5 |  |
| 392 | Поліпшене штукатурення піщано- цементним розчином стін і покриття вентиляційних шахт б=20мм | м2 | 18,5 |  |
| 393 | Установлення грат жалюзійних вентиляційних шахт | грати | 10 |  |
| 394 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | м | 1982 |  |
| 395 | Установлення цокольних профілів | м | 235 |  |
| 396 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 2604 |  |
| 397 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до товщ.20мм) | м2 | 2604 |  |
| 398 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 100 мм | м2 | 2616 |  |
| 399 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 2616 |  |
| 400 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 84 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 2661 |  |
| 402 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 2604 |  |
| 403 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | м | 352 |  |
| 404 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 30 мм | м2 | 448,7 |  |
| 405 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 606,1 |  |
| 406 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 1548 |  |
| 407 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 606,1 |  |
| 408 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 45 |  |
| 409 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | м | 62 |  |
| 410 | Шпаклювання цоколю фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 120,3 |  |
| 411 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до товщ.20мм) | м2 | 120,3 |  |
| 412 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 100 мм | м2 | 120,3 |  |
| 413 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 120,3 |  |
| 414 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 4 |  |
| 415 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна силікон-акрілова водно-дисперсійна Siltek Decor Silіcon Pro, камінцева 2, 0 мм | м2 | 120,3 |  |
| 416 | Шпаклювання фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 29 |  |
| 417 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до товщ.20мм) | м2 | 29 |  |
| 418 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 29 |  |
| 419 | Шпаклювання фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 25,1 |  |
| 420 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до товщ.20мм) | м2 | 25,1 |  |
| 421 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна силікон-акрілова водно-дисперсійна Siltek Decor Silіcon Pro, камінцева 2, 0 мм | м2 | 25,1 |  |
| 422 | Шпаклювання цоколю фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 18,9 |  |
| 423 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до товщ.20мм) | м2 | 18,9 |  |
| 424 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 100 мм | м2 | 18,9 |  |
| 425 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 18,9 |  |
| 426 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 114 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна силікон-акрілова водно-дисперсійна Siltek Decor Silіcon Pro, камінцева 2, 0 мм | м2 | 18,9 |  |
| 428 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 52 |  |
| 429 | Шпаклювання цоколю фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 145 |  |
| 430 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до товщ.20мм) | м2 | 145 |  |
| 431 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 50 мм | м2 | 145 |  |
| 432 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 145 |  |
| 433 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 6 |  |
| 434 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (парапет) | м2 | 25 |  |
| 435 | Улаштування цементно-піщаного бортіка | м2 | 10,2 |  |
| 436 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементного бортіка додавати | м2 | 10,2 |  |
| 437 | Улаштування обклеювальної гідроізоляції в один шар | м2 | 95 |  |
| 438 | Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон | шт | 391 |  |
| 439 | Улаштування з листової сталі парапетів | м | 236,3 |  |
| 440 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів | м | 397,9 |  |
| 441 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 634,2 |  |
|  | Роздiл 9. 90/25.04.22.П-АБ3 |  |  |  |
| 442 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток товщ.20мм на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,8 |  |
| 443 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 3,8 |  |
| 444 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2,5 |  |
| 445 | Установлення металевих огорож ганку,сходів | м | 2,5 |  |
| 446 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 2,5 |  |
| 447 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 8 |  |
| 448 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток товщ.20мм на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,4 |  |
| 449 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 3,4 |  |
| 450 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2,8 |  |
| 451 | Установлення металевих огорож ганку,сходів | м | 2,6 |  |
| 452 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 2,8 |  |
| 453 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 8 |  |
| 454 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 10,5 |  |
| 455 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 10,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | Грунтування поверхні приямів | м2 | 12 |  |
| 457 | Фарбування акриловими фарбами по пiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази з землi та риштувань | м2 | 12 |  |
| 458 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 12 |  |
| 459 | Ремонт бетонних східців | шт | 1 |  |
| 460 | Улаштування поверхні сходів ганку ремонтно- відновлювальною сумішшю Ceresit CN83 | м2 | 7,6 |  |
| 461 | Бетонування існуючого отвору в стінах бетоном класу С12/15 з використанням знімної опалубки | м3 | 0,15 |  |
| 462 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток товщ.20мм на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 43 |  |
| 463 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 50 |  |
| 464 | Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 28 |  |
| 465 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 3,3 |  |
| 466 | Улаштування залiзобетонних конструкцій пандуса та маршевої частини зовнішних сходів з бетона важкого С20/25 , крупнiсть заповнювача до 20 мм | м3 | 21,1 |  |
| 467 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 39 |  |
| 468 | Обрамлення бетонних східців | м | 11,5 |  |
| 469 | Установлення металевих огорож ганку,сходів | м | 53,2 |  |
| 470 | Установлення вказівника на стіні | шт | 15 |  |
| 471 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток товщ.20мм на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 45 |  |
| 472 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 45 |  |
| 473 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 40 |  |
| 474 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 40 |  |
| 475 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 18 |  |
| 476 | Обрамлення бетонних східців | м | 13 |  |
| 477 | Установлення металевих огорож ганку,сходів | м | 34 |  |
| 478 | Установлення вказівника на стіні | шт | 16 |  |
| 479 | Розбиття основи вимощення з щільнозлежаного шлаку із застосуванням гідромолоту, товщина основи понад 200 мм для улаштування корит під ганки | м3 | 21,5 |  |
| 480 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом товщиною 50мм | м3 | 1,245 |  |
| 481 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 47,07 |  |
| 482 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 47,07 |  |
|  | Роздiл 10. 90/25.04.22.П-АБ4 |  |  |  |
| 483 | Улаштування м/к піддашків | м2 | 1,75 |  |
| 484 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,00193 |  |
| 485 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,26 |  |
| 486 | Свердління отворів в кам'яних стінах ф 18мм глибиною 120 мм | шт | 26 |  |
| 487 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0063 |  |
| 488 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,24 |  |
| 489 | Свердління отворів в кам'яних стінах ф 18мм глибиною 120 мм | шт | 20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,00482 |  |
|  | Роздiл 11. Підвал на позн.-2,900м |  |  |  |
| 491 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | м2 | 270 |  |
| 492 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 270 |  |
| 493 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 270 |  |
| 494 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 270 |  |
| 495 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 13,5 |  |
| 496 | Улаштування гідроізоляції шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 270 |  |
| 497 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 270 |  |
| 498 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | м2 | 270 |  |
| 499 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 270 |  |
| 500 | Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 270 |  |
| 501 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 270 |  |
| 502 | Розігрівання бітуму в котлах | т | -1,3662 |  |
| 503 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 270 |  |
|  | Роздiл 12. Утеплення перекриття |  |  |  |
| 504 | Улаштування теплоізоляції будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 200 мм (перекриття над неотаплювальною частиною підвалу) | м2 | 700 |  |
| 505 | Грунтування | м2 | 700 |  |
| 506 | Фарбування за два рази силіконовою фарбою Ceresit CT 42 | м2 | 700 |  |
|  | Роздiл 13. Утеплення перекриття технічного поверху |  |  |  |
| 507 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | м3 | 248,75 |  |
| 508 | Монтаж металевих містків | т | 0,2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення, кондиціонування,вентиляція |  |  |  |
| 509 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 407 |  |
| 510 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 40 |  |
| 511 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 45 |  |
| 512 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 90 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 513 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 120 |  |
| 514 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 110 |  |
| 515 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 105 |  |
| 516 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 1095 |  |
| 517 | Установлення кранів повітряних | комплект | 4 |  |
| 518 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 355 |  |
| 519 | Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм | м | 40 |  |
| 520 | Ізоляція трубопроводів діаметром 50*6,9 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 90 |  |
| 521 | Ізоляція трубопроводів діаметром 63*8,6 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 45 |  |
| 522 | Ізоляція трубопроводів діаметром 110*15,1 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 100 мм | м | 40 |  |
|  | Роздiл 1. Кондиціонування |  |  |  |
| 523 | Установлення кондиціонерів | шт | 17 |  |
| 524 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 238 |  |
| 525 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 119 |  |
| 526 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 85 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |
| 527 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 3 |  |
| 528 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,30144 |  |
| 529 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 |  |
| 530 | Улаштування вентиляційних ґрат та фланців | шт | 5 |  |
| 531 | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 2,2 |  |
| 532 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 7,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Водопостачання та каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Водопровід господарсько-питний (В1) |  |  |  |
| 533 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 534 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 535 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 536 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 5 |  |
| 537 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |  |
| 538 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм | м | 2 |  |
| 539 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 65 мм | м | 20 |  |
| 540 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм | м | 5 |  |
| 541 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 542 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 500 |  |
| 543 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 45 |  |
| 544 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 15 |  |
| 545 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 45 |  |
| 546 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30 |  |
| 547 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 15 |  |
| 548 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 330 |  |
|  | Роздiл 2. Водопровод протипожежний (В2) |  |  |  |
| 549 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 1 |  |
| 550 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 551 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 16 |  |
| 552 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 16 |  |
| 553 | Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм | шт | 16 |  |
| 554 | Шафа навісна 600х1750х250 | шт | 16 |  |
| 555 | Монтаж датчику положення пожежного крану | шт | 16 |  |
| 556 | Монтаж датчику відчинення шафи | шт | 16 |  |
| 557 | Монтаж блоку управління пожежним краном | шт | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 558 | Монтаж чарунки світлової, або кнопки, або знака, що установлюються додатково в пульт-табло жолобкового типу | шт | 1 |  |
| 559 | Установлення вказівника на стіні | шт | 48 |  |
| 560 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм | м | 50 |  |
| 561 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм | м | 270 |  |
|  | Роздiл 3. Горяче водопостачання (Т3) |  |  |  |
| 562 | Монтаж водонагрiвника електричного | шт | 50 |  |
| 563 | Установлення змішувачів | шт | 81 |  |
| 564 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 250 |  |
|  | Роздiл 4. Трубопровід побутової каналізації (К1) |  |  |  |
| 565 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | к-т | 80 |  |
| 566 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 16 |  |
| 567 | Установлення ванн купальних сталевих | к-т | 1 |  |
| 568 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 335 |  |
| 569 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 130 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Електротехнічна частина |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Силове електрообладнання |  |  |  |
| 570 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 571 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 572 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 3 |  |
| 573 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 574 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 575 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |  |
| 576 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 19 |  |
| 577 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 578 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |  |
| 579 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 19 |  |
| 580 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 2 |  |
| 581 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 582 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 48 |  |
| 583 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 584 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 6 |  |
| 585 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 30 |  |
| 586 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 587 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 3 |  |
| 588 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 13 |  |
| 589 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 590 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 3 |  |
| 591 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 13 |  |
| 592 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 593 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 7 |  |
| 594 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 595 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |  |
| 596 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1 |  |
| 597 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 21 |  |
| 598 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 310 |  |
| 599 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 185 |  |
| 600 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 4780 |  |
| 601 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 90 |  |
| 602 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 157 |  |
| 603 | Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 604 | Прокладання лотків | м | 234 |  |
| 605 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 2255 |  |
| 606 | Монтаж гнучких труб для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 45 |  |
| 607 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 36 |  |
| 608 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 12 |  |
|  | Роздiл 2. Електричне освітлення |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 609 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 610 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 611 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 612 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 613 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 614 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 615 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 2 |  |
| 616 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 617 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 6 |  |
| 618 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 619 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 6 |  |
| 620 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 80 |  |
| 621 | Монтаж світильника настінно-стельового | шт | 6 |  |
| 622 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | шт | 542 |  |
| 623 | Монтаж світильника настінно-стельового | шт | 10 |  |
| 624 | Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням, шестирефлекторний | комплект | 50 |  |
| 625 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 18 |  |
| 626 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 32 |  |
| 627 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 145 |  |
| 628 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 45 |  |
| 629 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 3 |  |
| 630 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 6145 |  |
| 631 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 4280 |  |
| 632 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 60 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на Благоустрій території |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 633 | (Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском | м2 | 740 |  |
| 634 | Демонтаж шару асфальтового покриття вимощення | м3 | 28,8 |  |
| 635 | Демонтаж бордюрів вимощення | м | 180 |  |
| 636 | Демонтаж бордюрів пішохідних доріжок | м | 56 |  |
| 637 | Демонтаж шару асфальтового покриття пішохідних доріжок | м3 | 2,48 |  |
| 638 | Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура 80см | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 639 | Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрини, діаметр пня понад 30 см до 50 см | шт | 3 |  |
| 640 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 159,54 |  |
| 641 | Перевезення сміття до 10 км | т | 159,54 |  |
|  | Роздiл 2. Благоустрій |  |  |  |
| 642 | Розбиття основи щільнозлежаного шлаку із застосуванням гідромолоту, товщина основи до 200 мм | м3 | 80 |  |
| 643 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 80 |  |
| 644 | Перевезення сміття до 20 км | т | 80 |  |
| 645 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 200 мм | м2 | 800 |  |
| 646 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 40 |  |
| 647 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового товщ.100мм | м3 | 80 |  |
| 648 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 475 |  |
| 649 | Улаштування тротуару з покриттям з покриттям тротуарної плитки із набору ФЄМ толщ.40мм | м2 | 800 |  |
| 650 | Розбиття основи щільнозлежаного шлаку із застосуванням гідромолоту, товщина основи понад 200 мм | м3 | 144 |  |
| 651 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 144 |  |
| 652 | Перевезення сміття до 20 км | т | 144 |  |
| 653 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 480 |  |
| 654 | Улаштування шару з м'ятої глини 200 мм | м3 | 48 |  |
| 655 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового б=100мм | м3 | 48 |  |
| 656 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщ.50мм | м3 | 24 |  |
| 657 | Улаштування основи з бетону кл. В15 армірований сіткою ф 6 мм 100 мм | м3 | 48 |  |
| 658 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 480 |  |
| 659 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 185 |  |
| 660 | Улаштування тротуару з покриттям з покриттям тротуарної плитки із набору ФЄМ толщ.40мм | м2 | 480 |  |
| 661 | Улаштування покриття із плиток гумових тактильних що вказує на перешкоду руху | м2 | 19,86 |  |
|  | Роздiл 3. Озеленення |  |  |  |
| 662 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0, 6 м з додаванням рослинної землі до 25% | ям | 4 |  |
| 663 | Садіння дерев з квадратною грудкою землі вручну | шт | 4 |  |
| 664 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,3х0,3х0, 4 м в природному ґрунті | ям | 174 |  |
| 665 | Садіння кущів із квадратною грудкою землі вручну | шт | 174 |  |
| 666 | Розбивання ділянки під озеленення | м2 | 1740 |  |
| 667 | Очищення ділянки під озеленення від сміття | м2 | 1740 |  |
| 668 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 1740 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 669 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 1740 |  |

Розмір бюджетного призначення: 151 200 854,00 гривень (126 000 712 грн. кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) та 25 200 142,00 грн. кошти місцевого бюджету).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік та розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої  наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».