ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та/або очікуваної вартості щодо закупівлі:  ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР «МЛШМД» за адресою: м.Кам'янське, вул. Сергія Слісаренка,3)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради, 51931, м. Кам’янське, 
 вул. Галини Романової, 4; код за ЄДРПОУ – 02012740;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР «МЛШМД» за адресою: м.Кам'янське, вул. Сергія Слісаренка,3).

Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти). Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому.

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2024-08-29-010416-a.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 3 до Тендерної документації.

(Клас наслідків (відповідальності) об’єктів СС3)

Документи технічного завдання, які надаютьься окремими файлами у складі цієї тендерної документації:

| № з/п |  | Документ | Назва файлу (або посилання щодо екпертного звіту) на Порталі державної електроної системи у сфері будівництва (https://e- construction.gov.ua/) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80.1/05.2023.П-ЗПЗ | Пояснювальна записка. До робочого проєкту 80.1/05.2023.П | 80.10_5.2023.П-ЗПЗ 27.07.PDF |
| 2 | 80.1/05.2023.П-ОВНС | Оцінка впливу на навколишнє середовище | ОВОС_Днепродзержинск_Больница 7_28.06.2023.pdf |
| 3 | 80.1/05.2023.П-ІТЗ ЦЗ | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту | ІТЗ ЦЗ+.pdf |
| 4 | 80.1/05.2023.П-ЕЕ | Енергоефективність | Розділ ЕЕ.pdf |
| 5 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-АБ 1 | Архітектурно-будівельні рішення. I поверх | 1 поверх блок АБ1 вікна, балкон.pdf |
| 6 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-АБ 2 | Архітектурно-будівельні рішення. II поверх | 2 поверх блок АБ2 вікна, балкон.pdf |
| 7 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-АБ 3 | Архітектурно-будівельні рішення. III поверх | 3 поверх блок АБ3 вікна, балкон.pdf |
| 8 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-АБ 4 | Архітектурно-будівельні рішення. IV поверх | 4 поверх блок АБ4 вікна, балкон.pdf |
| 9 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-АБ 5 | Архітектурно-будівельні рішення. V поверх | 5 поверх блок АБ5 вікна, балкон.pdf |
| 10 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-АБ 6 | Архітектурно-будівельні рішення. VI поверх | 6 поверх блок АБ6 вікна, балкон.pdf |
| 11 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-АБ 7 | Архітектурно-будівельні рішення. VII поверх | 7 поверх блок АБ7 вікна, балкон.pdf |
| 12 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-АБ 8 | Архітектурно-будівельні рішення. Надземні переходи | Переходы блок АБ8.pdf |

| 13 | 80.1/05.2023.П-І.В-АБ 1 | Архітектурно-будівельні рішення. I поверх | 1 поверх блок В АБ1 вікна, двері.pdf |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 80.1/05.2023.П-І.В-АБ 2 | Архітектурно-будівельні рішення.II поверх | 2 поверх блок В АБ2 вікна, демонтаж балкона.pdf |
| 15 | 80.1/05.2023.П-І.В-АБ 3 | Архітектурно-будівельні рішення.III поверх | 3 поверх блок В АБ3 вікна, демонтаж балкона.pdf |
| 16 | 80.1/05.2023.П-І.В-АБ 4 | Архітектурно-будівельні рішення. IV поверх | 4 поверх блок В АБ4 вікна, демонтаж балкона.pdf |
| 17 | 80.1/05.2023.П-І.В-АБ 5 | Архітектурно-будівельні рішення.V поверх | 5 поверх блок В АБ5 вікна, демонтаж балкона.pdf |
| 18 | 80.1/05.2023.П-І.В-АБ 6 | Архітектурно-будівельні рішення.VI поверх | 6 поверх блок В АБ6 вікна, демонтаж балкона.pdf |
| 19 | 80.1/05.2023.П-І.В-АБ 7 | Архітектурно-будівельні рішення.VII поверх | 7 поверх блок В АБ7 вікна, демонтаж балкона.pdf |
| 20 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-В-АБ | Архітектурно-будівельні рішення. Фасади. Теплова ізоляція | 80.1_05.2023.П-І. А-Б-В-АБ Фасади утеплення раб.pdf |
| 21 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-В-АБ-1 | Архітектурно-будівельні рішення. Ганки, приямки і піддашки. | 80.1_05.2023.П-I.А-Б-В-АБ1 Ганки pdf |
| 22 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-В-АБ-2 | Архітектурно-будівельні рішення. План покрівлі. | 80.1_05.2023.П-I.А-Б-В-АБ2 л.1...9 покрівля.pdf |
| 23 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-В-ПОФ | Паспорт опорядження фасадів | 80.1_05.20232.П-І.А-Б-В-ПОФ.pdf |
| 24 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-ОВ,ОВ1- 4,ОВ6 | Система опалення і вентиляції | 80.1-05.2023.П-І.А-Б-ОВ,ОВ1-4,ОВ6.pdf |
| 25 | 80.1/05.2023.П-І.В-ОВ,ОВ 1-7 | Система опалення і вентиляції | 80.1-05.2023.П-І.В-ОВ,ОВ 1-7.PDF |
| 26 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-ЕО | Електротехнічні рішення. | 80_06.04.23.П-І.А-Б-ЕО.pdf |
| 27 | 80.1/05.2023.П-І.В-ЕО | Електротехнічні рішення. | 80.1_05.2023.П-І.В-ЕО.pdf |
| 28 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-В-ТХ | Технологічні рішення | 80.1_05.20232.П-І.А-Б-В-ТХ+.pdf |
| 29 | 80.1/05.2023.П-І.А-Б-ЗДІ 1 | Заходи для МГН | 80_06.04.22.П-І.А-Б-ЗДІ1.pdf |
| 30 | 80.1/05.2023.П-І.В-ЗДІ 1 | Заходи для МГН | 80_06.04.22.П-І.В-ЗДІ1.pdf |
| 31 | 80.1/05.2023.П-ІІ.Г-Д- АБ,АБ1,АБ2 | Архітектурно-будівельні рішення | 80_06.04.22.П-ІІ.Г-Д-АБ Cупрун видача.pdf |
| 32 | 80.1/05.2023.П-ІІ.Г-Д-ВК | Водопровід і каналізація | 80_06.04.22.П-ІІ.Г-Д-ВК Админ зміна 10.03.2023.pdf |
| 33 | 80.1/05.2023.П-ІІ.Г-Д-ГП | Генеральний план | 80_06.04.22.П-ІІ.Г-Д-ГП Адмін. будівля.pdf |

| 34 | 80.1/05.2023.П-ІІ.Г-Д-ЕТР | Електротехнічні рішення. | 80_06.04.22.П-ІІ.Г-Д-ЕТР.pdf |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 80.1/05.2023.П-ІІ.Г-Д-ОВ | Опалення, вентиляція та кондиціонування | 80_06.04.22.П-ІІ.Г-Д-ОВ Адмінбудівля ОВ.pdf |
| 36 | 80.1/05.2023.П-ІІ.Г-Д-ЗДІ | Заходи для МГН | 80-06.04.22.П-II.Г-Д-ЗДІ.pdf |
| 37 | 80.1/05.2023.П-ІІ.Г-Д-ПОФ | Паспорт опорядження фасадів | 80-06.04.22.П-II.Г-Д-ПОФ.pdf |
| 38 |  | Експертний звіт (позитивний) | ЗВІТ 114-Е-23.pdf |

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно- будівельні роботи АБ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи поверх 1 |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 1030,1 |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з метлахських плиток | м2 | 346,93 |  |
| 3 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 1377,03 |  |
| 4 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 1297,16 |  |
| 5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 446,72 |  |
| 6 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 446,72 |  |
| 7 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 3241,28 |  |
| 8 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 950,2 |  |
| 9 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,16949 |  |
| 10 | Улаштування отвору в перегородках з цегли силікатної, товщ. 120мм | м3 | 0,684 |  |
| 11 | Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними східцями | м2 | 6,84 |  |
| 12 | Розбирання площадок по металевих балках | м2 | 1,44 |  |
| 13 | Розбирання площадок по металевих балках | м2 | 6 |  |
| 14 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат понад 60 кг | м | 5 |  |
| 15 | (Демонтаж) Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами | м2 | 17,1 |  |
| 16 | Розбирання ДВП ламіновані в металевому обрамленні | м2 | 8,3 |  |
| 17 | (Демонтаж) Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях | т | 0,259 |  |
| 18 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 21 |  |
| 19 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 153,4 |  |
| 20 | (Демонтаж) Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами | м2 | 139,1 |  |
| 21 | (Демонтаж) Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях | т | 0,5943 |  |

| 22 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 40,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | (Демонтаж) металоконструкцій грат віконних | т | 8,345 |  |
| 24 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Дверних блоків 1,0 х 2,1h м) | т | 0,1978 |  |
| 25 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Дверних блоків 1,2 х 3,0h м) | т | 0,3391 |  |
| 26 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 7,5 |  |
| 27 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4 |  |
| 28 | Знімання дверних полотен | м2 | 124,54 |  |
| 29 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 65 |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи 1-й поверх |  |  |  |
| 30 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 4,2 |  |
| 31 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 6,3 |  |
| 32 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 55,44 |  |
| 33 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 17,01 |  |
| 34 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 35 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 15,12 |  |
| 36 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,52 |  |
| 37 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 14,7 |  |
| 38 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,78 |  |
| 39 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 3,36 |  |
| 40 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 41 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 94,08 |  |
| 42 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 96,39 |  |
| 43 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 130 |  |
| 44 | Установлення віконних зливів | м | 130 |  |
| 45 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,04 |  |
| 46 | Установлення поручнів тощо | шт | 6 |  |
| 47 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і | м2 | 2,16 |  |

| 48 | громадських будівель | м2 | 5,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  |  |
| 49 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,96 |  |
| 50 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 17,34 |  |
| 51 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,04 |  |
| 52 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 15,81 |  |
| 53 | Установлення грат металевих на віконні та дверні прорізи | м2 | 192 |  |
|  | Вiддiл 1. Перекриття неопалювального підвалу |  |  |  |
| 54 | Улаштування теплоізоляції горизонтальних будівельних конструкцій з дрібноштучних матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | м2 | 1978,85 |  |
| 55 | Фарбування перекриття за два рази силіконовою фарбою Ceresit CT 42 | м2 | 1978,85 |  |
|  | Роздiл 1. ПІДЛОГИ 1 ПОВЕРХУ |  |  |  |
| 56 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 1029 |  |
| 57 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 1029 |  |
| 58 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 54,6 |  |
| 59 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 54,6 |  |
| 60 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 54,6 |  |
| 61 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм | м2 | 54,6 |  |
| 62 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 54,6 |  |
| 63 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 105,4 |  |
| 64 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм | м2 | 105,4 |  |
| 65 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 105,4 |  |
| 66 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 185,9 |  |
| 67 | Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм | м2 | 19,06 |  |
| 68 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 204,96 |  |
| 69 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 1106,53 |  |
|  | Роздiл 2. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ 1 ПОВЕРХУ |  |  |  |
| 70 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 843,2 |  |
| 71 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 843,2 |  |

| 72 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 956,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 199,5 |  |
| 74 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 756,6 |  |
| 75 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 2846,56 |  |
| 76 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2676,36 |  |
| 77 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 170,2 |  |
| 78 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними панелями по металевому каркасу | м2 | 104 |  |
| 79 | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними | м2 | -104 |  |
| 80 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 233,59 |  |
| 81 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 196,49 |  |
| 82 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 196,49 |  |
| 83 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 37,11 |  |
| 84 | Установлення галтелей | м2 | 26,31 |  |
|  | Роздiл 3. Демонтажні роботи поверх 2 |  |  |  |
| 85 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 641,36 |  |
| 86 | Розбирання покриттів підлог з метлахських плиток | м2 | 772,6 |  |
| 87 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 1414 |  |
| 88 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 1221,7 |  |
| 89 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 1251,49 |  |
| 90 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 1217,69 |  |
| 91 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 2761,08 |  |
| 92 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 20 |  |
| 93 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 297,4 |  |
| 94 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 7,44 |  |
| 95 | Улаштування отвору в перегородках з цегли глиняної, товщ. 120мм | м3 | 0,18 |  |
| 96 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 74 |  |
| 97 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 306,2 |  |
| 98 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 110,6 |  |
| 99 | Знімання дверних полотен | м2 | 180,8 |  |
| 100 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 86 |  |
| 101 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 356,22 |  |
| 102 | Навантаження сміття вручну | т | 3,6 |  |
| 103 | Перевезення сміття до 20 км | т | 359,82 |  |
|  | Роздiл 4. Прорізи 2-й поверх |  |  |  |
| 104 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними | м2 | 5,04 |  |

|  | блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,88 |  |
| 106 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 10,5 |  |
| 107 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 13,23 |  |
| 108 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 7,56 |  |
| 109 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 47,04 |  |
| 110 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,46 |  |
| 111 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,15 |  |
| 112 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,68 |  |
| 113 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 42,84 |  |
| 114 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 7,56 |  |
| 115 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 12,6 |  |
| 116 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 6,72 |  |
| 117 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,52 |  |
| 118 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 119 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 113,85 |  |
| 120 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,2 |  |
| 121 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 117,81 |  |
| 122 | Монтаж передавального шлюзу, зовнішній розмір 800х800 мм | т | 0,42 |  |
| 123 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,2 |  |
| 124 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,15 |  |
| 125 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 137 |  |
| 126 | Установлення віконних зливів | м | 151 |  |
|  | Роздiл 5. ПІДЛОГИ 2 ПОВЕРХУ |  |  |  |
| 127 | Улаштування під покриття підлоги основи із | м2 | 637,4 |  |

| 128 | деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 637,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  |  |  |
| 129 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 33,6 |  |
| 130 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 33,6 |  |
| 131 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 33,6 |  |
| 132 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм | м2 | 33,6 |  |
| 133 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 33,6 |  |
| 134 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 119,8 |  |
| 135 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм | м2 | 119,8 |  |
| 136 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 119,8 |  |
| 137 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 605,5 |  |
| 138 | Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм | м2 | 46,06 |  |
| 139 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 651,55 |  |
| 140 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 866,56 |  |
|  | Роздiл 6. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ 2 ПОВЕРХУ |  |  |  |
| 141 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 847,4 |  |
| 142 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 847,4 |  |
| 143 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 233,8 |  |
| 144 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 63,6 |  |
| 145 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 539,6 |  |
| 146 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 539,6 |  |
| 147 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 37,8 |  |
| 148 | Облицювання каркасiв стель пластиком | м2 | 54,84 |  |
| 149 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 2761,08 |  |
| 150 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2338,36 |  |
| 151 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 422,72 |  |
| 152 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 1251,49 |  |
| 153 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 322,17 |  |
| 154 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 181,16 |  |
| 155 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 151,73 |  |
| 156 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 29,43 |  |

| 157 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 141,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | Установлення галтелей | м2 | 55,42 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Архітектурно- будівельні роботи АБ1 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 159 | (Демонтаж) грат жалюзійних сталевих | грати | 14 |  |
| 160 | (Демонтаж) підшивки піддашків і колонн сталлю покрівельною | м2 | 125 |  |
| 161 | Розбирання монолітних бетонних сходів ганку | м3 | 4,07 |  |
| 162 | (Демонтаж) мозаїчних покриттів ганку, площею понад 10 м2 | м2 | 54,11 |  |
| 163 | (Демонтаж) залізобетонних ганків і пандусу | м3 | 18,94 |  |
| 164 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій ганків | т | 0,254 |  |
| 165 | Розбирання монолітних перекриттів піддашків | м3 | 3,07 |  |
| 166 | Розбирання облицювання стін, цоколя, ганку з керамічних плиток | м2 | 2320 |  |
| 167 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | м | 9 |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля |  |  |  |
| 168 | Засипання покриттів сипкими матеріалами для відновлення ухилів | м3 | 4,3 |  |
| 169 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників | м2 | 221,2 |  |
| 170 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 221,2 |  |
| 171 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (Ф-2) | м | 260 |  |
| 172 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (Ф-3) | м | 257,5 |  |
| 173 | Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб (Ф-4, Ф-5) | м | 3,7 |  |
| 174 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій (Ф-1) | т | 0,2453 |  |
| 175 | Огородження покрівель перилами | м | 260 |  |
| 176 | Виготовлення закладних (лист 13) | т | 0,03477 |  |
| 177 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 33 |  |
| 178 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до 250 мм | шт | 33 |  |
| 179 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,03477 |  |
| 180 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах | шт | 33 |  |
| 181 | (Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами | м3 | 438,1875 |  |
| 182 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 1891 |  |
| 183 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | 1753 |  |
| 184 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 1836 |  |
| 185 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 9 |  |
| 186 | Опорядження піддашків металосайдингом без | м2 | 125 |  |

|  | утеплення з риштувань |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 3. Ганки |  |  |  |
| 187 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 79,6 |  |
| 188 | Армування стяжки сіткою | м2 | 79,6 |  |
| 189 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 79,6 |  |
| 190 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 52,7 |  |

| 191 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 52,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 51 |
| 193 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 37,6 |
| 194 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 9,5 |
| 195 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 9,5 |
| 196 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 22,5 |
| 197 | Грунтування простих фасадів під фарбування фарбами з драбин | м2 | 22,5 |
| 198 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні | м2 | 22,5 |
| 199 | Ремонт бетонних східців | шт | 12 |
| 200 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 55,1 |
| 201 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 50 мм | м2 | 55,1 |
| 202 | Армування стяжки сіткою | м2 | 55,1 |
| 203 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 31,9 |
| 204 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 23,2 |
| 205 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 21,6 |
| 206 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 21,6 |
| 207 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 50 |
| 208 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 45,1 |
| 209 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 7,9 |
| 210 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 50 мм | м2 | 7,9 |
| 211 | Армування стяжки сіткою | м2 | 7,9 |
| 212 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,675 |
| 213 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,225 |
| 214 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 1,2 |
| 215 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 1,2 |

| 216 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 5,4 |  |
| 218 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 18,7 |  |
| 219 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 50 мм | м2 | 18,7 |  |
| 220 | Армування стяжки сіткою | м2 | 18,7 |  |
| 221 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 16,76 |  |
| 222 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,94 |  |
| 223 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 4,3 |  |
| 224 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 4,3 |  |
| 225 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 5 |  |
| 226 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 19,1 |  |
|  | Роздiл 4. Фасади |  |  |  |
| 227 | Установлення цокольних профілів | м | 273 |  |
| 228 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 150 мм | м2 | 2085,92 |  |
| 229 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 2085,92 |  |
| 230 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 105 |  |
| 231 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 2085,92 |  |
| 232 | Виготовлення та приварювання штирів або крючків | м2 | 55,14 |  |
| 233 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на трубопроводах | м2 | 55,14 |  |
| 234 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо | м3 | 6,6168 |  |
| 235 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 55,14 |  |
| 236 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 166 |  |
| 237 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 55,14 |  |
| 238 | Грунтування фасадів з риштувань (укосів) | м2 | 224,21 |  |
| 239 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 224,21 |  |
| 240 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 1098 |  |
| 241 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 224,21 |  |
| 242 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 100 мм | м2 | 168,04 |  |
| 243 | Улаштування армованого гідрозахисного шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 168,04 |  |
| 244 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 17 |  |
| 245 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна силіконмодифікована водно-дисперсійна Siltek Decor Silіcon Pro, камінцева 2,0 мм | м2 | 168,04 |  |
| 246 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої | м2 | 193,48 |  |

|  | керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами , товщина утеплювача 100 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | Улаштування армованого гідрозахисного шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 193,48 |  |
| 248 | Установлення кутових захисних профілів | м | 2 |  |
|  | Роздiл 5. Різні роботи |  |  |  |
| 249 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (пожежних драбин) | м2 | 20,7 |  |
| 250 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 20,7 |  |
| 251 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під стійки для фасадної вивіски | м3 | 0,19 |  |
| 252 | Виготовлення стійок | т | 0,06274 |  |
| 253 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,06274 |  |
| 254 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 2,5 |  |
| 255 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 2465 |  |
| 256 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 110 |  |
| 257 | Навантаження сміття вручну | т | 9,297 |  |
| 258 | Перевезення сміття до 20 км | т | 119,297 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Архітектурно- будівельні роботи АБ2 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ганки, піддашки та інше |  |  |  |
| 259 | (Демонтаж) металоконструкційкаркаса, решітки | т | 0,35 |  |
| 260 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 10,5 |  |
| 261 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 для улаштування фундаментів | м3 | 1,2 |  |
| 262 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 0,5 |  |
| 263 | Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 3,8 |  |
| 264 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,5 |  |
| 265 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 3,5 |  |
| 266 | Улаштування бетоних армованих ступенів, майданчиків, пандусів ганку [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] | м3 | 3,7 |  |
| 267 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 для улаштування фундаментів | м3 | 0,15 |  |
| 268 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 0,06 |  |
| 269 | Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 0,3 |  |
| 270 | Улаштування плит залізобетонних плоских | м3 | 0,4 |  |
| 271 | Монтаж металоконструкцій стійок, балок, прогонів | т | 0,1154 |  |
| 272 | Улаштування пiдшивки навіса профнастилом | м2 | 11,7 |  |
| 273 | Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами | м2 | 590 |  |
| 274 | Улаштування покриття з листової сталі | м2 | 2 |  |
| 275 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,061 |  |
| 276 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 для улаштування фундаментів | м3 | 2,4 |  |
| 277 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, | м3 | 0,4 |  |

|  | група ґрунту 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 | Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 23 |  |
| 279 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 4,7 |  |
| 280 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 8 |  |
| 281 | Улаштування бетоних армованих ступенів, майданчиків, пандусів ганку [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] | м3 | 7,8 |  |
| 282 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 для улаштування фундаментів | м3 | 1,1 |  |
| 283 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 0,15 |  |
| 284 | Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 1,1 |  |
| 285 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,7 |  |
| 286 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,4 |  |
| 287 | Улаштування бетоних армованих ступенів, майданчиків, пандусів ганку [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] | м3 | 1,4 |  |
| 288 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 для улаштування фундаментів | м3 | 1,3 |  |
| 289 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 0,2 |  |
| 290 | Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 2,3 |  |
| 291 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,7 |  |
| 292 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,5 |  |
| 293 | Улаштування бетоних армованих ступенів, майданчиків, пандусів ганку [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] | м3 | 2,6 |  |
| 294 | Монтаж балок та прогонів піддашку | т | 1,8784 |  |
| 295 | Улаштування пiдшивки навісів профнастилом | м2 | 132,8 |  |
| 296 | Монтаж балок та прогонів піддашку | т | 1,662 |  |
| 297 | Улаштування пiдшивки навісів профнастилом | м2 | 12,8 |  |
| 298 | Улаштування бетоних армованих пандусів ганку [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] | м3 | 0,2 |  |
| 299 | Монтаж металоконструкцій пандусу | т | 0,162 |  |
| 300 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 в два шари | м2 | 16 |  |
| 301 | Улаштування покриттів з лінолеуму полукомерційного антислизького на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 8 |  |
| 302 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар | м2 | 3 |  |
| 303 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 3 |  |
| 304 | Грунтування | м2 | 3 |  |
| 305 | Монтаж металоконструкцiй огороджень | т | 0,0875 |  |
| 306 | Улаштування плінтусів алюмінієвих | м | 11,5 |  |
| 307 | Улаштування алюмінієвої накладки для підлоги | м | 1,4 |  |
| 308 | Обрамлення бетонних східців кутниками | м | 13,5 |  |
| 309 | (Демонтаж) конструкцій ковпаків | т | 0,13 |  |
| 310 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм | зонт | 31 |  |

| 311 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм | зонт | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 193,9 |  |
| 313 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 193,9 |  |
| 314 | Знежирювання поверхонь металоконструкцій уайт- спиритом | м2 | 193,9 |  |
| 315 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 193,9 |  |
| 316 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари | м2 | 193,9 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляційна будова №1 |  |  |  |
| 317 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 2 |  |
| 318 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,8 |  |
| 319 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 16,6 |  |
| 320 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 1 |  |
| 321 | Улаштування перемичок металевих | т | 0,0045 |  |
| 322 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 0,5 |  |
| 323 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 4 |  |
| 324 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 14 |  |
| 325 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | м2 | 1,7 |  |
| 326 | Ґрунтування фасадів з риштувань | м2 | 17 |  |
| 327 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 17 |  |
| 328 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 19,5 |  |
| 329 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 17 |  |
| 330 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 2 |  |
| 331 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 2 |  |
| 332 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | -2 |  |
| 333 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці | м2 | 2,3 |  |
| 334 | Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів | м2 | 2,3 |  |
| 335 | Навантаження сміття вручну | т | 1,55 |  |
| 336 | Перевезення сміття до 20 км | т | 1,55 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Водопровід та каналізація. Блок Г-Д |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 337 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 373,85 |  |
| 338 | (Демонтаж) трубопроводів сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 113,92 |  |
| 339 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 12,45 |  |
| 340 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 7,72 |  |
| 341 | (Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб | м | 56,56 |  |

|  | поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 60,66 |  |
| 343 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 101,1 |  |
| 344 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 1 |  |
| 345 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм | м | 35 |  |
| 346 | Знімання водомірів діаметром 80 мм | шт | 1 |  |
| 347 | (Демонтаж) фланцевих клапанів зворотних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 1 |  |
| 348 | (Демонтаж) пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 10 |  |
| 349 | Демонтаж вентилів і кранів діаметром до 50 мм | шт | 132 |  |
| 350 | Демонтаж змішувачів для душу | шт | 3 |  |
| 351 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром 80 мм | шт | 3 |  |
| 352 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм | шт | 2 |  |
| 353 | (Демонтаж) нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 7 |  |
| 354 | (Демонтаж) водопідігрівачів проточних | шт | 2 |  |
| 355 | Демонтаж пожежної шафи 800х800 мм | шт | 11 |  |
| 356 | Розбирання вентиляційних коробів з плит г/к | м2 | 14,9 |  |
|  | Роздiл 2. В1 ; Т3 |  |  |  |
| 357 | Установлення шаф пожежних | шт | 11 |  |
| 358 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 26 |  |
| 359 | Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т | шт | 11 |  |
| 360 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 11 |  |
| 361 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 41 |  |
| 362 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 510 |  |
| 363 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 105 |  |
| 364 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 15 |  |
| 365 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 0,5 |  |
| 366 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 25 |  |
| 367 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм | м | 30 |  |
| 368 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм | м | 205 |  |
| 369 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм | м | 35 |  |
| 370 | Установлення сталевих зварних фасонних частин | т | 0,01 |  |
| 371 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 180 мм з гідравличним випробуванням | м | 15 |  |
| 372 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, | шт | 2 |  |

| 373 | переходів діаметром 180 мм | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм |  |  |  |
| 374 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм з гідравличним випробуванням | м | 13 |  |
| 375 | Установлення поливальних кранів діаметром 20мм | шт | 2 |  |
| 376 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 377 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |  |
| 378 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 3 |  |
| 379 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм | шт | 2 |  |
| 380 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 630 |  |
| 381 | Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 382 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 383 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 3 |  |
| 384 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм | фільтр | 1 |  |
| 385 | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 80 мм | шт | 1 |  |
| 386 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 400 мм | шт | 1 |  |
| 387 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 1 |  |
| 388 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну | отв. | 20 |  |
| 389 | Пробивання ніш у цегляних стінах вручну (під пожарні шкафи) | м3 | 1,93 |  |
| 390 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 4 |  |
| 391 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до 300 мм | шт | 4 |  |
| 392 | Улаштування обшивки стояків коробом гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 35,9 |  |
| 393 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 52,02 |  |
| 394 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 89 |  |
| 395 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 89 |  |
|  | Роздiл 3. Каналізація |  |  |  |
| 396 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 354,5 |  |
| 397 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 311,8 |  |
| 398 | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 41,12 |  |
| 399 | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 16,16 |  |
| 400 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 33 |  |
| 401 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 6 |  |
| 402 | Демонтаж мийок сталевих | к-т | 13 |  |

| 403 | (Демонтаж) піддонів душових сталевих | к-т | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | Знімання трапів чавунних | шт | 3 |  |
| 405 | (Демонтаж) водостічних воронок Ду100 | шт | 4 |  |
| 406 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 86,4675 |  |
| 407 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 8 |  |
| 408 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 76 |  |
| 409 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 255 |  |
| 410 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 390 |  |
| 411 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 78 |  |
| 412 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм для зовнішньої каналізації | м | 97 |  |
| 413 | Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм | м | 68 |  |
| 414 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 325 мм | шт | 7 |  |
| 415 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну | отв. | 15 |  |
| 416 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 9 |  |
| 417 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 56 |  |
| 418 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 3 |  |
| 419 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 6 |  |
| 420 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 7 |  |
| 421 | Установлення змішувачів для душа | шт | 3 |  |
| 422 | Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 3 |  |
| 423 | Монтаж душових кабин | м2 | 5,4 |  |
| 424 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 1 |  |
| 425 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 2 |  |
| 426 | Установлення змішувачів для внутрішнього поливу | шт | 2 |  |
| 427 | Установлення водостічних воронок | шт | 4 |  |
| 428 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 60 |  |
| 429 | Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм | м | 80 |  |
| 430 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 180 мм з гідравличним випробуванням | м | 14 |  |
| 431 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 44 |  |
| 432 | Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм | шт | 4 |  |
| 433 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм | шт | 27 |  |
| 434 | Установлення поліетиленових трійників діаметром 160 мм | шт | 13 |  |
| 435 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 436 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 150 мм | шт | 10 |  |
| 437 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,0285 |  |
| 438 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 325 мм | шт | 2 |  |
| 439 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 10 |  |
| 440 | Навантаження сміття вручну | т | 12,43 |  |
| 441 | Перевезення сміття до 20 км | т | 12,43 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Електротехнічні |  |  |  |

|  | рішення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 442 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 130 |  |
| 443 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 50 |  |
| 444 | Демонтаж вимикачiв автоматичних | шт | 9 |  |
| 445 | Демонтаж вимикачiв утопленого типу | шт | 200 |  |
| 446 | Демонтаж розеток | шт | 210 |  |
| 447 | Демонтаж щитів | шт | 66 |  |
| 448 | Демонтаж шаф АВР | шт | 5 |  |
| 449 | Демонтаж кабелю | м | 590 |  |
| 450 | Навантаження сміття вручну | т | 0,1807 |  |
| 451 | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,1807 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 452 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 453 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А | шт | 1 |  |

| 454 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 455 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
| 456 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А | шт | 1 |
| 457 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |
| 458 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 1 |
| 459 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 7 |
| 460 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 11 |
| 461 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |
| 462 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |
| 463 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |
| 464 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 4 |
| 465 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 8 |
| 466 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 8 |
| 467 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 16 |
| 468 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |
| 469 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 3 |
| 470 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 17 |
| 471 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |
| 472 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |

| 473 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 474 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 5 |  |
| 475 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |  |
| 476 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |  |
| 477 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 28 |  |
| 478 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 479 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 480 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 3 |  |
| 481 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 17 |  |
| 482 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |  |
| 483 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 484 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 485 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 5 |  |
| 486 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 487 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 488 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 7 |  |
| 489 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 1 |  |
| 490 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |  |
| 491 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |  |
| 492 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 15 |  |
| 493 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 2 |  |
| 494 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 12 |  |
| 495 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 34 |  |
| 496 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |  |
| 497 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 7 |  |
| 498 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 17 |  |

| 499 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 5 |  |
| 501 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 502 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |  |
| 503 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 504 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 505 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 506 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 507 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 5 |  |
| 508 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 509 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 6 |  |
| 510 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 12 |  |
| 511 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 24 |  |
| 512 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 6 |  |
| 513 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 42 |  |
| 514 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 515 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 516 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |  |
| 517 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 518 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 519 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 520 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 8 |  |
| 521 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 522 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 523 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 14 |  |
| 524 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 14 |  |

| 525 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 526 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 98 |  |
| 527 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 7 |  |
| 528 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 28 |  |
| 529 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 28 |  |
| 530 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 15 |  |
| 531 | Монтаж контакторів | шт | 1 |  |
| 532 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 10 |  |
| 533 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 225 |  |
| 534 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 50 |  |
| 535 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 15 |  |
| 536 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 537 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 3845 |  |
| 538 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг | м | 30 |  |
| 539 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1205 |  |
| 540 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 475 |  |
| 541 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 125 |  |
| 542 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 445 |  |
| 543 | Прокладання лотків | м | 150 |  |
| 544 | Прокладання каналів | м | 5 |  |
| 545 | Установлення щитків пластикових | шт | 14 |  |
| 546 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 |  |
| 547 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 | шт | 18 |  |
| 548 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 16 |  |
| 549 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 4135 |  |
| 550 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 780 |  |
| 551 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 125 |  |
| 552 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 12 |  |
| 553 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром | м | 84 |  |

| 554 | понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | шт | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 3. Електричне освітлення |  |  |  |
|  | Монтаж світильників вуличних |  |  |  |
| 555 | Монтаж світильників стельових | шт | 20 |  |
| 556 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 38 |  |
| 557 | Монтаж світильників світлодіодних вбудованих | шт | 134 |  |
| 558 | Монтаж світильників | шт | 352 |  |
| 559 | Монтаж світильників для ламп розжарювання | шт | 92 |  |
| 560 | Монтаж світильника аварійного | шт | 46 |  |
| 561 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 26 |  |
| 562 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 144 |  |
| 563 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 70 |  |
| 564 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних | шт | 6 |  |
| 565 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 7400 |  |
| 566 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 355 |  |
| 567 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 6980 |  |
| 568 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 1,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Роздiл 4. Блискавкозахист. Заземлення. |  |  |  |
| 569 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв, прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 147,6 |  |
| 570 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 147,6 |  |
| 571 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 147,6 |  |
| 572 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 410 |  |
| 573 | Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 55 |  |
| 574 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | шт | 22 |  |
| 575 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 1040 |  |
| 576 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 10 |  |
| 577 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 62 |  |
| 578 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 62 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Опалення та вентиляція. Блок Г-Д |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 579 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 64 |  |
| 580 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 25 |  |
| 581 | (Демонтаж) регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки регістра 89 і 108 мм | м | 250 |  |

| 582 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 1200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 583 | (Демонтаж) трубопроводів сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 120 |  |
| 584 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 200 |  |
| 585 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 200 |  |
| 586 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 80 |  |
| 587 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 80 |  |
| 588 | (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 40 |  |
| 589 | Демонтаж повітрозбірників горизонтальних і вертикальних | шт | 2 |  |
| 590 | Демонтаж грязьовиків, діаметр труб до 125 мм | шт | 2 |  |
| 591 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 592 | Демонтаж елеваторів №1-5 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. ОПАЛЕННЯ |  |  |  |
| 593 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 178,806 |  |
| 594 | Монтаж арматури радіаторної | шт | 364 |  |
| 595 | Установлення автоматичних повітровідвідників | комплект | 4 |  |
| 596 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 1314 |  |
| 597 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 188 |  |
| 598 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 204 |  |
| 599 | Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних полiетиленових труб дiаметром 40 мм | м | 212 |  |
| 600 | Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 73 |  |
| 601 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 28 |  |
| 602 | Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм | м | 24 |  |
| 603 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 812 |  |
| 604 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 48,4 |  |
| 605 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 100 мм | м | 22,6 |  |
| 606 | Улаштування покриття поверхні ізоляції фольгоізолом, ізоляція прямих ділянок трубопроводів, зовнішній діаметр до 100 мм | м2 | 71 |  |
| 607 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм | шт | 2 |  |

| 608 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 609 | Установлення термоманометрів | комплект | 3 |  |
| 610 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 3 |  |
| 611 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 1,5 |  |
| 612 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну | отв. | 114 |  |
| 613 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях | шт | 162 |  |
| 614 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати до 400 мм | шт | 162 |  |
|  | Роздiл 3. ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  |
| 615 | Установлення вентиляторiв канальних | шт | 2 |  |
| 616 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 6 |  |
| 617 | Установлення вставок гнучких до вентиляторiв | м2 | 0,95 |  |
| 618 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 33 |  |
| 619 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм | м2 | 12 |  |
| 620 | Навантаження сміття вручну | т | 0,696 |  |
| 621 | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,696 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Елементи будівлі, доступні для людей з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів (МГН) |  |  |  |
| 622 | Улаштування тактильної контрастної смуги на проступ товщ.100мм | м | 15 |  |
| 623 | Улаштування тактильної контрастної смуги на присхідець товщ.50мм | м | 15 |  |
| 624 | Улаштування тактильної попереджувальної смуги товщ. 100мм | м | 7 |  |
| 625 | Улаштування бетонних плит із заповненням швів цементним розчином | м2 | 3 |  |
| 626 | Улаштування бетонних плит із заповненням швів цементним розчином | м2 | 0,18 |  |
| 627 | Улаштування покриття із плиток гумових тактильних | м2 | 27,54 |  |
| 628 | Установлення вказівника | шт | 47 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на Архітектурно- будівельна частина. 1 поверх, блок А,Б |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 629 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 137,7 |  |
| 630 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 65 |  |
| 631 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 105 |  |
| 632 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 42 |  |
| 633 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 634 | Знімання дверних полотен | м2 | 6,9 |  |
| 635 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 13,09 |  |
| 636 | Перевезення сміття до 20 км | т | 13,09 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |

| 637 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-4а, О-9) | м2 | 5,03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-4,О-8) | м2 | 18,74 |  |
| 639 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-10г) | м2 | 67,32 |  |
| 640 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1г) | м2 | 46,41 |  |
| 641 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 105 |  |
| 642 | Установлення віконних зливів | м | 105 |  |
|  | Роздiл 3. Дверні блоки |  |  |  |
| 643 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен ( Д-13) | м2 | 6,9 |  |
| 644 | Заповнення прорізів готовими металопластиковими вхідними групами з дверними блоками та склопакетами | м2 | 5,28 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-02 на Архітектурно- будівельна частина. 1 поверх, блок В |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 645 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 113,8 |  |
| 646 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 37 |  |
| 647 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 75 |  |
| 648 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 30 |  |
| 649 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 650 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,67 |  |
| 651 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 8,54 |  |
| 652 | Перевезення сміття до 20 км | т | 8,86 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 653 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2г,О-3г,О-4г, О-8, О-9) | м2 | 8,62 |  |
| 654 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1г) | м2 | 103,53 |  |
| 655 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 75 |  |
| 656 | Установлення віконних зливів | м | 75 |  |
|  | Роздiл 3. Дверні блоки |  |  |  |
| 657 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-13) | м2 | 5,67 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-03 на Архітектурно- будівельна частина. 2 поверх, блок А,Б |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 658 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 239 |  |
| 659 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 73 |  |
| 660 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 152 |  |
| 661 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 60,8 |  |

| 662 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 663 | Знімання дверних полотен | м2 | 14,16 |  |
| 664 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т - металевих вхідних блоків з дверима | т | 0,6 |  |
| 665 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 17,25 |  |
| 666 | Перевезення сміття до 20 км | т | 17,25 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 667 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1, О-1а) | м2 | 224,91 |  |
| 668 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2,О-3,О-4, О-8) | м2 | 11,8 |  |
| 669 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-5) | м2 | 2,28 |  |
| 670 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 152 |  |
| 671 | Установлення віконних зливів | м | 152 |  |
|  | Роздiл 3. Дверні блоки |  |  |  |
| 672 | Заповнення прорізів готовими металопластиковими вхідними групами з дверними блоками та склопакетами (ВБ-1, ВБ-4, ВБ-9) | м2 | 14,16 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-04 на Архітектурно- будівельна частина. 2 поверх, блок В |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 673 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 134,7 |  |
| 674 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 43 |  |
| 675 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 83 |  |
| 676 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 33,2 |  |
| 677 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т- гратів внутрішніх приміщень | т | 0,25 |  |
| 678 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т- - віконних блоків та огородження балкону 2-го поверха | т | 0,5 |  |
| 679 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 9,73 |  |
| 680 | Перевезення сміття до 20 км | т | 9,73 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 681 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2,О-3,О-4,О-6) | м2 | 9,92 |  |
| 682 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-7,О-5,О-10) | м2 | 9,13 |  |
| 683 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 114,24 |  |
| 684 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 83 |  |
| 685 | Установлення віконних зливів | м | 83 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-05 на Архітектурно- будівельна частина. 3 поверх, блок А,Б |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |

| 686 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 258,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 687 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 77 |  |
| 688 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 160 |  |
| 689 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 64 |  |
| 690 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| 691 | Знімання дверних полотен | м2 | 6 |  |
| 692 | Демонтаж дерев'яних засклених блоків вхідних груп з полотнами дверей | м2 | 33,8 |  |
| 693 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т- віконних імпостів | т | 0,3 |  |
| 694 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 18,264 |  |
| 695 | Перевезення сміття до 20 км | т | 18,264 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 696 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2,О-3,О-4,О-6) | м2 | 18,69 |  |
| 697 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-7,О-5) | м2 | 7,82 |  |
| 698 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 232,18 |  |
| 699 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 160 |  |
| 700 | Установлення віконних зливів | м | 160 |  |
|  | Роздiл 3. Дверні блоки |  |  |  |

| 701 | Заповнення прорізів готовими металопластиковими вхідними групами з дверними блоками та склопакетами | м2 | 39,52 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-02-06 на Архітектурно- будівельна частина. 3 поверх, блок В |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 702 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 127,9 |
| 703 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 40 |
| 704 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 81 |
| 705 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 32,4 |
| 706 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т- віконних імпостів та віконних блоків | т | 0,4 |
| 707 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 9,29 |
| 708 | Перевезення сміття до 20 км | т | 9,29 |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |
| 709 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2,О-3,О-4) | м2 | 7,26 |
| 710 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-7,О-5) | м2 | 7,82 |
| 711 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 114,24 |
| 712 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 81 |
| 713 | Установлення віконних зливів | м | 81 |

|  | Локальний кошторис 02-02-07 на Архітектурно- будівельна частина. 4 поверх, блок А,Б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 714 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 275,6 |  |
| 715 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 88 |  |
| 716 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 165 |  |
| 717 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 66 |  |
| 718 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| 719 | Знімання дверних полотен | м2 | 33,2 |  |
| 720 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 19,659 |  |
| 721 | Перевезення сміття до 20 км | т | 19,659 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 722 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2,О-3,О-4,О-6) | м2 | 23,08 |  |
| 723 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-7,О-5) | м2 | 13,36 |  |
| 724 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 239,324 |  |
| 725 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 67 |  |
| 726 | Установлення віконних зливів | м | 67 |  |
|  | Роздiл 3. Дверні блоки |  |  |  |
| 727 | Заповнення прорізів готовими металопластиковими вхідними групами з дверними блоками та склопакетами | м2 | 28,6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-08 на Архітектурно- будівельна частина. 4 поверх, блок В |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 728 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 141,2 |  |
| 729 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 45 |  |
| 730 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 83 |  |
| 731 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 33,2 |  |
| 732 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 9,98 |  |
| 733 | Перевезення сміття до 20 км | т | 9,98 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 734 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2,О-3,О-4,О-6) | м2 | 11,99 |  |
| 735 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-7,О-5) | м2 | 7,82 |  |
| 736 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 121,448 |  |
| 737 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 85 |  |
| 738 | Установлення віконних зливів | м | 85 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-09 на Архітектурно- будівельна частина. 5 поверх, блок АБ |  |  |  |

|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 739 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 8,5 |  |
| 740 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 741 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 4,3 |  |
| 742 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 1,72 |  |
| 743 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 0,5876 |  |
| 744 | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,5876 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 745 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 7,14 |  |
| 746 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 4,4 |  |
| 747 | Установлення віконних зливів | м | 4,3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-010 на Архітектурно- будівельна частина, 5 поверх, блок В |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 748 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 137,2 |  |
| 749 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 44 |  |
| 750 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 84 |  |
| 751 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 33,6 |  |
| 752 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т- віконних імпостів та огородження балкону 5-го поверха | т | 0,5 |  |
| 753 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 9,9 |  |
| 754 | Перевезення сміття до 20 км | т | 9,9 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 755 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2,О-3,О-4,О-6) | м2 | 10,29 |  |
| 756 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-7,О-5) | м2 | 7,82 |  |
| 757 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 121,448 |  |
| 758 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 85 |  |
| 759 | Установлення віконних зливів | м | 85 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-011 на Архітектурно- будівельна частина. 6 поверх, блок А,Б |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 760 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 262 |  |
| 761 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 81 |  |
| 762 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 164,2 |  |
| 763 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 65,68 |  |
| 764 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 765 | Знімання дверних полотен | м2 | 20,12 |  |
| 766 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т- | т | 0,3 |  |

| 767 | віконних імпостів | т | 18,863 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. |  |  |  |
| 768 | Перевезення сміття до 20 км | т | 18,863 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 769 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2,О-3,О-4,О-6) | м2 | 14,95 |  |
| 770 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-7,О-5) | м2 | 7,82 |  |
| 771 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 235,752 |  |
| 772 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 164,2 |  |
| 773 | Установлення віконних зливів | м | 164,2 |  |
|  | Роздiл 3. Дверні блоки |  |  |  |
| 774 | Заповнення прорізів готовими металопластиковими вхідними групами з дверними блоками та склопакетами | м2 | 20,12 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-012 на Архітектурно- будівельна частина. 6 поверх, блок В |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 775 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 12,5 |  |
| 776 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 777 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 4,3 |  |
| 778 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 1,72 |  |
| 779 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 2,986 |  |
| 780 | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,986 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 781 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 7,14 |  |
| 782 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 4,3 |  |
| 783 | Установлення віконних зливів | м | 4,3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-013 на Архітектурно- будівельна частина. 7 поверх, блок АБ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 784 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 8,5 |  |
| 785 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 786 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 4,3 |  |
| 787 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 1,72 |  |
| 788 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 5 |  |
| 789 | Перевезення сміття до 20 км | т | 5 |  |
|  | Роздiл 2. Віконні блоки |  |  |  |
| 790 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 7,14 |  |
| 791 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 4,4 |  |

| 792 | Установлення віконних зливів | м | 4,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-02-014 на Архітектурно- будівельна частина. 7 поверх, блок В |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 793 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 125,5 |  |
| 794 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 39 |  |
| 795 | (Демонтаж) віконних зливів | м | 74,8 |  |
| 796 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 29,92 |  |
| 797 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 8,8457 |  |
| 798 | Перевезення сміття до 20 км | т | 8,8457 |  |
|  | Роздiл 2. Блоки віконні |  |  |  |
| 799 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-2,О-3,О-4,О-6) | м2 | 10,29 |  |
| 800 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(О-7,О-5, О-10) | м2 | 9,86 |  |
| 801 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1) | м2 | 114,304 |  |
| 802 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 76,2 |  |
| 803 | Установлення віконних зливів | м | 76 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-015 на Архітектурно- будівельна частина. Надземні переходи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |

| 804 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 805 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т- металевих імпостів віконних блоків | т | 3,43 |
| 806 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 807 | Знімання дверних полотен | м2 | 18,3 |
| 808 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 4,34 |
| 809 | Перевезення сміття до 20 км | т | 4,34 |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |
| 810 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (О-1г) | м2 | 100,8 |
| 811 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 152 |
|  | Роздiл 3. Двері |  |  |
| 812 | Заповнення прорізів готовими металопластиковими вхідними групами з дверними блоками та склопакетами (ВБ-4) | м2 | 16,56 |
|  | Локальний кошторис 02-02-016 на Архітектурно- будівельна частина.Покрівля блок А, Б, В. Покрівля надземних переходів |  |  |
|  | Роздiл 1. Навіс |  |  |
| 813 | (Демонтаж) цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 75 |

| 814 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 815 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 75 |  |
| 816 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 150 |  |
| 817 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,042 |  |
| 818 | Ставлення Т-образних милиць | шт | 60 |  |
| 819 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 40 |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля по парапету |  |  |  |
| 820 | (Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 1 |  |
| 821 | Розбирання з/б плит парапету | м3 | 36,54 |  |
| 822 | Улаштування бортика по уклону | м2 | 65,4 |  |
| 823 | Відновлення поверхні парапету | м2 | 32,68 |  |
| 824 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар | м2 | 480 |  |
| 825 | Улаштування крайових рейок | м | 18 |  |
| 826 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 2,795 |  |
| 827 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 | м2 | 20 |  |
| 828 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 2,795 |  |
|  | Роздiл 3. Ділянки покрівлі |  |  |  |
| 829 | Очищення покрівлі від сміття | м2 | 90 |  |
| 830 | Улаштування асфальтової вирівнювальної стяжки | м2 | 90 |  |
| 831 | Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар | м2 | 90 |  |
| 832 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 90 |  |
|  | Роздiл 4. Надземні переходи |  |  |  |
| 833 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 396 |  |
| 834 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 142 |  |
| 835 | (Демонтаж) цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 290 |  |
| 836 | (Демонтаж) утеплювача | м2 | 290 |  |
| 837 | (Демонтаж) цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 290 |  |
| 838 | (Демонтаж) обклеювальної пароізоляції в один шар | м2 | 290 |  |
| 839 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів, з збереженням | м | 50 |  |
| 840 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар | м2 | 300 |  |
| 841 | Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами | м3 | 14,3 |  |
| 842 | Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 290 |  |
| 843 | Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці | м2 | 290 |  |
| 844 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 396 |  |
| 845 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,25 |  |
| 846 | Ставлення покрівельних костилей | шт | 250 |  |
| 847 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 142 |  |

| 848 | Навішуванняраніш демонтованних водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 849 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 69,925 |  |
| 850 | Перевезення сміття до 20 км | т | 69,925 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-017 на Архітектурно- будівельні рішення. Фасади. Теплова ізоляція. |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 851 | Розбирання облицювання стін, цоколя, ганку з керамічних плиток | м2 | 8324,17 |  |
|  | Роздiл 2. Фасади |  |  |  |
| 852 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 150 мм | м2 | 8706,12 |  |
| 853 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 8706,12 |  |
| 854 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 8706,12 |  |
| 855 | Грунтування фасадів з риштувань (укосів) | м2 | 1117,79 |  |
| 856 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 1117,79 |  |
| 857 | Декоративне штукатурення поверхонь укосів фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 1117,79 |  |
| 858 | Утеплення конструкцій укосів фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 30 мм | м2 | 52,4 |  |
| 859 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 52,4 |  |
| 860 | Декоративне штукатурення поверхонь укосів фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 52,4 |  |
| 861 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 100 мм | м2 | 280,64 |  |
| 862 | Улаштування армованого гідрозахисного шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 280,64 |  |
| 863 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна силіконмодифікована водно-дисперсійна Siltek Decor Silіcon Pro, камінцева 2,0 мм | м2 | 280,64 |  |
| 864 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 100 мм | м2 | 16,9 |  |
| 865 | Улаштування армованого гідрозахисного шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 16,9 |  |
| 866 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна силіконмодифікована водно-дисперсійна Siltek Decor Silіcon Pro, камінцева 2,0 мм | м2 | 16,9 |  |
| 867 | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами , товщина утеплювача 100 мм | м2 | 253,68 |  |
| 868 | Улаштування армованого гідрозахисного шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 253,68 |  |

| 869 | Утеплення конструкцій колон з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 150 мм | м2 | 288,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 870 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 288,45 |  |
| 871 | Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 288,45 |  |
| 872 | Утеплення конструкцій з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм | м2 | 279,63 |  |
| 873 | Улаштування армованого вирівнюючого шару по сітці з лугостійкого скловолокна SILTEK | м2 | 279,63 |  |
| 874 | Декоративне штукатурення поверхонь з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 279,63 |  |
|  | Роздiл 3. Різні роботи |  |  |  |
| 875 | Установлення цокольних профілів | м | 521,2 |  |
| 876 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 5614,3 |  |
| 877 | Установлення кутових захисних профілів з риштувань | м | 4184,86 |  |
| 878 | Установлення деформаційних профілів з риштувань | м | 178,02 |  |
| 879 | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань | м2 | 241,63 |  |
| 880 | Декоративне штукатурення поверхонь з риштувань, штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro камінцева 2,0 мм | м2 | 241,63 |  |
| 881 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 10445,45 |  |
| 882 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 332,69 |  |
| 883 | Навантаження сміття вручну | т | 36,9 |  |
| 884 | Перевезення сміття до 20 км | т | 369,59 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-018 на Архітектурно- будівельні рішення. Ганки,приямки і піддашки |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ганки |  |  |  |
| 885 | (Демонтаж) наявних металевих конструкцій (кутики обрамлення, перила) вагою до 0,1 т | т | 0,1 |  |
| 886 | Розбирання залізобетонних сходів ганку | м3 | 4 |  |
| 887 | Розбирання шлакової засипки внутрішньої порожнини ганку | м3 | 3 |  |
| 888 | (Демонтаж) залізобетонної плити навіса | шт | 2 |  |
| 889 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 27 |  |
| 890 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 43,607 |  |
| 891 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 3,4 |  |
| 892 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного | м3 | 9,6 |  |
| 893 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 102 |  |
| 894 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 102 |  |
| 895 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 102 |  |
| 896 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 21 |  |
| 897 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на | м2 | 21 |  |

|  | розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 898 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 22,4 |  |
| 899 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 22,4 |  |
| 900 | Встановлення кутиків сходових проти ковзання | м | 12 |  |
| 901 | Установлення металевих огорож Ог-1, Ог-2, Ог-3 | м | 29,4 |  |
| 902 | Свердлення отворів під распірні анкери крепління огорож | шт | 80 |  |
| 903 | (Демонтаж) залізобетонної плити навіса | шт | 1 |  |
| 904 | Грунтування стін ганку | м2 | 155 |  |
| 905 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 155 |  |
| 906 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 155 |  |
| 907 | Гідроізоляція стін ганку (до H-0,5 м) | м2 | 3,4 |  |
| 908 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 155 |  |
| 909 | (Демонтаж) наявних металевих конструкцій (кутики обрамлення, перила) вагою до 0,1 т | т | 0,05 |  |
| 910 | Розбирання залізобетонних сходів ганку | м3 | 1,44 |  |
| 911 | Розбирання шлакової засипки внутрішньої порожнини ганку | м3 | 1,1 |  |
| 912 | (Демонтаж) залізобетонної плити навіса | шт | 1 |  |
| 913 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 4,4 |  |
| 914 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 8,226 |  |
| 915 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 0,5 |  |
| 916 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного | м3 | 1,1 |  |
| 917 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 15,2 |  |

| 918 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 15,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 919 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 2,3 |
| 920 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 2,3 |
| 921 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 2,3 |
| 922 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 5,3 |
| 923 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,3 |
| 924 | Встановлення кутиків сходових проти ковзання | м | 6 |
| 925 | Установлення металевої огорожі Ог-1 | м | 4,4 |
| 926 | Свердлення отворів під распірні анкери крепління огорож | шт | 12 |
| 927 | (Демонтаж) наявних металевих конструкцій (кутики обрамлення, перила) вагою до 0,1 т | т | 0,05 |
| 928 | Розбирання залізобетонних сходів ганку | м3 | 1,44 |
| 929 | Розбирання шлакової засипки внутрішньої порожнини ганку | м3 | 1,1 |
| 930 | (Демонтаж) металевого піддашка вагою до 0,1 т | т | 0,05 |
| 931 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 5 |
| 932 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 8,28 |

| 933 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 934 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного | м3 | 1,1 |  |
| 935 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 15,2 |  |
| 936 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 15,2 |  |
| 937 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 3,5 |  |
| 938 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 3,5 |  |
| 939 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 3,5 |  |
| 940 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 6,8 |  |
| 941 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,6 |  |
| 942 | Встановлення кутиків сходових проти ковзання | м | 8 |  |
| 943 | Установлення металевих огорож Ог-1 | м | 5,1 |  |
| 944 | Свердлення отворів під распірні анкери крепління огорож | шт | 16 |  |
| 945 | (Демонтаж) металевого навісу вагою до 0,5 т | т | 0,2 |  |
| 946 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 7,5 |  |
| 947 | Грунтування стін ганку | м2 | 18,8 |  |
| 948 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 18,8 |  |
| 949 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 18,8 |  |
| 950 | Грунтування стін ганку | м2 | 3 |  |
| 951 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 3 |  |
| 952 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 3 |  |
| 953 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 3 |  |
| 954 | Грунтування стін ганку | м2 | 4,4 |  |
| 955 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 4,4 |  |
| 956 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 4,4 |  |
| 957 | Гідроізоляція стін ганку | м2 | 4,4 |  |
| 958 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 4,4 |  |
| 959 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 8 |  |
| 960 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 8 |  |
| 961 | (Демонтаж) наявних металевих конструкцій (кутики обрамлення, перила) вагою до 0,1 т | т | 0,05 |  |
| 962 | Розбирання залізобетонних сходів ганку | м3 | 1,44 |  |
| 963 | Розбирання шлакової засипки внутрішньої порожнини ганку | м3 | 1,1 |  |
| 964 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 4,4 |  |
| 965 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 7,74 |  |
| 966 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 0,5 |  |
| 967 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального | м3 | 1,1 |  |

| 968 | сталеплавильного | м2 | 15,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  |  |  |
| 969 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 15,2 |  |
| 970 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 2,3 |  |
| 971 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 2,3 |  |
| 972 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 2,3 |  |
| 973 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 5,3 |  |
| 974 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4 |  |
| 975 | Встановлення кутиків сходових проти ковзання | м | 6 |  |
| 976 | Установлення металевих огорож Ог-1 | м | 4,4 |  |
| 977 | Свердлення отворів під распірні анкери крепління огорож | шт | 12 |  |
| 978 | Грунтування стін ганку | м2 | 159 |  |
| 979 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 159 |  |
| 980 | Установлення анкерів | кг | 1 |  |
| 981 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 159 |  |
| 982 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 32,2 |  |
| 983 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 32,2 |  |
| 984 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 32,2 |  |
| 985 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 32,2 |  |
| 986 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 32,2 |  |
| 987 | Грунтування стін ганку | м2 | 32,5 |  |
| 988 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 32,5 |  |
| 989 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 32,5 |  |
| 990 | Гідроізоляція стін ганку | м2 | 32,5 |  |
| 991 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 32,5 |  |
| 992 | Улаштування піщаної подушки | м3 | 3,06 |  |
| 993 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 102 |  |
| 994 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 102 |  |
| 995 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 102 |  |
| 996 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 102 |  |
| 997 | Відновлення цегляної кладки | м3 | 4,3 |  |
| 998 | Грунтування стін ганку | м2 | 36 |  |
| 999 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 36 |  |
| 1000 | Установлення анкерів | кг | 1,4 |  |
| 1001 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 36 |  |
| 1002 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 7,9 |  |
| 1003 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 7,9 |  |
| 1004 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 7,9 |  |
| 1005 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по | м2 | 7,9 |  |

|  | бетонній основі площею до 20 м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1006 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 7,9 |  |
| 1007 | Грунтування стін ганку | м2 | 8,6 |  |
| 1008 | Улаштування основи під штукатурку з сітки | м2 | 8,6 |  |
| 1009 | Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 8,6 |  |
| 1010 | Гідроізоляція стін ганку | м2 | 8,6 |  |
| 1011 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 8,6 |  |
| 1012 | Улаштування піщаної подушки | м3 | 0,48 |  |
| 1013 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 16 |  |
| 1014 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 16 |  |
| 1015 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 16 |  |
| 1016 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 16 |  |
| 1017 | (Демонтаж) наявних металевих конструкцій (кутики обрамлення, перила) вагою до 0,1 т | т | 0,01 |  |
| 1018 | Розбирання залізобетонних сходів ганку | м3 | 7,5 |  |
| 1019 | (Демонтаж) залізобетонної плити навіса | шт | 10 |  |
|  | Роздiл 2. Піддашки |  |  |  |
| 1020 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,3422 |  |
| 1021 | Монтаж покрівельного покриття піддашку з профільованого листа | м2 | 22,8 |  |
| 1022 | Улаштування підшивки піддашку | м2 | 14,2 |  |
| 1023 | Монтаж листів з полімерним покриттям | м | 21,4 |  |
| 1024 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 20 |  |
| 1025 | Встановлення анкерних шпильок HILTI | шт | 20 |  |
| 1026 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,072 |  |
| 1027 | Монтаж покрівельного покриття піддашку з профільованого листа | м2 | 4 |  |
| 1028 | Улаштування підшивки піддашку | м2 | 4 |  |
| 1029 | Монтаж листів з полімерним покриттям | м | 7 |  |

| 1030 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1031 | Встановлення анкерних шпильок HILTI | шт | 6 |
| 1032 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,1794 |
| 1033 | Монтаж покрівельного покриття піддашку з профільованого листа | м2 | 9,6 |
| 1034 | Монтаж листів з полімерним покриттям | м | 6,75 |
| 1035 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 36 |
| 1036 | Встановлення анкерних шпильок HILTI | шт | 36 |
| 1037 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,1806 |
| 1038 | Монтаж покрівельного покриття піддашку з профільованого листа | м2 | 11,4 |
| 1039 | Монтаж листів з полімерним покриттям | м | 7 |
| 1040 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 26 |
| 1041 | Встановлення анкерних шпильок HILTI | шт | 26 |

|  | Роздiл 3. Навіси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1042 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 2,6711 |  |
| 1043 | Монтаж полікарбоната монолітного | м2 | 170 |  |
| 1044 | Монтаж листів з полімерним покриттям | м | 120 |  |
| 1045 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 364 |  |
| 1046 | Встановлення анкерних шпильок HILTI | шт | 364 |  |
| 1047 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 44,04 |  |
| 1048 | Навантаження сміття вручну | т | 4,89 |  |
| 1049 | Перевезення сміття до 20 км | т | 48,93 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-021 на Опалення і вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. 1-й поверх |  |  |  |
| 1050 | Демонтаж радіаторів чавунних М140-АО h=500 | шт | 107 |  |
| 1051 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 394 |  |
| 1052 | Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 35 |  |
| 1053 | (Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 3,2 |  |
|  | Роздiл 2. 2-й поверх |  |  |  |
| 1054 | Демонтаж радіаторів чавунних М140-АО h=500 | шт | 117 |  |
| 1055 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 394 |  |
| 1056 | Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 45 |  |
|  | Роздiл 3. 3-й поверх |  |  |  |
| 1057 | Демонтаж радіаторів чавунних М140-АО h=500 | шт | 118 |  |
| 1058 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 394 |  |
| 1059 | Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 45 |  |
|  | Роздiл 4. 4-й поверх. |  |  |  |
| 1060 | Демонтаж радіаторів чавунних М140-АО h=500 | шт | 119 |  |
| 1061 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 394 |  |
| 1062 | Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 45 |  |
|  | Роздiл 5. 5-й поверх. |  |  |  |
| 1063 | Демонтаж радіаторів чавунних М140-АО h=500 | шт | 39 |  |
| 1064 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 130 |  |
| 1065 | Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 20 |  |
|  | Роздiл 6. 6-й поверх. |  |  |  |
| 1066 | Демонтаж радіаторів чавунних М140-АО h=500 | шт | 117 |  |
| 1067 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 394 |  |
| 1068 | Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм | м2 | 31 |  |

|  | з листової сталі товщиною до 0,9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 7. 7-й поверх. |  |  |  |
| 1069 | Демонтаж радіаторів чавунних М140-АО h=500 | шт | 39 |  |
| 1070 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 130 |  |
| 1071 | Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 20 |  |
|  | Роздiл 8. Система опалення внутрі будівлі р.А-Б, блок"В" |  |  |  |
| 1072 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 159х4 мм | м | 335 |  |
| 1073 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 133х4 мм | м | 70 |  |
| 1074 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 108х4 мм | м | 810 |  |
| 1075 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 89х3 мм | м | 215 |  |
| 1076 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С на адмінбудівлю | м | 50 |  |
| 1077 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 120 |  |
| 1078 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 57х3 мм | м | 515 |  |
| 1079 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 125 мм | шт | 4 |  |
| 1080 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром Ду 100 мм (30с41нж) | шт | 21 |  |
| 1081 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром Ду 50 мм (30с41нж) | шт | 8 |  |
| 1082 | (Демонтаж) Установлення грязьовиків, діаметр патрубків 125 мм | шт | 2 |  |
| 1083 | (Демонтаж) Установлення грязьовиків Ду100 мм | шт | 2 |  |
| 1084 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 180 |  |
| 1085 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 500 |  |

| 1086 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1087 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1, 6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 330 |
| 1088 | (Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 100 мм для гарячої води та пари | комплект | 2 |
| 1089 | (Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 50 мм для гарячої води та пари | комплект | 6 |
|  | Роздiл 9. 1-й ПОВЕРХ |  |  |
| 1090 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 90,6 |
| 1091 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 315 |
| 1092 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 40 |

| 1093 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1094 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 100 |  |
| 1095 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 7 |  |
| 1096 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 22 |  |
| 1097 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 1,727 |  |
| 1098 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | шт | 2 |  |
| 1099 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 43,506 |  |
| 1100 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 165 |  |
| 1101 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 17 |  |
| 1102 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 95 |  |
| 1103 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 34 |  |
| 1104 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 12 |  |
| 1105 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 1106 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 8 |  |
| 1107 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 1,985 |  |
|  | Роздiл 10. 2-й ПОВЕРХ |  |  |  |
| 1108 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 90,9 |  |
| 1109 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 315 |  |
| 1110 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 40 |  |
| 1111 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 200 |  |
| 1112 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 100 |  |
| 1113 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 8 |  |
| 1114 | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 1,96 |  |
| 1115 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 21 |  |
| 1116 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 4,377 |  |
| 1117 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 46,5 |  |
| 1118 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 138 |  |
| 1119 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 19 |  |
| 1120 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 95 |  |
| 1121 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 39 |  |

| 1122 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1123 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 9 |  |
| 1124 | Установлення прямого повітряпроводу ф100 (пластик) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 11. 3-й поверх. |  |  |  |
| 1125 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 93,9 |  |
| 1126 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 315 |  |
| 1127 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 40 |  |
| 1128 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 200 |  |
| 1129 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 100 |  |
| 1130 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 12 |  |
| 1131 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 1,727 |  |
| 1132 | Установлення з'єднувача з настінною пластиною Ду100 | клапан | 1 |  |
| 1133 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 18 |  |
| 1134 | Установлення прямого повітряпроводу ф100 (пластик) | шт | 2 |  |
| 1135 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 45,3 |  |
| 1136 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 138 |  |
| 1137 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 19 |  |
| 1138 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 95 |  |
| 1139 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 39 |  |
| 1140 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 4 |  |
| 1141 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 8 |  |
| 1142 | Установлення прямого повітряпроводу ф100 (пластик) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 12. 4-й поверх |  |  |  |

| 1143 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 94,504 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1144 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 315 |
| 1145 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 40 |
| 1146 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 200 |
| 1147 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 100 |
| 1148 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 11 |
| 1149 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 5,944 |
| 1150 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і | грати | 20 |

| 1151 | закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | шт | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установлення прямого повітряпроводу ф100 (пластик) |  |  |  |
| 1152 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | шт | 2 |  |
| 1153 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 45,6 |  |
| 1154 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 138 |  |
| 1155 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 19 |  |
| 1156 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 95 |  |
| 1157 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 39 |  |
| 1158 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 5 |  |
| 1159 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 1160 | Установлення прямого повітряпроводу ф100 (пластик) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 13. 5-й поверх, р.Б/В-В, вісі 19-28 |  |  |  |
| 1161 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 45,6 |  |
| 1162 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 138 |  |
| 1163 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 19 |  |
| 1164 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 95 |  |
| 1165 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 39 |  |
| 1166 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 8 |  |
| 1167 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 1168 | Установлення прямого повітряпроводу ф100 (пластик) | шт | 1 |  |
| 1169 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 3,14 |  |
| 1170 | Установлення з'єднувача з настінною пластиною Ду200 | клапан | 1 |  |
|  | Роздiл 14. 6-й поверх |  |  |  |
| 1171 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 93,6 |  |

| 1172 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 315 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1173 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 40 |
| 1174 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 200 |
| 1175 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 100 |
| 1176 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 7 |
| 1177 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 9,743 |
| 1178 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 27 |
| 1179 | Установлення повітророзподільників, призначених для | шт | 4 |

| 1180 | подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | кВт | 45,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  |  |  |
| 1181 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 138 |  |
| 1182 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 19 |  |
| 1183 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 95 |  |
| 1184 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 39 |  |
| 1185 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 5 |  |
| 1186 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 1187 | Установлення прямого повітряпроводу ф100 (пластик) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 15. 7-й поверх, р.Б/В-В вісі 19-28 |  |  |  |
| 1188 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 45,6 |  |
| 1189 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 138 |  |
| 1190 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 19 |  |
| 1191 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 95 |  |
| 1192 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 39 |  |
| 1193 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 5 |  |
| 1194 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 1195 | Установлення прямого повітряпроводу ф100 (пластик) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 16. Підвал |  |  |  |
| 1196 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 9 |  |
| 1197 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 108 мм | шт | 2 |  |
| 1198 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 3 |  |
| 1199 | Установлення кранів повітряних | комплект | 3 |  |
| 1200 | Установлення кранів повітряних | комплект | 3 |  |
| 1201 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм | м | 130 |  |
| 1202 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 60 |  |
| 1203 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 215 |  |
| 1204 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 210 |  |
| 1205 | Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм , товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 130 |  |
| 1206 | Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 60 |  |
| 1207 | Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 100 |  |
| 1208 | Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 210 |  |

| 1209 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 57 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 210 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 89 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 100 |  |
| 1211 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 108 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 60 |  |
| 1212 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 159 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 130 |  |
| 1213 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 1214 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 1215 | Установлення термометрів | комплект | 2 |  |
| 1216 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 4 |  |
| 1217 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 90 |  |
| 1218 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 90 |  |
| 1219 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 100 мм для гарячої води та пари | комплект | 2 |  |
| 1220 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари | комплект | 2 |  |
| 1221 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 50 мм для гарячої води та пари | комплект | 4 |  |
| 1222 | Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 180 |  |
| 1223 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 500 |  |
| 1224 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 8 |  |
| 1225 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 330 |  |
| 1226 | Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм , товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 180 |  |
| 1227 | Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 500 |  |

| 1228 | Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1229 | Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 330 |  |
| 1230 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 57 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 330 |  |
| 1231 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 89 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 8 |  |
| 1232 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 108 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 500 |  |

| 1233 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 159 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм | шт | 4 |  |
| 1235 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 13 |  |
| 1236 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 1237 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 133 мм (DN125) | шт | 2 |  |
| 1238 | Монтаж штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100кгс/см2] | шт | 2 |  |
| 1239 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 1240 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 1241 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм | м | 115 |  |
| 1242 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм | м | 70 |  |
| 1243 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 500 |  |
| 1244 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С на адмінбудівлю | м | 50 |  |
| 1245 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 140 |  |
| 1246 | Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм , товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 115 |  |
| 1247 | Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 70 |  |
| 1248 | Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 250 |  |
| 1249 | Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 50 |  |
| 1250 | Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 140 |  |
| 1251 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 57 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 140 |  |
| 1252 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 89 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 50 |  |
| 1253 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 108 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 250 |  |

| 1254 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 133 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1255 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 159 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 115 |  |
| 1256 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 1257 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 1258 | Установлення термометрів | комплект | 2 |  |
| 1259 | Монтаж штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 | шт | 4 |  |

|  | кгс/см2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1260 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 200 |  |
| 1261 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 200 |  |
| 1262 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 12 |  |
| 1263 | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними | м2 | -12 |  |
| 1264 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 79 |  |
| 1265 | Зворотнє засипання ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1 | м3 | 79 |  |
| 1266 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 для демонтажу труб,зі збереженням | шт | 20 |  |
| 1267 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 20 |  |
| 1268 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 120 |  |
| 1269 | Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм з мінеральної вати товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 120 |  |
| 1270 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 57 мм при товщині ізоляційного шару 50 мм | м | 120 |  |
| 1271 | Відновлення покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | м2 | 5 |  |
| 1272 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 | м2 | 5 |  |
| 1273 | (Демонтаж) Монтаж штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] зі збереженням для заміни колектору | шт | 79 |  |
| 1274 | Монтаж штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 79 |  |
| 1275 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | шт | 778 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-028 на Електроосвітлення. Блок А-Б. |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підвальне приміщення. Блок А-Б. |  |  |  |
| 1276 | Демонтаж світильників | шт | 90 |  |
| 1277 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 2 |  |
| 1278 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 137 |  |
|  | Роздiл 2. 1-й поверх. Блок А-Б. |  |  |  |
| 1279 | Демонтаж світильників | шт | 120 |  |
| 1280 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 10 |  |
| 1281 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 63 |  |
| 1282 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 8 |  |

| 1283 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 83 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 3. 2-й поверх. Блок А-Б. |  |  |
| 1284 | Демонтаж світильників | шт | 136 |
| 1285 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 14 |
| 1286 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 95 |
| 1287 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 31 |
| 1288 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 112 |
|  | Роздiл 4. 3-й поверх. Блок А-Б. |  |  |

| 1289 | Демонтаж світильників | шт | 122 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1290 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 7 |  |
| 1291 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 74 |  |
| 1292 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 47 |  |
| 1293 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 108 |  |
|  | Роздiл 5. 4-й поверх. Блок А-Б. |  |  |  |
| 1294 | Демонтаж світильників | шт | 126 |  |
| 1295 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 6 |  |
| 1296 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 69 |  |
| 1297 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 54 |  |
| 1298 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 123 |  |
|  | Роздiл 6. 6-й поверх. Блок А-Б. |  |  |  |
| 1299 | Демонтаж світильників | шт | 120 |  |
| 1300 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 6 |  |
| 1301 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 50 |  |
| 1302 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 175 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-029 на Електроосвітлення. Блок В |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підвальне приміщення. Блок В |  |  |  |
| 1303 | Демонтаж світильників | шт | 79 |  |
| 1304 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 2 |  |
| 1305 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 79 |  |
|  | Роздiл 2. 1-й поверх. Блок В. |  |  |  |
| 1306 | Демонтаж світильників | шт | 87 |  |
| 1307 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 8 |  |
| 1308 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 62 |  |
| 1309 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 27 |  |
| 1310 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 26 |  |
|  | Роздiл 3. 2-й поверх. Блок В. |  |  |  |
| 1311 | Демонтаж світильників | шт | 87 |  |
| 1312 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 4 |  |
| 1313 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 21 |  |
| 1314 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 95 |  |
|  | Роздiл 4. 3-й поверх. Блок В. |  |  |  |
| 1315 | Демонтаж світильників | шт | 90 |  |
| 1316 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 5 |  |

| 1317 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 37 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1318 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 19 |
| 1319 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 62 |
|  | Роздiл 5. 4-й поверх. Блок В. |  |  |
| 1320 | Демонтаж світильників | шт | 95 |
| 1321 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 4 |
| 1322 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 42 |
| 1323 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 16 |
| 1324 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 64 |

|  | Роздiл 6. 5-й поверх. Блок В. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1325 | Демонтаж світильників | шт | 95 |  |
| 1326 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 4 |  |
| 1327 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 16 |  |
| 1328 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 105 |  |
|  | Роздiл 7. 6-й поверх. Блок В. |  |  |  |
| 1329 | Демонтаж світильників | шт | 87 |  |
| 1330 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 3 |  |
| 1331 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 9 |  |
| 1332 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 94 |  |
|  | Роздiл 8. 7-й поверх. Блок В. |  |  |  |
| 1333 | Демонтаж світильників | шт | 95 |  |
| 1334 | Монтаж світильника аварійного з надписом "вихiд" | шт | 4 |  |
| 1335 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 30 |  |
| 1336 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 24 |  |
| 1337 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 56 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-030 на Демонтаж, монтаж ліфта реєст.№57403 |  |  |  |
| 1338 | (Демонтаж) Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лiкарняний] | ліфт | 1 |  |
| 1339 | (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг [лiкарняний] | зупинка | 2 |  |
| 1340 | (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг [лiкарняний] | м | 5,4 |  |
| 1341 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м | ліфт | 1 |  |
| 1342 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | зупинка | -4 |  |
| 1343 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м | -10,1 |  |
| 1344 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,48 |  |
| 1345 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2 | місць | 8 |  |
| 1346 | Улаштування покриттів зі сталевих штампованих перфорованих плит на прошарку з бетону | м2 | 0,52 |  |
| 1347 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,1902 |  |
| 1348 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 190 |  |
| 1349 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 190 |  |
| 1350 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,065 |  |
| 1351 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (підлебідочна тумба) | м3 | 2 |  |

| 1352 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (тумба в приямку) | м3 | 0,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1353 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 2 |  |
| 1354 | Установлення поручнiв в кабіні ліфта для МГН | шт | 2 |  |
| 1355 | Установлення вказівника на стіні | шт | 8 |  |
| 1356 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 8 |  |
| 1357 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 0,4 |  |
| 1358 | Поліпшене штукатурення укосів по сітці без улаштування каркасу | м2 | 11,52 |  |
| 1359 | Шпаклювання укосів | м2 | 11,52 |  |
| 1360 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,52 |  |
| 1361 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 7,2 |  |
| 1362 | Шпаклювання стін | м2 | 7,2 |  |
| 1363 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,2 |  |
| 1364 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,027 |  |
| 1365 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 10,86 |  |
| 1366 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 10,86 |  |
| 1367 | Знежирювання поверхонь металоконструкцій уайт- спиритом | м2 | 10,86 |  |
| 1368 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,86 |  |
| 1369 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари | м2 | 10,86 |  |
| 1370 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 0,4 |  |
| 1371 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | м2 | 0,4 |  |
| 1372 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 5,95538 |  |
| 1373 | Навантаження сміття вручну | т | 0,6617 |  |
| 1374 | Перевезення сміття до 20 км | т | 6,617 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-032 на пусконалагоджувальні роботи ліфта реєстр.№57403 |  |  |  |
| 1375 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | ліфт | 1 |  |
| 1376 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | ліфт | -2 |  |

|  | Локальний кошторис 02-02-033 на Демонтаж, монтаж ліфта реєст.№57564 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1377 | (Демонтаж) Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лiкарняний] | ліфт | 1 |  |
| 1378 | (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг [лiкарняний] | зупинка | 2 |  |

| 1379 | (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг [лiкарняний] | м | 5,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м | ліфт | 1 |  |
| 1381 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | зупинка | -4 |  |
| 1382 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м | -10,1 |  |
| 1383 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,48 |  |
| 1384 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2 | місць | 8 |  |
| 1385 | Улаштування покриттів зі сталевих штампованих перфорованих плит на прошарку з бетону | м2 | 0,52 |  |
| 1386 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,1902 |  |
| 1387 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 190 |  |
| 1388 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 190 |  |
| 1389 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,065 |  |
| 1390 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (підлебідочна тумба) | м3 | 2 |  |
| 1391 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (тумба в приямку) | м3 | 0,6 |  |
| 1392 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 2 |  |
| 1393 | Установлення поручнiв в кабіні ліфта для МГН | шт | 2 |  |
| 1394 | Установлення вказівника на стіні | шт | 8 |  |
| 1395 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 8 |  |
| 1396 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 0,4 |  |
| 1397 | Поліпшене штукатурення укосів по сітці без улаштування каркасу | м2 | 11,52 |  |
| 1398 | Шпаклювання укосів | м2 | 11,52 |  |
| 1399 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,52 |  |
| 1400 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 7,2 |  |
| 1401 | Шпаклювання стін | м2 | 7,2 |  |
| 1402 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,2 |  |
| 1403 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,027 |  |
| 1404 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 10,86 |  |
| 1405 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 10,86 |  |
| 1406 | Знежирювання поверхонь металоконструкцій уайт- спиритом | м2 | 10,86 |  |
| 1407 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,86 |  |
| 1408 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари | м2 | 10,86 |  |
| 1409 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 0,4 |  |

| 1410 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | м2 | 0,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1411 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 5,95538 |  |
| 1412 | Навантаження сміття вручну | т | 0,6617 |  |
| 1413 | Перевезення сміття до 20 км | т | 6,617 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-035 на пусконалагоджувальні роботи ліфта реєстр.№57564 |  |  |  |
| 1414 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | ліфт | 1 |  |
| 1415 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | ліфт | -2 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій блоку "Г-Д". Адміністративний корпус. |  |  |  |
| 1416 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 127 |  |
| 1417 | Розбирання бортових каменів | м | 1439 |  |
| 1418 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну- вимощення і пішохідних доріжок | м3 | 52,2 |  |
| 1419 | (Демонтаж) тротуарів із бетонних плит | м2 | 336 |  |
| 1420 | Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині | м2 | 7,64 |  |
| 1421 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 142,88 |  |
| 1422 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 150,4 |  |
| 1423 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 136 |  |
| 1424 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 75,2 |  |
| 1425 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 752 |  |
| 1426 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різу | 136 |  |
| 1427 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 146 |  |
| 1428 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 58,4 |  |
| 1429 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих глинобитних шарів без домішок товщ. 200 мм | м3 | 58,4 |  |
| 1430 | Улаштування підстильного шару шлакового, товщ.100 мм | м3 | 29,2 |  |
| 1431 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 14,6 |  |
| 1432 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 29,2 |  |
| 1433 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 292 |  |
| 1434 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 166 |  |
| 1435 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 292 |  |
| 1436 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різу | 166 |  |
| 1437 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 407 |  |
| 1438 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,905688 |  |
| 1439 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих | м2 | 2396 |  |

|  | асфальтобетонних сумішей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1440 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1-до 50 мм | м2 | 2396 |  |
| 1441 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 144 |  |
| 1442 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,27594 |  |
| 1443 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 730 |  |
| 1444 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1-до 50 мм | м2 | 730 |  |
| 1445 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 4,85 |  |
| 1446 | Улаштування піщаної основи під лотки | м3 | 0,621 |  |
| 1447 | Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 1,242 |  |
| 1448 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,972 |  |
| 1449 | Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 160 мм | м | 27 |  |
| 1450 | Встановлення дощоприймачів пластикового ДП-30.30 арт.229 з боковим відведенням фірми "Євротрейдинг" | шт | 2 |  |
| 1451 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 2 |  |
| 1452 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм | шт | 4 |  |
| 1453 | Герметизація горизонтальних стиків гумовим шнуром | м | 54 |  |

Розмір бюджетного призначення: 179 590 495,00 гривень (149 658 746 грн. кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) та 29 931 749,00 грн. кошти місцевого бюджету).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік та розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої  наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».