ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

- ДК 021:2015: 24450000-3 - Агрохімічна продукція (24455000-8 - Дезинфекційні засоби)

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-30-002815-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється                               про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт                            або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

| Найменування | Фасування | Опис продукції | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Засіб для дезінфекції рук, шкіри, невеликих за площею поверхонь та некритичних медичних виробів Засіб дезінфікуючий "Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)" | Флакон 1000 мл з дозуючим пристроєм | - Засіб на основі суміші спиртів не менше 75% (спирт пропіловий не менше 40%, спирт ізопропіловий не більше 35%), та алкілдиметилбензиламоніум хлорид – не менше 0,15%. - Засіб у вигляді готової до застосування рідини з характерним запахом спирту. - Має антимікробну активність у відношенні грампозитивних і грамнегативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу, вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), поліо-; поліома-; адено, рота-, ентеровіруси, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, трихофітій). - Призначення: - Гігієнічна дезінфекція - Хірургічна дезінфекція - Дезінфекція (антисептична обробка, маркування) шкіри пацієнта - Санітарна обробка шкірних покривів, профілактична обробка шкіри ніг ( взуття)з метою профілактики грибкових та інших інфекцій - Швидка дезінфекція поверхонь - Засіб зберігають в герметичному пакуванні виробника за температури не вище +30°С. - Термін придатності засобу – не менше 3 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 1512 шт |
| Засіб дезінфікуючий для гігієнічної обробки рук Засіб дезінфікуючий "Бланідас 2000 гель (Blanidas 2000 gel)" | Флакон 1000 мл | - Діюча речовина, мас., %: спирт етиловий ( етанол ) не менше 75,0. - Засіб випускається у вигляді готового до застосування гелю. - У засобі не повинно міститись більше однієї діючої речовини. - Засіб має антимікробну активність у відношенні збудників грам позитивних і грам негативних бактерій, мікобактерій туберкулбозу (вкл.М. avium, M. Terrae), (MRSA), (Escherichia coli), (Ps. Aeruginosa), Klebsiella spp ; вірусів (вкл. вірусні гепатити (А,В, С), ВІЛ,герпесу, поліо-,Ебола, норо-, корона-, рота-, адено-, вакцинія -,віруси грипу (вкл.типу А); Aspergillus niger кандидозів,трихофітій). - Призначення: - Гігієнічна обробка рук (відповідно до ДСТУ EN 1500); - Хірургічна обробка рук – не менше 1,5хв. - для швидкої дезінфекції поверхонь виробів медичного призначення, рукавичок в ургентних ситуаціях - Засіб зберігають при температурі не вище +30°С. - У засобі не повинно міститись: ЧАС, пропанол, ізопропанол, феноксіетанол, феноксіпропанол, хлоргексидин, гуанідини, ПГМГ. - Термін придатності засобу – 3 роки з дати виготовлення. - Температура зберігання засобу не вище +30°С. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO9001 (ДСТУ ISO 9001), ISO14001 (ДСТУ ISO 14001), ISO22000 (ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 4 шт |
| Засіб дезінфікуючий для гігієнічної дезінфекції рук Засіб дезінфікуючий "Мікрасепт (Micrasept)" | Флакон 1000 мл | - Засіб на основі суміші спиртів не менше 75% ( спирт пропіловий (1-пропанол) не менше 40%, спирт ізопропіловий (пропанол-2) не більше 35%), та ЧАС (алкілдиметилбензиламонію хлорид або дидецилдиметиламоніум хлорид – не менше 0,09%. - Засіб у вигляді готової до застосування рідини з характерним запахом спирту. - Має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу, вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С, вірус СНІД (ВІЛ), поліо-; поліома-;адено-, рота-, ентеровіруси, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свиня-чого грипу» A(H1N1), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, трихофітій. - Призначення: - гігієнічна дезінфекція рук - хірургічна дезінфекція рук - дезінфекція шкіри пацієнта - для швидкої дезінфекції поверхонь ,виробів медичного призначення, у тому числі інструментів, рукавичок та інших невеликих за розмірами об’єктів у екстрених (ургентних) ситуаціях. - Засіб зберігають в герметичному пакуванні виробника за температури не вище +30°С. - Термін придатності засобу – не менше 3 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 3000 шт |
| Засіб дезінфікуючий для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук, дезінфекція поверхонь,ВМП та рукавичок в ургентних ситуаціях Засіб дезінфікуючий "Віпасепт (Vipasept)" | Флакон 1000 мл | - Діюча речовина, мас.%: етанол( спирт етиловий) не менше 80,0 - Випускається у вигляді готової до застосування безбарвної рідини. - Має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл., мікобактерії туберкульозу М. avium, M. Terrae) , (Escherichia coli), (Ps. Aeruginosa), збудників внутрішньлікарняних інфекцій, Klebsiella spp. Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи; вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, ВІЛ, герпесу, поліо-,Ебола, норо-, корона-, адено-, вакцинія -,віруси грипу (вкл.типу А); Призначення: - гігієнічна дезінфекція рук - хірургічна дезінфекція рук - дезінфекція шкіри пацієнта - дезінфекція поверхонь, ВМП та рукавичок в ургентних ситуаціях. - У засобі не повинно міститись: ЧАС, пропанол, ізопропанол, феноксіетанол, феноксіпропанол, гуанідини, ПГМГ, перекис, хлоргексидин - Зберігати засіб при температурі не вище +30 оС - Термін придатності засобу – не менше 3 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 593 шт |
| Засіб дезінфікуючий для хірургічної дезінфекції рук Засіб дезінфікуючий «Маноцид (Manocid)» | Флакон 1000 мл | - Готова до застосування рідина. - Діюча речовина, мас.,%:не менше 70,0 пропанол-2 (ізопропанол) - Має антимікробну активність: до грампозитивних і грамнегативних бактерій (вкл. збудників туберкульозу M. avium та M. Terrae, (MRSA), кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), клебсієли, коринебактерії, менінгококи, клостридії; віруліцидні властивості (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, ВІЛ, адено-, поліома-, норо-, корона- рота-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1) та ін.); кандидози, дерматомікози, Aspergillus niger, плісняві гриби. - Призначення: - Гігієнічної дезінфекції рук у відповідності до EN 1500 - Хірургічна дезінфекція рук у відповідності до EN 12791 - для антисептичної обробки шкіри пацієнта (обробка операційного, ін’єкційного поля, при проведенні інвазивних медичних втручань, щеплень, при установці центрального венозного катетера, катетерів для спинальної або епідуральної анестезії, для антисептичної обробки ліктьових згинів донорів - для швидкої дезінфекції поверхонь, виробів медичного призначення, у тому числі інструментів та інших невеликих за розмірами об’єктів - У засобі не повинно міститись етанолу, 1-пропанолу, феноксіетанолу, феноксіпропанолу, бензалконіум хлориду, ПГМГ. - У складі має міститись не більше однієї діючої речовини. - Засіб проявляє високоякісну дію в присутності сироватки, крові. - Засіб забезпечує антиперспірантну дію, зменшує кількість вологи під рукавичками, що перешкоджає виділенню резидентної мікрофлори, володіє пролонгованою (реманентною, залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин (у т.ч. під медичними рукавичками). - Засіб не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних). - Засіб зберігають в герметичному пакуванні виробника при температурі не вище +35°С. - Термін придатності засобу - не менше 5 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO9001 (ДСТУ ISO 9001), ISO14001 (ДСТУ ISO 14001), ISO22000 (ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 1200 шт |
| Засіб з метою дезінфекції шкіри рук і шкірних покривів Засіб для дезінфекції рук «Лонгсепт ультра (Longcept ultra)» | Каністра 5000 мл | - Безбарвний розчин, готовий до використання. - Діючі речовини, мас.%: не менше 70,0 етанол (спирт етиловий); не більше 2,0 хлоргексидин диглюконат/біглюконат. - У засобі не повинно міститись більше двох діючих речовин. - У засобі не повинно міститись: інших спиртів, ЧАС, гуанідинів, пропанолу-1, пропанолу-2, феноксіетанолу, феноксіпропанолу, бензалконіум хлориду, перекису. - Має антимікробну активність щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, туберкульозу, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели; вірусів (вкл.вірусні гепатити (А, В, С), вірус (ВІЛ), норо-, рота-, віруси герпесу, віруси грипу; збудників кандидозів, дерматомікозів. - Призначення: - Гігієнічна дезінфекція - Хірургічна дезінфекція (обробка рук хірургів) - Санітарна обробка шкірних покривів - Дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення - Термін придатності засобу - не менше ніж 3 роки з дати виготовлення - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 6 шт |
| Засіб для дезінфекції шкіри, слизових, поверхонь та ВМП Засіб дезінфекційний Неосептін перевін (Neoseptin perevin) | Флакон 1000 мл | - Дезінфекційний засіб що містить в складі етиловий спирт (етанол) не більше 15%, хлоргексидин диглюконат не більше 0,6% та перекису водню не більше 0,5% . - Випускається у вигляді готової до застосування прозорої безбарвної рідини з помірним запахом м’яти, без барвників. - Загальна кількість АДР у засобі не менше трьох - Засіб має бактерицидні властивості (вкл., мікобактерії туберкульозу Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), шигели, клебсієли; вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), ВІЛ, поліо-, рота-, корона-, вакцинія віруси, Коксакі, SARS, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1); збудників кандидозів, дерматомікозів, плісняві гриби Aspergillus niger. - Засіб проявляє високоякісну дію в присутності білка, сироватки, крові. - Засіб забезпечує антиперспірантну дію, зменшує кількість вологи під рукавичками, що перешкоджає виділенню резидентної мікрофлори. - Засіб володіє пролонгованою (реманентною, залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин. - Нанесення засобу на скарифіковану шкіру не ускладнює загоєння штучно нанесених ран. - Засіб не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних). - Призначення: - Обробка шкіри та прилеглих слизових. - Гігієнічна та хірургічна обробка рук. - Антисептична обробка шкіри пацієнта; - Швидка дезінфекція поверхонь, ВМП. - Методи використання засобу (тампонний метод, метод зрошення, метод промивання або полоскання, використання серветок). - У засобі не повинен міститись пропіловий та ізопропіловий спирт, етанол в концентрації вище 15,0%, ЧАС, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол. - Засіб зберігають в герметичному пакуванні виробника при температурі від +5°С до +25°С. - Термін придатності засобу - 3 роки з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. | 900 шт |
| Засіб дезінфікуючий у вигляді серветок для швидкої дезінфекції, обробки слизових оболонок Засіб дезінфікуючий «Неосептін Перевін (серветки)» | Серветки універсальні 120 шт в уп | - Дезінфекційний засіб для швидкої дезінфекції що містить в складі етиловий спирт не більше 15%, хлоргексидин диглюконат не більше 0,6% та перекису водню не більше 0,5% - Засіб випускають у вигляді готових до застосування серветок просочених дезінфекційним розчином. - Засіб має бактерицидні властивості(вкл., мікобактерії туберкульозу Mycobacterium Terrae мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), шигели, клебсієли; вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), ВІЛ, поліо-, рота-, корона-, вакцинія віруси, Коксакі, SARS, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1); збудни-ків кандидозів, дерматомікозів, плісняві гриби, Aspergillus niger) - Засіб не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, і канцерогенних). - Призначення: -для швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь та виробів медичного призначення, інструментів, рукавичок та інших невеликих за розміром об’єктів, попереднього очищення гнучких ендоскопів (гастроскопів, бронхоскопів, колоноскопів тощо), для обробки УЗД – датчиків (у тому числі вагінальних) до ультразвукових діагностичних апаратів - обробки слизових оболонок. - Засіб володіє пролонгованою дією не менше 3-х годин. - У засобі не повинен міститись пропіловий та ізопропіловий спирт, етанол в концентрації вище 15,0%, ЧАС, ПГМГ, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол. - Термін придатності засобу – не менше 3 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу . В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO9001 (ДСТУ ISO 9001), ISO14001 (ДСТУ ISO 14001), ISO22000 (ДСТУ ISO 22000) (наявність копії сертифікату виробника). | 28 шт |
| Засіб дезінфікуючий для миття рук Засіб для дезінфекції рук «Санісофт (Sanisoft)» | Каністра 5000 мл | - Засіб у вигляді в’язкої (гелеподібної) рідини - Діюча речовина, мас.% – дидецилдиметиламоніум хлорид або N,N-диметил- N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній хлорид не більше 0,8% - Засіб володіє бактерицидною, туберкулоцидною, віруліцидною та фунгіцидною властивостями. - Ефективно видаляє залишки білка, жиру, крові, сироватки з поверхні шкіри. Володіє пролонгованою дією. - Призначення: - гігієнічне миття (обробка) рук, - хірургічне (обробка) миття рук, - миття шкірних покривів лежачих пацієнтів з метою профілактики пролежнів, усунення неприємного запаху. - Термін придатності – не менше 3 роки з дати виробництва. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 996 шт |
| Засіб дезінфікуючий для швидкої дезінфекції об’єктів Засіб дезінфікуючий “Бланідас Аеросепт (Blanidas Aerosept)” | Флакон 1000 мл з дозуючим тригером/ розпилювачем | - Готовий до застосування засіб на основі суміші етилового та пропілового спиртів не більше 51%, дидецилдиметиламоніум хлорид або амоній,дидецилдиметил хлорид- не менше 0,025, інгібітор корозії. - Засіб має антимікробні (бактерицидні) властивості щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу, M. terrae,) MRSA, ентерокок, синьогнійну паличку, протей, Helicobacter pylory, ешерихії, Klebsiella pneumoniae, Pr. mirabilis, Ps. aeruginosa, ванкомицин-резистентний ентерокок (VRE); вірусів (в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, D, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, корона-, вакцинія-, аденовірусні інфекції, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу, зокрема: A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), фунгіцидні (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби, (у т.ч. аспергильози). - Засіб ефективний проти груп мікроорганізмів у біоплівках (руйнує та видаляє біологічні плівки) та володіє пролонгованою у часі антимікробною дією протягом 3-х годин. - Засіб зберігає усі властивості та забезпечує високоефективну антимікробну дію у присутності забруднень органічного походження. - Засіб не виявляє мутагенних, канцерогенних, тератогенних та гонадотропних властивостей. - Призначення - для швидкої дезінфекції невеликих за площею об’єктів, виробів медичного призначення багаторазового використання при проведенні поточної, профілактичної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань - дезінфекції та одночасного очищення невеликих за розмірами об’єктів, виробів медичного призначення, поверхонь медичного обладнання та устаткування, - У засобі не повинно міститись амінів, ізопропанолу, феноксієтанолу,перекису водню, кислоти, хлоргексидин, будь-які домішки чи функціональні добавки для догляду за шкірою - Засіб зберігають в пакуванні виробника за температури не вище +35°С. - Термін зберігання (термін придатності) – не менше ніж 3 роки з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO9001 (ДСТУ ISO 9001), ISO14001 (ДСТУ ISO 14001), ISO22000 (ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 900 шт |
| Засіб дезінфікуючий для швидкої дезінфекції об’єктів - Засіб дезінфекційний «Аеродезин 2000 (Aerodesin 2000)» з розпилювачем, 1000 мл | Флакон 1000 мл з розпилювачем | - Готовий до застосування засіб на основі суміші етилового та пропілового спиртів не більше 51%, глутарового альдегіда 0,1% , а також містить дидецилдиметиламонію хлорид; стабілізатор;регулятор рН. - Засіб має має активність по відношенню до збудників внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій бактеріальної етіології (вкл. Mycobacterium tuberculosis, M. terrae (EN14348), Listeria monocytogenes, P.aeruginosa (Antibiotic resistant), E.hirae, S.aureus та S.aureus мультирезистентний стафілокок (MRSA),ентерогемора-гічна кишкова паличка (Escherichia coli), сальмонели,Helicobacter pylori) (EN 1276, EN 14561), інфекцій вірусної етіології (парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), гепатит А, герпес, грип, парагрип, поліомієліт, лихоманка Ебола, SARS, рота-, корона- папова-, норо-, адено-, ентеро-, вакциніявірус, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), поліомієліт, ротавірусний гастроентерит,(EN 14476), інфекцій грибкової етіології (кандидози, дерматомікози, трихофітії) (EN 1650, EN 13624), плісняві гриби. - Засіб не виявляє мутагенних, канцерогенних, тератогенних та гонадотропних властивостей. - Призначення: для швидкої дезінфекції: - невеликих за площею об’єктів, виробів медичного призначення багаторазового використання при проведенні поточної, профілактичної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань - виробів медичного призначення багаторазового використання у т.ч. попереднього очищення огнучких та жорстких ендоскопів, дезінфекції тонометрів та манжет до них, фонендоскопів, стетоскопів, отоскопів, термометрів, джгутів, валиків для забору венозної крові та інших некритичних виробів, якіпотребують дезінфекції перед та після використання; - У засобі не повинно міститись амінів, ізопропанолу, феноксієтанолу,перекису водню, кислоти, хлоргексидин, будь-які домішки чи функціональні добавки для догляду за шкірою - Засіб зберігають в пакуванні виробника за температури не вище +30°С. - Термін зберігання (термін придатності) – не менше ніж 3 роки з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. | 3 шт |
| Засіб дезінфікуючий з метою екстреної дезінфекції поверхонь, обладнання, та ВМП Засіб дезінфікуючий «Неоцид (NEOCID)» | Флакон 1000 мл | - Готовий до використання прозорий розчин - Діючі речовини, мас,%: не більше 0,525 дидецилдиметиламонію хлориду; не менше 0,12±0,01 полігексаніду (полігексаметиленбігуанідін гідрохлорид). - У засобі повинно міститись не більше двох активно діючих речовин. - Засіб має бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В,С), вірус (ВІЛ), грип, поліомієліт, ротавірусний гастроентерит), фунгіцидні властивості. - Призначення: - для дезінфекції та очищення невеликих за площею поверхонь, твердих меблів, медичних приладів, апаратів, устаткування та обладнання ( операційні столи, оглядові крісла, кушетки), об’єктів у стоматологічних кабінетах, предметів догляду за хворими - У засобі не повинно міститись спиртів, амінів, перекису водню, кислот, альдегіду, феноксіетанолу, феноксіпропанолу. - Засіб зберігають в пакуванні виробника за температури від не вище ніж +35°С. - Термін придатності не менше 3 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 908 шт |
| Засіб дезінфікуючий для швидкої дезінфекції об’єктів Засіб дезінфекційний «Лізоформін плюс піна (Lysoformin plus foam)» | Флакон 1000 мл | - Готовий розчин в складі якого мають міститись полігексаметиленгуанідин або полігексаметиленбігуанід гідрохлорид не більше 0,46%, дидецилдиметиламоній хлорид не менше 0,1%. - Засіб має активність по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (включаючи туберкульоз), інфекцій вірусної етіології (парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус (ВІЛ), грип, поліомієліт (поліовірус), ротавірусний гастроентеріт, фунгіцидні властивості (інфекцій грибкової етіології). - За параметрами гострої токсичності є малонебезпечною речовиною. - Призначення: - Дезінфекція поверхонь приміщень, твердих меблів; - Дезінфекції поверхонь, медичних приладів, апаратів та устаткування з лакофарбовим, гальванічним, полімерним покриттям, операційних та оглядових столів, кушеток тощо); - Дезінфекція предметів догляду за хворими - У засобі не повинно міститись кислот, спиртів та їх похідних. - Гарантійний термін зберігання не менше ніж 3 роки виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу | 24 шт |
| Засіб дезінфікуючий для проведення поточної, заключної, профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань. Дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення Засіб дезінфікуючий Бланідас Актив | Флакон 1000 мл | - Засіб на основі поєднання третинних амінів (додецилбіспропілентриамін (1,3-пропандіамін)) або 1,3-Пропандіамін,N-(3-амінопропіл)-N-додецил) не більше 20% та ЧАСів( алкілдиметилбензиламоній хлорид або N,N-диметил-N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній хлорид) не менше 10%. - Являє собою однорідну прозору рідину, яка добре розчиняється у воді. - Має антимікробну активність: бактерицидну, у відношенні грампозитивних і грам негативних бактерій, вкл.мікобактерії туберкульозу, збудників внутрішньолікарняних інфекцій, MRSA, клебсієли, легіонели, клостридії, сальмонели; вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, ВІЛ, герпесу, поліо-, корона-, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), фунгіцидну (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів) та плісняві гриби, спороцидні властивості. - Призначення: - Проведення поточної, заключної, профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань. - Дезінфекція, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення і стерилізація усіх видів виробів медичного призначення (вкл. жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них). - Термін придатності робочих розчинів засобу – не менше 16 діб за умови зберігання у тарі зі щільно закритою кришкою. - У засобі не повинно міститись хлору, кислот, ферментів, барвників та ароматизаторів. - Гарантійний термін зберігання ( придатності) - не менше 36 місяців з дати виробництва. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. | 1200 шт |
| Засіб дезінфікуючий на основі ферментів Засіб дезінфікуючий "Ензимсепт (Enzymesept)" | Флакон 1000 мл | - Засіб на основі поєднання ЧАСів та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду. - Діючі речовини, мас., %: алкілдиметилбензиламоній хлорид - не більше 12,0, полігексаметиленгуанідин гідрохлорид не менше 2,0. - У складі мають бути функціональні добавки, інгібітор корозії, наявність ферментів або ензимного комплексу: амілаза, протеаза і ліпаза. - В засобі не повинні міститись альдегіди, гліосаль, кислоти, перекис водню, феноксіпропанол, тощо. - Має бактерицидні властивості , у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій , вкл.мікобактерії туберкульозу(M. Terrae,) збудників особливо-небезпечних інфекцій-чума,холера,туляремія, клебсієли, легіонели, віруліцидні властивості (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, СНІД (ВІЛ), герпесу, (поліомієліт)поліо-, корона-, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), фунгіцидні властивості (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів) та плісняві гриби, спороцидні властивості. - Призначення: - Поточна, заключна дезінфекція поверхонь; - Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищенням ВМП, гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них ручним та механічним способом; - ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них. Стерилізація ВМП, ендоскопів та інструментів до них. - Термін придатності робочих розчинів - не менше 21 доби за умови їх зберігання у закритих ємностях. - Термін придатності – 5 років з дати виробництва. Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO9001 (ДСТУ ISO 9001), ISO14001 (ДСТУ ISO 14001), ISO22000 (ДСТУ ISO 22000)(наявність копії сертифікату виробника). | 900 шт |
| Засіб дезінфікуючий для прання білизни, дезінфекції поверхонь, ВМП Засіб дезінфікуючий ONclean OXY (ОНклін Оксі) | Каністра 5000 мл | - Засіб на основі пероксиду водню – не менше 35,0% - Випускається у вигляді безбарвної прозорої рідини - Має активність по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (включаючи туберкульоз), інфекцій вірусної етіології (вкл.парентеральні вірусні гепатити), фунгіцидні (кандидози) властивості, пліснявих грибів Aspergillus niger). - Призначення: - для дезінфекції білизни; - дезінфекції ВМП, поверхонь - профілактичної дезінфекції в закладах охорони здоров’я. - Можливість приготування 3% та 6% робочого розчину. Розрахунки приготування робочих розчинів ( повинні бути в інструкції) - Засіб зберігають у тарі виробника за температури не вище +35°С. - Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 2 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу .Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO9001 (ДСТУ ISO 9001), ISO14001 (ДСТУ ISO 14001), ISO22000 (ДСТУ ISO 22000) (наявність копії сертифікату виробника). | 4 шт |
| Засіб дезінфікуючий у вигляді таблеток для дезінфекції об’єктів Засіб дезінфікуючий "Госпісепт (Gospisept)" таблетки | Банка 1 кг (табл) | - Засіб випускається у вигляді таблеток, вагою 3,2±0,2г, які добре розчиняються у воді. - Діюча речовина, мас.%:, натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти в межах 84,5-85,5%. - При розчиненні 1 таблетки у воді виділяється не менше 50% активного хлору. - Засіб має бактеріцидні ( антимікробні властивості щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій, вкл. туберкульоз ( M. Terrae),MRSA; віруліцидні властивості (вкл.гепатит А, парантеральні гепатити (B,C) , ВІЛ (СНІД), герпес, грип, А (Н5N1), A (H1N1), корона-, ханта- адено- поліо- віруси,SARS; активний по відношенню до грибів роду Candida (кандидози), збудників дерматомікозів, пліснявих грибів, має овоцидні та спороцидні властивості. - Засіб не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей. - Призначення: - Поточна, заключна та профілактична дезінфекція та генеральні прибирання; - Дезінфекція поверхонь, дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозійностійких виробів медичного призначення; - Знезараження ємностей для зберігання води; - Знезараження води в плавальних басейнах; - Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці; - Знезараження стічних вод. - Термін зберігання робочого розчину дезінфекційного засобу – не менше ніж 7 діб. - Можливість багаторазового використання робочого розчину. - У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова, янтарна к-та. - Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 5 років з дати виготовлення. - 11.Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 1044 шт |
| Засіб дезінфікуючий у вигляді гранул для дезінфекції об’єктів Засіб дезінфікуючий "Госпісепт (Gospisept)" гранули | Банка 1 кг (гранули) | - Засіб випускається у порошкоподібному (гранульованому) вигляді або гранул , які добре розчиняються у воді. - Діюча речовина, мас.%:, натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти в межах 84,5-85,5% - Засіб має бактеріцидні ( антимікробні властивості щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій, вкл. туберкульоз ( M. Terrae), MRSA; віруліцидні властивості (вкл.гепатит А, парантеральні гепатити (B,C) , ВІЛ (СНІД), герпес, грип, А (Н5N1), A (H1N1), корона-, ханта- адено- поліо- віруси,SARS; активний по відношенню до грибів роду Candida (кандидози), збудників дерматомікозів, пліснявих грибів, має овоцидні та спороцидні властивості. - Засіб не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей. - Призначення: - Поточна, заключна та профілактична дезінфекція та генеральні прибирання; - Дезінфекція поверхонь, дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозійностійких виробів медичного призначення; - Знезараження ємностей для зберігання води; - Знезараження води в плавальних басейнах; - Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. - Знезараження стічних вод. - Термін зберігання робочого розчину дезінфекційного засобу – не менше ніж 7 діб - Можливість багаторазового використання робочого розчину - У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова, янтарна к-та. - Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 5 років з дати виготовлення. Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 1560 шт |
| Засіб дезінфікуючий у вигляді гранул для дезінфекції об’єктів Засіб дезінфікуючий "Госпісепт (Gospisept)" | Коробка 370 стіків | - Засіб випускається порошкоподібному (гранульованому) вигляді або гранул в стіках (сошетках), які добре розчиняються у воді. - Діюча речовина, мас.%:, натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти в межах 84,5-85,5% - Засіб має бактеріцидні ( антимікробні властивості щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій, вкл. туберкульоз ( M. Terrae), MRSA; віруліцидні властивості (вкл.гепатит А, парантеральні гепатити (B,C) , ВІЛ (СНІД), герпес, грип, А (Н5N1), A (H1N1), корона-, ханта- адено- поліо- віруси,SARS; активний по відношенню до грибів роду Candida (кандидози), збудників дерматомікозів, пліснявих грибів, має овоцидні та спороцидні властивості. - Засіб не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей. - Призначення: - Поточна, заключна та профілактична дезінфекція та генеральні прибирання; - Дезінфекція поверхонь, дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозійностійких виробів медичного призначення; - Знезараження ємностей для зберігання води; - Знезараження води в плавальних басейнах; - Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. - Знезараження стічних вод. - Термін зберігання робочого розчину дезінфекційного засобу – не менше ніж 7 діб - Можливість багаторазового використання робочого розчину - У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова, янтарна к-та. - Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 5 років з дати виготовлення. Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 20 кор |
| Засіб дезінфікуючий для обробки поверхонь та прання білизни Засіб дезінфікуючий Клінідез (Klinides) таблетки | Банка 1 кг (таблетки) | - Діюча речовина, мас., %: не менше 80,5 - натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти. - Засіб випускається у вигляді таблеток, вагою 3,2±0,2 г, які добре розчиняються у воді - При розчиненні однієї таблетки у воді виділяється 1,6±0,1 г, або не менше 50% активного хлору - Засіб має бактерицидні ( антимікробні властивості щодо грам позитивних та грамнегативних бактерій, вкл. туберкульоз ( M. Terrae), MRSA; віруліцидні властивості (вкл. парантеральні гепатити (B,C), ВІЛ( СНІД), герпес, грип, А (Н5N1), A (H1N1), корона-, ханта- адено- поліо- віруси,SARS; активний по відношенню до грибів роду Candida ( кандидози), збудників дерматомікозів, пліснявих грибів, має овоцидні та спороцидні властивості - Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей. - Призначення: - Поточна, заключна та профілактична дезінфекція та генеральні прибирання; - Дезинфекція поверхонь, дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозійностійких виробів медичного призначення; - Дезінфекція (санація) та прання білизни у пральних машинах. - Термін зберігання робочого розчину дезінфекційного засобу – не менше 15 діб - У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова к-та, янтарна кислота. - Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 3 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 900 шт |
| Засіб дезінфікуючий для поточної, заключної та профілактичної дезінфекції та генеральні прибирань Засіб дезінфікуючий "Сурфахлор" | Банка 1 кг | - Засіб випускається у вигляді таблеток, вагою 3,2±0,2г, які добре розчиняються у воді, - Діюча речовина, мас.%:, натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти в межах 84,5-85,5% - При розчиненні 1таблетки у воді виділяється не менше 50% активного хлору. - Засіб має бактерицидні (антимікробні властивості щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій, вкл. туберкульоз ( M. Terrae), MRSA; віруліцидні властивості (вкл.гепатит А, парантеральні гепатити (B,C), ВІЛ( СНІД), герпес, грип, А (Н5N1), A (H1N1), корона-, ханта- адено- поліо- віруси,SARS; активний по відношенню до грибів роду Candida ( кандидози), збудників дерматомікозів, пліснявих грибів, має овоцидні та спороцидні властивості. - Засіб не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей. - Призначення: - Поточна, заключна та профілактична дезінфекція та генеральні прибирання; - Дезінфекція поверхонь, дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозійностійких виробів медичного призначення; - Знезараження ємностей для зберігання води; - Знезараження води в плавальних басейнах; - Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. - Знезараження стічних вод. - Термін зберігання робочого розчину дезінфекційного засобу – не менше ніж 7 діб . - Можливість багаторазового використання робочого розчину - У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова, янтарна к-та. - Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 5 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 900 шт |
| Засіб дезінфікуючий для прання білизни Дезеліт Т 60 | Контейнер 5кг | - Діючі речовини, мас., %: натрію перкарбонат не менше ніж 15,0 %, натрію перборат – не більше17,5%, тетраацетилетилендіамін - не менше ніж 5,0% або перкарбонат натрію більше 30% та тетраацетилетилендіамін не менше 5% - Випускається у вигляді порошку білого або біло-блакитного кольору, який гарно розчиняється у воді. - Має активність по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології, інфекцій вірусної етіології (включаючи парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), інфекцій грибкової етіології (Candida albicans). - Призначення: - для дезінфекції білизни у процесі прання в лікувально-профілактичних закладах усіх профілів. - Гарантійний термін зберігання – не більше 36 місяців з дати виробництва. - У засобі не повинно міститись фосфатів, хлору, амінів, гуанідинів, ЧАС. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 2 шт |
| Засіб дезінфікуючий для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук, дезінфекція поверхонь,ВМП та рукавичок в ургентних ситуаціях Засіб дезінфікуючий "Віпасепт (Vipasept)" | Флакон 500 мл | - Діюча речовина, мас.%: етанол( спирт етиловий) не менше 80,0 - Випускається у вигляді готової до застосування безбарвної рідини. - Має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл., мікобактерії туберкульозу М. avium, M. Terrae) , (Escherichia coli), (Ps. Aeruginosa), збудників внутрішньлікарняних інфекцій, Klebsiella spp. Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи; вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, ВІЛ, герпесу, поліо-,Ебола, норо-, корона-, адено-, вакцинія -,віруси грипу (вкл.типу А); Призначення: - гігієнічна дезінфекція рук - хірургічна дезінфекція рук - дезінфекція шкіри пацієнта - дезінфекція поверхонь, ВМП та рукавичок в ургентних ситуаціях. - У засобі не повинно міститись: ЧАС, пропанол, ізопропанол, феноксіетанол, феноксіпропанол, гуанідини, ПГМГ, перекис, хлоргексидин - Зберігати засіб при температурі не вище +30 оС - Термін придатності засобу – не менше 3 років з дати виготовлення. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 18 шт |

| Засіб дезінфікуючий для миття рук Засіб для дезінфекції рук «Санісофт (Sanisoft)» | Флакон 1000 мл | - Засіб у вигляді в’язкої (гелеподібної) рідини - Діюча речовина, мас.% – дидецилдиметиламоніум хлорид або N,N-диметил- N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній хлорид не більше 0,8% - Засіб володіє бактерицидною, туберкулоцидною, віруліцидною та фунгіцидною властивостями. - Ефективно видаляє залишки білка, жиру, крові, сироватки з поверхні шкіри. Володіє пролонгованою дією. - Призначення: - гігієнічне миття (обробка) рук, - хірургічне (обробка) миття рук, - миття шкірних покривів лежачих пацієнтів з метою профілактики пролежнів, усунення неприємного запаху. - Термін придатності – не менше 3 роки з дати виробництва. - Наявність реєстраційних документів: копії інструкцій, висновок ДСЕЕ, витяг з державного реєстру або довідку з наданням номеру та дати реєстрації, копію сертифікатів або паспортів якості, гарантійні листи виробника або представника, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. В разі надання еквіваленту для підтвердження відповідності вимогам надати порівняльну таблицю з посиланням на пункт або розділ в Інструкції запропонованого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO/ ДСТУ ISO 9001, ISO/ ДСТУ ISO 14001, ISO/ ДСТУ ISO 22000 (наявність копії сертифікату виробника). | 24 шт |
| --- | --- | --- | --- |

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 4 486 000,00 грн. з ПДВ.                          При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена                     на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради 22.12.2021 року №466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2022-2024 роки» (зі змінами).