ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

- ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (33141800-8 - Стоматологічні матеріали; 33141810-1 - Матеріали для пломбування зубів) НК 024:2023 - 62477 Набір зі стоматологічним композитом; 62200 Цемент стоматологічний на основі оксиду цинку з евгенолом; 12740 Разова голка на стоматологічний шприц; 31872 Гутаперча натуральна; 36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний; 41539- Каналонаповнювач ендодонтичний; 34782  Дентинзв'язувальний агент/набір; 60275 Пов'язка ендодонтична; 41878 Ручний ендодонтичний рашпіль; 16670-Стоматологічний алмазний бор багаторазового застосування; 38786 Матриця стоматологічна для контурних пломб,	одноразового використання; 45227 Набір для обтурації кореневого каналу

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-13-017589-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється                               про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт                            або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

| № | Назва товару | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набір НЕО Спектра СТ ХВ Інтро | 100 наборів |
| 2 | Система медичних виробів, що складається з Endomethasone N | 70 наборів |
| 3 | Голки стоматологічні ін'єкційні, Розмір 30G (0,3), 21 mm (мм), метричний тип | 50 паків |
| 4 | Штифти гутаперчеві конусні DIA-PROISO PLUS упаковка слайдер (60 шт) №06/15-40 | 40 паків |
| 5 | Джен-Лайн LCF однокомпонентний лайнер із фторидами та гідроксиапатитом шприц 3г | 100 штук |
| 6 | Каналонаповнювач Лентуло 25мм 1 | 200 наборів |
| 7 | Естелайт Сігма Квік шприц промо набір | 100 наборів |
| 8 | Прайм та Бонд НТ додатковий набір 4,5 мл | 150 штук |
| 9 | Дентин паста | 60 штук |
| 10 | Девілат | 60 штук |
| 11 | М-акссесс К-ФАЙЛ 25 мм 015-040 | 400 наборів |
| 12 | М-акссесс ХЕДСТРОЕМ ФАЙЛ 25 мм 015-040 | 400 наборів |
| 13 | Бори діамантові дентальні | 3000 штук |
| 14 | Матриця одноразова стоматологічна контурована Medicom SafeMatrix, нестерильна | 50 штук |
| 15 | Пломбувальний матеріал для кореневих каналів ДІА-РУТ БIO СІЛЕР | 1 штука |

Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі

| № | Назва та характеристики товару | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набір НЕО Спектра СТ ХВ Інтро | Матеріал стоматологічний світлотверднучий реставраційний НЕО Спектра СТ ХВ в шприцях по 3 г, відтінки: A1 (1 шт), A2 (1 шт), A3 (1 шт), A3.5 (1 шт), A4 (1 шт) - 5 шт; 2) Адгезив Прайм та Бонд універсал у флаконі 2,5 мл - 1 шт; 3) Аплікатори - 50 шт; 4) Палетка пластикова для змішування КліКСдіш - 1 шт |
| 2 | Система медичних виробів, що складається з Endomethasone N | Endomethasone N – препарат без формальдегіду. Дозволяє уникнути подразнення періапікальних тканин та можливих алергічних рекцій. Рентгеноконтрастний. Показання: використовується в комбінації з гуттаперчею для постійного пломбування кореневих каналів; сумісний з усіма обтураційними техніками: -техніка одного штифта; -Латеральна конденсація; - вертикальна конденсація та ущільнення; -Термообтурація. Комплектація: порошок банку -14 г Рідина банку – 10 мл |
| 3 | Голки стоматологічні ін'єкційні, Розмір 30G (0,3), 21 mm (мм), метричний тип | Голки ін'єкційні (голки стоматологічні (дентальні)) для застосування у професійній стоматології для проведення процедури місцевого знеболювання (місцевої анестезії) шляхом проведення ін'єкції. Використовується тільки зі спеціальними анестетиками, що мають всі види документів, що підтверджують дозвіл до застосування для даного виду процедур на території України і рекомендованих для використання при проведенні процедури місцевого знеболювання (місцевої анестезії) в професійній стоматології з використання даного типу голок. Використовуються тільки зі спеціальними видами карпульних шприців. Упаковка (картон), що містить 100 голок. Кожна голка знаходиться в індивідуальній стерильній упаковці, що має маркування. Маркування на індивідуальній упаковці голки обов'язково містить наступну інформацію: коротке найменування; типорозмір голки; діаметр і довжина голки в мм; Lot; термін придатності та іншу потрібну інформацію. |
| 4 | Штифти гутаперчеві конусні DIA-PROISO PLUS упаковка слайдер (60 шт) №06/15-40 | Гутаперчеві штифти (конусні) з Кольоровим кодуванням та міліметровою розміткою, (60 шт) · Штифти з міліметровим маркуванням. · Розроблено для використання з інструментами Profile, Hero & K3 files. · Конусність .04 і .06 · Кришка-слайдер відкривається однією рукою · Доступні в розмірах з 15 по 80 |
| 5 | Джен-Лайн LCF однокомпонентний лайнер із фторидами та гідроксиапатитом шприц 3г | Світлозатверджуваний однокомпонентний прокладочний матеріал містить гідроокис кальцію, гідроксиапатит, склоіономерний порошок та сполуки фтору , 3гр. |
| 6 | Каналонаповнювач Лентуло 25мм 1 | Каналонаповнювач Lentulo (Лентула) - спіралевидний інструмент для пломбування кореневих каналів - внесення сіллера. Упаковка: 4 штуки. |
| 7 | Естелайт Сігма Квік шприц промо набір | Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту.Комплектація:Естелайт Сігма Квік Промо набір (6 шпр. по 3,8 г: А2, А3, ОА1, ОА2, ОА3, ОРА2) |
| 8 | Прайм та Бонд НТ додатковий набір 4,5 мл | Універсальний однокомпонентний світлоотверждаємий бонд для техніки тотального травлення,4,5 мл |
| 9 | Дентин паста | Використовується для покриття лікувальної прокладки (контрольна пломба) в каріознихпорожнинах;використовується для тимчасових пломб |
| 10 | Девілат | Паста без миш'яку для девіталізації пульпи зуба. Застосування: Для девіталізації пульпи зуба. А також для лікування залишкового кореневого пульпіту тимчасових і постійних зубів, як додатковий засіб для девіталізації при повторній процедурі після застосування паст, що містять миш'як. Склад та основні властивості: До складу пасти входять: параформальдегід і лідокаїну гідрохлорид, які дозволяють забезпечити пролонговану девіталізацію пульпи практично без подразнення і болю. 3г |
| 11 | М-акссесс К-ФАЙЛ 25 мм 015-040 | Ендодонтичний інструмент для проходження кореневих каналів. Розмір та довжина в асортименті. Ручний файл, який призначенний для використання в ендодонтичній терапії з метою препарування і створення форми кореневого каналу. Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Ручки інструменту виготовлені з полімерного пластикату і мають колірне кодування. Робоча частина виготовлена з нержавіючого тригранного дроту, гнучкість якої дозволяє вибрати правильний напрямок руху в каналі. Розміри: № 06, 08, 10, 15, 20, 25. асорті асорті 45-80, асотрі 90-140. ; Довжина 25 мм. Упаковка: 6 |
| 12 | М-акссесс ХЕДСТРОЕМ ФАЙЛ 25 мм 015-040 | Ручний файл, який призначенний для використання в ендодонтичній терапії з метою препарування і створення форми кореневого каналу. Ручки інструментів мають колірне кодування відповідно до ISO. Інструменти оснащені обмежувачем з силікону, який дозволяє в подальшому вибирати правильний напрямок для верхівки файлу в кореневому каналі. Матеріал виготовлення - високоякісна хромокобальтов сталь. Упаковка: 6 шт. Розміри: № 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, асорті 15-40, асорті 45-80, асотрі 90-140. Довжина 25мм. Упаковка: 6 шт. |
| 13 | Бори діамантові дентальні | Бори мають багатошарове діамантове покриття, що забезпечує більш швидке і ефективне препарування і підвищений термін служби. Випускаються в 5 видах дисперсності (у діапазоні від ультрадрібної до ультракрупної), 13 діаметрів (у діапащоні від 007 до 035). Якість кожного бору перевіряється індивідуально для дотримання високих стандартів і контролю однорідності покриття, що забезпечує оптимальну концентричність і ефективну ріжучу здатність. Відмітка СE на упаковці підтверджує що дана медична продукція має відмінне європейська якість. Наявність кульки на довгій ніжці диаметром -014;016;023;029 |
| 14 | Матриця одноразова стоматологічна контурована Medicom SafeMatrix, нестерильна | SafeMatrix і SafeMatrix Contour оснащені кнопковим перемикачем, тонкою текстурованою ручкою та вдосконаленими канавками для гвинтів. Вони створюють гладку зовнішню поверхню, на яку можна укладати реставраційний матеріал. Економія часу Збірка не потрібна. - Прискорити процес відновлення - Економте дорогоцінний час крісла - Підвищити комфорт і безпеку пацієнта - Поліпшення результатів - Ширина стрічки: 4,5 мм - Контуровані - Вміст: 50 шт./уп. - Можна використовувати з усіма реставраційними матеріалами, клинами та кофердамами. - Кнопковий перемикач створює ангуляцію стрічки для забезпечення щільного міжпроксимального контакту - Кожна стрічка матриці упакована окремо. |
| 15 | Пломбувальний матеріал для кореневих каналів ДІА-РУТ БIO СІЛЕР | Біокерамічний герметик кореневих каналів на основі МТА (на основі силікату кальцію), що не має усадки. Він використовується для постійного пломбування кореневих каналів і підходить для всіх технік обтурації, що включають гутаперчу. - Загоєння тканин майже без запалення; - Виділяє гідроксид кальцію та гідрат кальцію силікату; - Високий рН для антибактеріальної дії (рН12); - Викликає регенерацію твердих тканин у місцях з мікробною активністю ; 1 - шприц x 2 г ; 20 - одноразових наконечників ; 1 - силіконова кришка ; |

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 3 216 000,00 грн. з ПДВ.                          При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена                     на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради 22.12.2021 року №466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2025-2027 роки» (зі змінами).