ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

ДК 021:2015 «33140000-3 Медичні матеріали» (калоприймачі, сечоприймачі) (НК 024:2019: 62724 - Пластина калоприймача, увігнута; 31076 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний; 31067 - Калоприймач для колостоми закритий, багатокомпонентний; 31075 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний; 31957 - Мішок уростомічний; 58921 - Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, стерильний)

(Ідентифікатор закупівлі:UA-2021-06-07-006196-b)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

| № | Найменування | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- |
|  | Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna, пластина Long Wear, фланець 60 мм.,розмір для вирізання 10-55 мм | Калоприймач стомічний двокомпонентний - пластина Пластина тривалого використання (Long Wear), на фланці розміщені "вушка" для кріплення поясу, фланець 60 мм. Отвір для вирізання: Внутрішній – 10мм; Зовнішній – 55 мм - з можливістю вирізати до необхідного. |
|  | Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna, мішок відкритий не прозорий фланець 40 мм | Калоприймач стомічний двокомпонентний - мішок відкритий (що дренується), непрозорий, з вбудованою застібкою на липучці та з вбудованим фільтром. Діаметр фланця 40мм. |
|  | Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna, мішок відкритий не прозорий фланець 60 мм | Калоприймач стомічний двокомпонентний - мішок відкритий (що дренується), непрозорий, з вбудованою застібкою на липучці та з вбудованим фільтром. Діаметр фланця 60мм. |
|  | Калоприймач стомічний двокомпонентний мішок закритий, непрозорий, фланець 60 мм | Калоприймач стомічний двокомпонентний - мішок закритий Мішок закритий (що не дренується), непрозорий, з фільтром, зовні вкритий нетканим матеріалом, діаметр фланця для кріплення пластини 60мм. Фланець повинен містити кільце-защібку, за допомогою якої мішок кріпиться на пластині. |
|  | Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterma ,мішок відкритий не прозорий фланець 50 мм | Калоприймач стомічний двокомпонентний - мішок Мішок відкритий (що дренується), непрозорий, діаметр фланця для кріплення пластини 50 мм. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з нетканого матеріалу. Фланець повинен містити кільце-защібку, за допомогою якої мішок кріпиться на пластині. |
|  | Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna, мішок відкритий непрозорий, фланець 60 мм. | Калоприймач стомічний двокомпонентний - мішок відкритий Мішок відкритий (що дренується), непрозорий, діаметр фланця для кріплення пластини 60 мм. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з нетканого матеріалу. Фланець повинен містити кільце-защібку, за допомогою якої мішок кріпиться на пластині. |
|  | Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий, непрозорий,розмір для вирізання 10-70 мм | Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий, без фільтру. Кожен калоприймач повинен мати індивідуальний затискач. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з нетканого матеріалу. Отвір для вирізання: Внутрішній – 10мм; Зовнішній –70мм - з можливістю вирізати до необхідного. |
|  | Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий, прозорий розмір для вирізання 10-70 мм | Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий прозорий, без фільтру. Кожен калоприймач повинен мати індивідуальний затискач. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель з нетканого матеріалу. Отвір для вирізання: Внутрішній – 10мм; Зовнішній –70мм - з можливістю вирізати до необхідного. |
|  | Калоприймач стомічний однокомпонентний Alterna Free, непрозорий, розмір для вирізання 12-75 мм | Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий нетканим матеріалом з обох боків. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, повинен містити вбудований багатошаровий вугільний фільтр. Отвір для вирізання: Внутрішній – 12мм; Зовнішній –75мм - з можливістю вирізати до необхідного |
|  | Калоприймач стомічний однокомпонентний Alterna Free, прозорий, розмір для вирізання 12-75 мм | Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий прозорий. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий нетканим матеріалом з обох боків. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, повинен містити вбудований багатошаровий вугільний фільтр. Отвір для вирізання: Внутрішній – 12мм; Зовнішній –75мм - з можливістю вирізати до необхідного |
|  | Мішок уростомічний двокомпонентний відкритий прозорий фланець 50 мм об’єм 375 мл | Уростомічний мішок, двокомпонентний, відкритий, прозорий. Вбудований антирефлюксний клапан. Кріпиться до пластини за допомогою фланця, який має кільце-защібку. Фланець 50 мм. |
|  | Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna пластина фланець 40 мм розмір для вирізання 10-35 мм | Калоприймач стомічний двокомпонентний - пластина. Пластина, що має спіралевидну структуру адгезиву, на фланці пластини розміщені "вушка" для кріплення поясу, діаметр фланцю - 40 мм Внутрішній – 10мм; Зовнішній – 35 мм - з можливістю вирізати до необхідного. |
|  | Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna пластина фланець 50мм, розмір для вирізання 10-45мм | Калоприймач стомічний двокомпонентний - пластина. Пластина, що має спіралевидну структуру адгезиву, на фланці пластини розміщені "вушка" для кріплення поясу, діаметр фланцю - 50 мм Внутрішній – 10мм; Зовнішній – 45 мм - з можливістю вирізати до необхідного. |
|  | Сечоприймач 2000 мл з отвором для зливу, стерильний | Сечоприймач зі звичайним зливним краном, стерильний, об’єм 2000 мл. Наявність градуювання на мішку. Перехідник сечоприймача стійкий до перегинів. Мішок сечоприймача має клапан зворотнього потоку |
|  | Сечоприймач 2000 мл з Т-краном, стерильний | Сечоприймач з Т-краном, стерильний, об’єм 2000 мл. Наявність градуювання на мішку. Перехідник сечоприймача стійкий до перегинів. Мішок сечоприймача має клапан зворотнього потоку |
|  | Сечоприймач 750 мл з отвором для зливу, стерильний | Сечоприймач зі звичайним зливним краном, стерильний, об’єм 750 мл. Наявність градуювання на мішку. Перехідник сечоприймача стійкий до перегинів. Мішок сечоприймача має клапан зворотнього потоку |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар повинен бути введений в обіг на території України у встановленому законодавством порядку. Надати у складі тендерної пропозиції копію декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів.

2. На момент поставки товару залишковий термін його придатності повинен бути не меншим, ніж 70% від загального терміну придатності. Як виняток, зменшення відсотку терміну придатності товару може бути тільки за погодженням з Замовником (надати гарантійний лист)

3. Надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист (оригінал) від виробника або дистриб'ютора/представника/представництва виробника, або відповідний лист від Учасника, яким підтверджується можливість поставки Учасником запропонованого товару, який є предметом закупівлі, у кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією.

Гарантійний лист повинен включати: повну назву учасника, назву предмету закупівлі, вміст упаковки, одиницю виміру, кількість згідно з тендерною документацією.

4. Товар поставляється транспортом Учасника, на адресу вказану Замовником на протязі 5-ти календарних днів з моменту отримання заявки.

5. Постачальник зобов’язаний відпускати товар в упаковці, яка б забезпечувала належний захист товару від пошкоджень при транспортуванні та тривалому зберіганні.

6. Ціна за одиницю Товару вказується в тендерній пропозиції з урахуванням витрат на транспортування товару, страхування, завантаження, розвантаження, сплати всіх необхідних податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

7. Додатково можливе надання зі сторони Учасника інших документів що підтверджують відповідність Товару, що пропонується Учасником, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 868 000.00 грн. з ПДВ. При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників та середніх цін на Медичні вироби.

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.09.2020 року № 3304- 04/54160-06 «Щодо планування закупівель» вказано, що ураховуючи, що Закон не містить заборон щодо проведення закупівель до набрання чинності Закону про Державний бюджет України, затвердження кошторису, плану використання бюджетних коштів, фінансового плану підприємства, замовник для забезпечення невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у наступному році, може наприкінці поточного року (або на початку наступного року) розпочати закупівлю за відповідним предметом закупівлі. На 2021 рік передбачені видатки на закупівлю товарів за кодом ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник: 33140000-3 Медичні матеріали».