Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

(Поточний ремонт частини приміщення адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: 51931, Україна, Дніпропетровська область, м.Кам’янське, майдан Петра Калнишевського, буд.2 
на основі CPV за ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів»)

1. Предмет закупівлі: «Поточний ремонт частини приміщення адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: 51931, Україна, Дніпропетровська область, м.Кам’янське, майдан Петра Калнишевського, буд.2 на основі CPV за ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».

2. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

3. Номер оголошення закупівлі: UA-2023-08-30-001198-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обсяг та місце надання послуг:

Кількість послуг: 1 послуга

Місце надання послуг: 51931, Україна, Дніпропетровська область, м.Кам’янське, майдан Петра Калнишевського, 2.

Необхідність в проведенні поточного ремонту частини приміщення адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: 51931, Україна, Дніпропетровська область, м.Кам’янське, майдан Петра Калнишевського, 2, з метою утримання в належному стані приміщення.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженого дефектного акту «Поточний ремонт частини приміщення адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: 51931, Україна, Дніпропетровська область, м.Кам’янське, майдан Петра Калнишевського, буд.2 на основі CPV за ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».

При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці та промислової безпеки у будівництві (при реконструкції, що передбачене закупівлею), природоохоронного законодавства, державних будівельних норм (ДБН), правил безпечного зведення споруд, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо.

Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним у Технічному регламенті щодо споруд, в яких вони застосовуються, зокрема, національним стандартам ДСТУ і гармонізованими європейськими ДСТУ Б будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності.

Виконавець повинен гарантувати Замовнику строк експлуатації Об'єкта не менше 5 років з моменту закінчення поточних ремонтних робіт приміщення.

Технічні характеристики закупівлі поточного ремонту частини приміщення адміністративної будівлі наведені у Дефектному акті.

Дефектний акт

Поточний ремонт частини приміщення адміністративної будівлі, яка розташована 
за адресою: 51931, Україна, Дніпропетровська область, м.Кам’янське, майдан Петра Калнишевського, буд.2 на основі CPV за ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

| № з/п | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розділ №1. Опорядження внутрiшнє |  |  |
| 1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу | м2 | 28,8 |
| 2 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами | м2 | -28,8 |
| 3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм | м2 | 28,8 |
| 4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування | м2 | 28,8 |
| 5 | Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсокартонними | м2 | 10,24 |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм. Ремонт стін | м2 | 10,24 |
| 7 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування | м2 | 10,24 |
| 8 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби | м2 | 20,64 |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм. Ремонт стін | м2 | 8,26 |
| 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування | м2 | 20,64 |
| 11 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 7,2 |
| 12 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 7,2 |
|  | Розділ №2. Електромонтажні роботи |  |  |
| 13 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 8 |
| 14 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 4 |
| 15 | Монтаж світильників LED, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 8 |
| 16 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |
| 17 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 3 |
|  | Розділ №3. Опалення |  |  |
| 18 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 1 |
| 19 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 2,49 |
| 20 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 1 |
| 21 | Установлення дверцят | шт | 2 |
|  | Розділ №4. Ганок |  |  |
| 22 | (Демонтаж) Скління панелі полікарбонатним склом | м2 | 10,75 |
| 23 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 21,25 |
| 24 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | м2 | 21,25 |
|  | Розділ №5. Коридор |  |  |
| 25 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу | м2 | 2 |
| 26 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами | м2 | -2 |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм | м2 | 2 |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування | м2 | 2 |
| 29 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби | м2 | 69,9 |
| 30 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм. Ремонт стін | м2 | 13,98 |
| 31 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування | м2 | 69,9 |
|  | ------------------------------- |  |  |
| 32 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 35 |
| 33 | Улаштування основи з плит OSB | м2 | 34 |
| 34 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 34 |
| 35 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 35 |
| 36 | Улаштування порожних планок на шурупах | м | 9 |
| 37 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 21,6 |
| 38 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 21,6 |
| 39 | Установлення замків дверних накладних | шт | 1 |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік, становить 245 000,00 грн. з  ПДВ. У зв’язку з нагальною потребою внесені зміни до запланованого кошторису на 2023 рік.

Очікувана вартість сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі за процедурою закупівлі, а саме:

| № з/п | Суб’єкти господарювання | Загальна цінова пропозиція, грн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учасник 1 | 254 000,00 грн., з ПДВ | відповідно до дефектного акту |
| 2 | Учасник 2 | 244 567,92 грн., з ПДВ | відповідно до дефектного акту |
| 3 | Учасник 3 | 266 000,00 грн., без ПДВ | відповідно до дефектного акту |

Найменша пропозиція склала – 244 567,92 грн. з ПДВ

В річному плані закупівель внесено – 245 000,00 грн. з ПДВ, відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік.